TI.271.11.2017                                                                                            Załącznik nr 7 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Planowana inwestycja obejmuje:

- przebudowę zbiornika wraz z przebudową mnicha i przepustu wypływowego dla udrożnienia przepływu i poprawy jakości wody w zbiorniku. Dodatkowo projektuje się aerator dla zapewnienia równowagi biologicznej zbiornika,

- budowę promenady z drewna syntetycznego na palach pełniącej funkcję ciągu pieszego,

- urządzenie alejek z urządzeniami fitness,

- budowę ścieżek pieszych żwirowych w kierunku terenów zielonych będących uzupełnieniem zieleni parkowej,

- budowę dwóch kładek z drewna syntetycznego na palach z obustronnymi balustradami nad istniejącym rowem,

- budowę parkingów w formie zatok parkingowych od Alei Wojska Polskiego w ilości 17 miejsc postojowych,

- przebudowę istniejącego ogrodzenia parku,

- budowę drenażu odwadniającego plac zabaw zlokalizowany w obrębie parku,

- budowę z przebudową oświetlenia parkowego,

- budowę przyłącza elektroenergetycznego.