## Arkusz1
KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa z przebudową ulic: Kraszewskiego i 3 Maja w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym
Oświetlenie drogowe
Lp. | Nr specyfikacji technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto [PLN]
Przyłącze kablowe n.n. do szafki oświetleniowej i SO
1 | D-07.07.01 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m3 | 0.64 |  | 0
2 | D-07.07.01 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m3 | 0.48 |  | 0
3 | D-07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m Krotność = 2 | m | 2 |  | 0
4 | D-07.07.01 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie Kable elektroenergetyczne YAKXS 0,6/1 kV 4x35 mm2 | m | 2 |  | 0
5 | D-07.07.01 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych Kable elektroenergetyczne YAKXS 0,6/1 kV 4x35 mm2 | m | 7 |  | 0
6 | D-07.07.01 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych BE75 mocowanych na słupach betonowych - Kable elektroenergetyczne YAKXS 0,6/1 kV 4x35 mm2 | m | 3 |  | 0
7 | D-07.07.01 | Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik przepięć | szt. | 3 |  | 0
8 | D-07.07.01 | Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 1 |  | 0
9 | D-07.07.01 | Montaż mostków rozłącznych (przekrój przewodów do 70 mm2) dla linii niskiego napięcia | szt. | 4 |  | 0
10 | D-07.07.01 | Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym - złącze kablowo-pomiarowe ZK-1a/R/P-1/F + SOU - 3/RO/F | szt. | 1 |  | 0
11 | D-07.07.01 | Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2) - bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4mm | m | 9 |  | 0
12 | D-07.07.01 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III | m | 9 |  | 0
13 | D-07.07.01 | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4.5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III | szt. | 1 |  | 0
14 | D-07.07.01 | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za następne 1.5 m długości Krotność = 3 | szt. | 1 |  | 0
15 | D-07.07.01 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | odc. | 1 |  | 0
16 | D-07.07.01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | prób. | 1 |  | 0
17 | D-07.07.01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 1 |  | 0
18 | D-07.07.01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) | szt. | 1 |  | 0
|  | Razem dział: Przyłącze kablowe n.n. do szafki oświetleniowej i SO |  |  |  | 0
Roboty ziemne, kablowe i uziomy
19 | D-07.07.01 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m3 | 145.92 |  | 0
20 | D-07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m Krotność = 2 | m | 363 |  | 0
21 | D-07.07.01 | Ułożenie rur osłonowych DVK 110 | m | 19 |  | 0
22 | D-07.07.01 | Ułożenie rur osłonowych SRS 110` | m | 74 |  | 0
23 | D-07.07.01 | Układanie kabli w rurach i wnękach słupów Kable elektroenergetyczne YAKY 0,6/1 kV 4x25 mm2 | m | 177 |  | 0
24 | D-07.07.01 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie Kabel YAKY 0.6/1kV 4x25mm2 | m | 363 |  | 0
25 | D-07.07.01 | Układanie uziomów w rowach kablowych | m | 12 |  | 0
26 | D-07.07.01 | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie | szt. | 3 |  | 0
27 | D-07.07.01 | Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik | szt. | 3 |  | 0
28 | D-07.07.01 | Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 28 |  | 0
29 | D-07.07.01 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m3 | 109.44 |  | 0
|  | Razem dział: Roboty ziemne, kablowe i uziomy |  |  |  | 0
Montaż latarń
30 | D-07.07.01 | Dostawa, montaż i stawianie słupów stalowych ocynkowanych 8m z fundamentem prefabrykowanym #3mm | szt. | 12 |  | 0
31 | D-07.07.01 | Dostawa, montaż i stawianie słupów stalowych ocynkowanych 8m z fundamentem prefabrykowanym #4mm | szt. | 2 |  | 0
32 | D-07.07.01 | Montaż wysięgników rurowych 1m słupie | szt. | 12 |  | 0
33 | D-07.07.01 | Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie | szt. | 2 |  | 0
34 | D-07.07.01 | Dostawa i montaż opraw oświetlenia zewnętrznego oprawa oświetleniowa LED 43W/4350lmW | szt. | 14 |  | 0
35 | D-07.07.01 | Dostawa i montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m Przewód typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 3x1,5 mm2 | kpl.przew. | 14 |  | 0
36 | D-07.07.01 | Dostawa i montaż Tablica bezpiecznikowa wnękowa - Tabl.bezp.ośw.zewn.TBS-35/1 jednoobw.25A | szt. | 14 |  | 0
|  | Razem dział: Montaż latarń |  |  |  | 0
Pomiary
37 | D-07.07.01 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy | odc. | 14 |  | 0
38 | D-07.07.01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania | prób. | 15 |  | 0
39 | D-07.07.01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej i istniejącej instalacji piorunochronnej ochrony odgromowej | szt. | 3 |  | 0
|  | Razem dział: Pomiary |  |  |  | 0
| RAZEM CENA NETTO |  |  |  |  | 0