Gmina Nidzica                                                                                        Nidzica, dnia 28 czerwca 2021r.

Plac Wolności 1

13-100 Nidzica

Do wszystkich Wykonawców

nr post.: TI.271.9.2021

Znak sprawy:TI.271.9.2021

WYJAŚNIENIA NR 1 I ZMIANA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na roboty budowlane pn.: „Zakup i montaż 32 szt. zintegrowanych lamp solarnych”.

Działając zgodnie z art. 284 ust.  2 i ust. 6 oraz art. 286  ust. 1 i ust. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), wyjaśniam i dokonuję zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w roboty budowlane tj.:

Treść zapytania z dnia 25.06.2021r.:

W przedmiotowym przetargu wymagacie Państwo referencji na przynajmniej 2 zadania o wartości 50 000,00 zł brutto każde polegające na dostawie i montażu zintegrowanych lamp solarnych.

Jesteśmy firmą działającą w branży energii odnawialnej od 2004 r. W tym czasie zrealizowaliśmy dziesiątki zadań na dostawę i montaż standardowych lamp solarnych i hybrydowych. Łącznie zamontowaliśmy już w Polsce 2000 lamp. Często były to realizacje przekraczające 100 lamp w jednym zadaniu. Montaż standardowych lamp solarnych i hybrydowych jest dużo bardziej skomplikowany niż montaż lamp solarnych zintegrowanych. W jednym i drugim przypadku mamy do wkopania fundament i postawienie na nim słupa. W przypadku lamp solarnych zintegrowanych dochodzi jeszcze czynność przykręcenia na szczycie słupa oprawy oświetleniowej ze zintegrowanym modułem PV, akumulatorem i regulatorem. Cała czynność polega tutaj na przykręceniu dwóch lub trzech śrub mocujących oprawę do słupa. Zupełnie inaczej wygląda sprawa przy montażu standardowych lamp solarnych lub hybrydowych gdzie każdy z elementów składowych: panel lub panele PV, siłownie wiatrowe, oprawy LED, regulatory, akumulatory montuje się oddzielnie a następnie wykonuje okablowanie. Są to czynności dużo bardziej skomplikowane i wymagające fachowej niż tylko przykręcenie zintegrowanej oprawy LED do słupa.

W jednym i drugim przypadku po montażu dokonuje się uruchomienia i ewentualnej regulacji ustawień przy użyciu pilota na podczerwień lub przez Bluetooth co jest czynnością podobną w obu przypadkach.

Uważamy, że żądanie referencji wyłącznie na dostawę i montaż lamp solarnych zintegrowanych jest niczym nie uzasadnionym ograniczeniem konkurencji co spowoduje, że do przetargu przystąpią jedynie wybrane firmy.

Prosimy zatem o informacje czy Zamawiający dopuści w przedmiotowym przetargu również referencje na dostawę i montaż standardowych lamp solarnych lub hybrydowych a nie wyłącznie lamp solarnych zintegrowanych.

Odpowiedź

Zamawiający dopuści referencje na dostawę i montaż standardowych lamp solarnych lub hybrydowych a nie wyłącznie lamp solarnych zintegrowanych po zmianie warunku udziału w postępowaniu.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ tj.:

- Dział VI ust. 2 pkt 2.4. ppkt. 2.4.1. SWZ o treści:

- INFORMACJA O WARUNKCH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w dziale VII SWZ oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu (dla zadania nr 1 i zadania nr 2), dotyczących:

  - zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań z zakresu tego warunku.

  - uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań z zakresu tego warunku.

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań z zakresu tego warunku.

  - zdolności technicznej lub zawodowej:

W celu potwierdzenia spełnienia warunku, wykonawca wykaże, że:

    - nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał przynajmniej 2 zadania  o wartości     50 000,00 zł brutto każde polegające na dostawie i montażu zintegrowanych lamp solarnych

O t r z y m u j e  brzmienie:

I. INFORMACJA O WARUNKCH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w dziale VII SWZ oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu (dla zadania nr 1 i zadania nr 2), dotyczących:

  - zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań z zakresu tego warunku.

  - uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań z zakresu tego warunku.

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań z zakresu tego warunku.

  - zdolności technicznej lub zawodowej:

W celu potwierdzenia spełnienia warunku, wykonawca wykaże, że:

2.4.1. nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał przynajmniej 2 zadania  o wartości

50 000,00 zł brutto każde polegające na dostawie i montażu lamp solarnych.

Powyższe wyjaśnienia, zmiana nr 1 treści SWZ wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia (https://ezamowienia.gov.pl)

zamieszczono w dniu 28.06.2021 r.: na stronach  internetowych prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl   oraz     https://bip.nidzica.pl/zamowienia_publiczne/110/status/0/rodzaj/0/wzp/zwr/

Burmistrz Nidzicy

Jacek Kosmala