Kosztorys ofertowy 1

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena jedn | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kosztorys | Dostosowanie budynku Przedszkola nr 2 do wymogów ochrony przeciwpożarowej |  |  |  |  |
| 1 | Grupa | PRACE DEMONTAŻOWE 1 ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |
| 1.1 | Element | Klatka A |  |  |  |  |
| 1 | KNRAT 5/1660/3 | Rusztowania przesuwne wewnętrzne typu MP 600 o wys. do 4,5 m | kolumna | 1,000 |  |  |
| 2 | KNR 401/329/5 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubość ponad 1/2 cegły | m3 | 3,900 |  |  |
| 3 | KNR 401/348/1 | Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścianki 1/2 cegły | m2 | 10,000 |  |  |
| 4 | KNR 401/354/8 | Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2-m2 | m2 | 4,100 |  |  |
| 5 | KNNRW 3/701/2 | Wymiana elementów poziomych i pionowych ościeżnic okiennych lub drzwiowych, osadzonych w ścianach | m | 4,000 |  |  |
| 6 | KNR 401/204/3 | Wykonanie otworu w stropie o pow. do 2-m2 - analogia | m2 | 2,000 |  |  |
| 7 | TZKNBK 1/303/1 | Przenoszenie w nosiłkach gruzu budowlanego w jednym poziomie na odległość do 30m | m3 | 6,000 |  |  |
| Razem Klatka A |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Element | Klatka B |  |  |  |  |
| 8 | KNRAT 5/1660/3 | Rusztowania przesuwne wewnętrzne typu MP 600 o wys. do 4,5 m | kolumna | 1,000 |  |  |
| 9 | KNR 401/329/5 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubość ponad 1/2 cegły | m3 | 2,500 |  |  |
| 10 | KNR 401/348/1 | Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścianki 1/2 cegły | m2 | 28,000 |  |  |
| 11 | KNR 401/354/8 | Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2-m2 | m2 | 2,000 |  |  |
| 12 | KNNRW 3/701/2 | Wymiana elementów poziomych i pionowych ościeżnic okiennych lub drzwiowych, osadzonych w ścianach | szt | 3,000 |  |  |
| 13 | KNR 401/204/3 | Wykonanie otworu w stropie o pow. do 2-m2 - analogia | m2 | 2,000 |  |  |
| 14 | TZKNBK 1/303/1 | Przenoszenie w nosiłkach gruzu budowlanego w jednym poziomie na odległość do 30m | m3 | 9,000 |  |  |
| Razem Klatka B |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Element | Sala nr 1 |  |  |  |  |
| 15 | KNR 401/354/8 | Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2-m2 | m2 | 3,000 |  |  |
| 16 | KNR 401/348/5 | Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścianki 1/2 cegły | m2 | 3,000 |  |  |
| 17 | TZKNBK 1/303/1 | Przenoszenie w nosiłkach gruzu budowlanego w jednym poziomie na odległość do 30m | m3 | 2,000 |  |  |
| Razem Sala nr 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Element | Sala nr 2 |  |  |  |  |
| 18 | KNR 401/354/8 | Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2-m2 | m2 | 3,000 |  |  |
| 19 | KNR 401/348/5 | Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścianki 1/2 cegły | m2 | 3,000 |  |  |
| 20 | TZKNBK 1/303/1 | Przenoszenie w nosiłkach gruzu budowlanego w jednym poziomie na odległość do 30m | m3 | 2,000 |  |  |
| Razem Sala nr 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Element | Sala nr 3 |  |  |  |  |
| 21 | KNR 401/354/8 | Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2-m2 | m2 | 3,000 |  |  |
| 22 | KNR 401/348/5 | Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścianki 1/2 cegły | m2 | 3,000 |  |  |
| 23 | TZKNBK 1/303/1 | Przenoszenie w nosiłkach gruzu budowlanego w jednym poziomie na odległość do 30m | m3 | 2,000 |  |  |
| Razem Sala nr 3 |  |  |  |  |  |  |
| Razem PRACE DEMONTAŻOWE I ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Grupa | PRACE MONTAŻOWE |  |  |  |  |
| 2.1 | Element | Klatka A |  |  |  |  |
| 24 | KNR 202/120/2 (1) | Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2-cegły, z cegieł budowlanych pełnych | m2 | 40,500 |  |  |
| 25 | KNR 1323/601/1 (1) | Budowa elementów - nadproże | szt | 4,000 |  |  |
| 26 | KNRW 202/1040/2 | Drzwi jednoskrzydłowe napowietrzające zewnętrzne z montażem | szt | 1,000 |  |  |
| 27 | KNRW 202/1040/2 | Drzwi pożarowe jednoskrzydłowe wewnętrze z montażem | szt | 2,000 |  |  |
| 28 | KNR 508/307/4 | Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w puszce instalacyjnej krzyżowy dwubiegunowy | szt | 2,000 |  |  |
| 29 | KNR 202/803/2 | Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria-II | m2 | 40,000 |  |  |
| 30 | KNRW 202/1507/6 | Malowanie doborowe powierzchni wewnętrznych, farbą klejową tynków ścian, w wiórze jasnym | m2 | 40,000 |  |  |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem Klatka A |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Element | Klatka B |  |  |  |  |
| 31 | KNR 202/120/2 (1) | Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2-cegły, z cegieł budowlanych pełnych | m2 | 2,200 |  |  |
| 32 | KNR 1323/601/1 (D | Budowa elementów - nadproże | szt | 4,000 |  |  |
| 33 | KNRW 202/1040/2 | Drzwi jednoskrzydłowe napowietrzające zewnętrzne z montażem | szt | 1,000 |  |  |
| 34 | KNRW 202/1040/2 | Drzwi pożarowe jednoskrzydłowe wewnętrze z montażem | szt | 2,000 |  |  |
| 35 | KNR 508/307/4 | Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w puszce instalacyjnej krzyżowy dwubiegunowy | szt | 2,000 |  |  |
| 36 | KNR 202/803/2 | Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria-II | m2 | 40,000 |  |  |
| 37 | KNRW 202/1507/6 | Malowanie doborowe powierzchni wewnętrznych, farbą klejową tynków ścian, w kolorze jasnym | m2 | 40,000 |  |  |
| Razem Klatka B |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Element | Sala nr 1 |  |  |  |  |
| 38 | KNR 202/120/2 (D | Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2-cegły, z cegieł budowlanych pełnych | m2 | 1,200 |  |  |
| 39 | KNR 1323/601/1 (D | Budowa elementów - nadproże | szt | 1,000 |  |  |
| 40 | KNRW 202/1040/2 | Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe | szt | 1,000 |  |  |
| 41 | KNRW 202/1507/6 | Dwukrotne mmalowanie farbą tynków ścian w kolorze jasnym | m2 | 4,000 |  |  |
| 42 | KNR 202/803/2 | Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria-II | m2 | 7,500 |  |  |
| 43 | KNR AL 1/114/1 | Montaż obudowy na klucze ewakuacyjne | szt. | 1,000 |  |  |
| 44 | KNR 202/901/1 | Tynki zwykłe kategorii• II; ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), ręcznie | m2 | 6,500 |  |  |
| Razem Sala nr 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Element | Sala nr 2 |  |  |  |  |
| 45 | KNR 202/120/2 (1) | Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2-cegły, z cegieł budowlanych pełnych | m2 | 1,200 |  |  |
| 46 | KNR 1323/601/1 (D | Budowa elementów - nadproże | szt | 1,000 |  |  |
| 47 | KNRW 202/1040/2 | Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe | szt | 1,000 |  |  |
| 48 | KNRW 202/1507/6 | Dwukrotne mmalowanie farbą tynków ścian w kolorze jasnym | m2 | 4,000 |  |  |
| 49 | KNR 202/803/2 | Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria-II | m2 | 7,500 |  |  |
| 50 | KNR AL 1/114/1 | Montaż obudowy na klucze ewakuacyjne | szt. | 1,000 |  |  |
| 51 | KNR 202/901/1 | Tynki zwykłe kategorii-II; ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), ręcznie | m2 | 6,500 |  |  |
| Razem Sala nr 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Element | Sala nr 3 |  |  |  |  |
| 52 | KNR 202/120/2 d) | Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2-cegły, z cegieł budowlanych pełnych | m2 | 1,200 |  |  |
| 53 | KNR 1323/601/1 (1) | Budowa elementów - nadproże | szt | 1,000 |  |  |
| 54 | KNRW 202/1040/2 | Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe | szt | 1,000 |  |  |
| 55 | KNRW 202/1507/6 | Dwukrotne mmalowanie farbą tynków ścian w kolorze jasnym | m2 | 4,000 |  |  |
| 56 | KNR 202/803/2 | Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria-II | m2 | 7,500 |  |  |
| 57 | KNR AL 1/114/1 | Montaż obudowy na klucze ewakuacyjne | szt. | 1,000 |  |  |
| 58 | KNR 202/901/1 | Tynki zwykłe kategorii• II; ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), ręcznie | m2 | 6,500 |  |  |
| Razem Sala nr 3 |  |  |  |  |  |  |
| Razem PRACE MONTAŻOWE |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Grupa | K - A - INSTALACJA SYSTEMU ODDYMIANIA |  |  |  |  |
| 3.1 | Element | KA - Okablowanie Instalacja oddymiania |  |  |  |  |
| 59 | KNR AT 13/104/14 | Osadzenie przepustów w ścianach z betonu; dł. przebicia do 30 cm, śr. rury do 40 mm - przepusty w ścianach | szt. | 2,000 |  |  |
| 60 | KNR 403/1001/13 | Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 ręcznie, podłoże: cegła | m | 40,000 |  |  |
| 61 | KNR 403/1012/1 | Zaprawianie bruzd, o szerokości do 25-mm | m | 40,000 |  |  |
| 62 | KNR 508/101/9 | Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego, osadzenie uchwytów w podłożu ceglanym | m | 40,000 |  |  |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | KNR 403/1013/1 | Tynkowanie wnęk, o powierzchni do 0,25-m2 | m2 | 10,000 |  |  |
| 64 | KNRW 508/114/4 | Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych), przykręcane do podłoża z cegły | m | 12,000 |  |  |
| 65 | KNNR 5/203/1 | Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5-mm2 - Przewody kabelkowe YnTKSYekw 1x2x0,8 mm2 | m | 15,000 |  |  |
| 66 | KNNR 5/203/1 | Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5-mm2 - Przewody kabelkowe HDGs 2x2,5 mm2 | m | 26,000 |  |  |
| 67 | KNNR 5/203/1 | Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5-mm2 - Przewody kabelkowe HTKSH PH90 | m | 22,000 |  |  |
| 68 | KNNR 5/203/1 | Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5-mm2 - Przewody kabelkowe YDY 3x2,5 mm2 | m | 6,000 |  |  |
| Razem KA - Okablowanie Instalacja oddymiania |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Element | KA - System oddymiania klatki schodowej |  |  |  |  |
| 69 | KNR 506/1601/11 | Centrala oddymiania RZN4404K R = 0,955 M = 1,000 8 = 1,000 | szt | 1,000 |  |  |
| 70 | KNR 506/1602/9 | Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłączeniem, zasilacz - montaż akumulatorów Akku 2 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | szt | 2,000 |  |  |
| 71 | KNR 508/307/7 | Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik n/t do przygotowanego podłoża, krzyżowy dwubiegunowy - przycisk oddymiania | szt | 3,000 |  |  |
| 72 | KNR 508/307/7 | Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik n/t do przygotowanego podłoża, krzyżowy dwubiegunowy - czujka 3000 PLUS/OP SET z gniazdem | szt | 2,000 |  |  |
| 73 | KNR 508/307/7 | Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik n/t do przygotowanego podłoża, krzyżowy dwubiegunowy - przycisk przewietrzania | szt | 1,000 |  |  |
| 74 | KNR 1325/314/3 | Podłączenie siłownika GEZE (dostarczany razem z drzwiami) | szt | 1,000 |  |  |
| 75 | KNR 1325/314/3 | Siłowniki elektryczne - montaż siłowników - elektrozaczep drzwiowy | kpi | 1,000 |  |  |
| 76 | KNR 1325/314/3 | Siłowniki elektryczne - montaż siłowników - zwora elektromagnetyczna | kpi | 1,000 |  |  |
| 77 | Kalkulacja indywidualna | Montaż klapy oddymiającej FIRE Pcz=1,3 m2 | szt | 1,000 |  |  |
| 78 | KNR 233/309/6 | Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego klapy oddymiającej | m2 | 1,300 |  |  |
| 79 | KNR 501/1310/1 | Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par-10 | odcinek | 3,000 |  |  |
| 80 | KNR AL 1/602/4 | Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 12 elementów liniowych | szt. | 3,000 |  |  |
| 81 | KNR AL 1/604/1 | Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych | szt | 1,000 |  |  |
| Razem KA - System oddymiania klatki schodowej |  |  |  |  |  |  |
| Razem K - A - INSTALACJA SYSTEMU ODDYMIANIA |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Grupa | K - B - INSTALACJA SYSTEMU ODDYMIANIA |  |  |  |  |
| 4.1 | Element | KB - Okablowanie Instalacja oddymiania |  |  |  |  |
| 82 | KNR AT 13/104/14 | Osadzenie przepustów w ścianach z betonu; dł. przebicia do 30 cm, śr. rury do 40 mm - przepusty w ścianach | szt. | 2,000 |  |  |
| 83 | KNR 403/1001/13 | Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 ręcznie, podłoże: cegła | m | 45,000 |  |  |
| 84 | KNR 403/1012/1 | Zaprawianie bruzd, o szerokości do 25-mm | m | 45,000 |  |  |
| 85 | KNR 508/101/9 | Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego, osadzenie uchwytów w podłożu ceglanym | m | 40,000 |  |  |
| 86 | KNR 501/606/9 | Uszczelnianie otworów wprowadzeń kablowych, do rury na ścianie budynku lub na słupie, otwór częściowo zjęty lub wolny | szt | 2,000 |  |  |
| 87 | KNRW 508/114/4 | Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych), przykręcane do podłoża z cegły | m | 12,000 |  |  |
| 88 | KNNR 5/203/1 | Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5-mm2 - Przewody kabelkowe YnTKSYekw 1x2x0,8 mm2 | m | 16,000 |  |  |
| 89 | KNNR 5/203/1 | Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5-mm2 - Przewody kabelkowe HDGs 2x2,5 mm2 | m | 27,000 |  |  |
| 90 | KNNR 5/203/1 | Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5-mm2 - Przewody kabelkowe HTKSH PH90 | m | 22,000 |  |  |
| 91 | KNNR 5/203/1 | Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5-mm2 - Przewody kabelkowe YDY 3x2,5 mm2 | m | 6,000 |  |  |
| Razem KB - Okablowanie Instalacja oddymiania |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Element | KB - System oddymiania klatki schodowej |  |  |  |  |
| 92 | KNR 506/1601/11 | Centrala oddymiania RZN4404K R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | szt | 1,000 |  |  |
| 93 | KNR 506/1602/9 | Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłączeniem, zasilacz - montaż akumulatorów Akku 2 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | szt | 2,000 |  |  |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94 | KNR 508/307/7 | Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik n/t do przygotowanego podłoża, krzyżowy dwubiegunowy - przycisk oddymiania | szt | 3,000 |  |  |
| 95 | KNR 508/307/7 | Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik n/t do przygotowanego podłoża, krzyżowy dwubiegunowy - czujka 3000 PLUS/OP SET z gniazdem | szt | 2,000 |  |  |
| 96 | KNR 508/307/7 | Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik n/t do przygotowanego podłoża, krzyżowy dwubiegunowy - przycisk przewietrzania | szt | 1,000 |  |  |
| 97 | KNR 1325/314/3 | Podłączenie siłownika GEZE (dostarczany razem z drzwiami) | szt | 1,000 |  |  |
| 98 | KNR 1325/314/3 | Siłowniki elektryczne - montaż siłowników - elektrozaczep drzwiowy | kpi | 1,000 |  |  |
| 99 | Kalkulacja indywidualna | Montaż klapy oddymiającej FI RE Pcz=1,4 m2 | szt | 1,000 |  |  |
| 100 | KNR 233/309/6 | Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego klapy oddymiającej | m2 | 1,400 |  |  |
| 101 | KNR 501/1310/1 | Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par-10 | odcinek | 3,000 |  |  |
| 102 | KNR AL 1/602/4 | Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 12 elementów liniowych | szt. | 3,000 |  |  |
| 103 | KNR AL 1/604/1 | Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych | szt | 1,000 |  |  |
| Razem KB - System oddymiania klatki schodowej |  |  |  |  |  |  |
| Razem K ■ B - INSTALACJA SYSTEMU ODDYMIANIA |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Element | Zasilanie instalacji systemów oddymiania |  |  |  |  |
| 104 | KNR AT 13/104/14 | Osadzenie przepustów w ścianach z betonu; dł. przebicia do 30 cm, śr. rury do 40 mm - przepusty w ścianach | szt. | 2,000 |  |  |
| 105 | KNR 403/1001/13 | Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 ręcznie, podłoże: cegła | m | 40,000 |  |  |
| 106 | KNR 403/1012/1 | Zaprawianie bruzd, o szerokości do 25-mm | m | 60,000 |  |  |
| 107 | KNR 508/101/9 | Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego, osadzenie uchwytów w podłożu ceglanym | m | 60,000 |  |  |
| 108 | KNNR 5/203/1 | Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5-mm2 - Przewód HDGs 3x2,5 m2 | m | 60,000 |  |  |
| 109 | KNR 403/1001/13 | Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 ręcznie, podłoże: cegła | m | 60,000 |  |  |
| 110 | KNRW 508/101/6 | Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie, przykręcanie do konstrukcji | m | 60,000 |  |  |
| 111 | KNR 403/1012/1 | Zaprawianie bruzd, o szerokości do 25-mm | m | 60,000 |  |  |
| 112 | KNR 403/1013/1 | Tynkowanie wnęk, o powierzchni do 0,25-m2 | m2 | 6,000 |  |  |
| Razem Zasilanie instalacji systemów oddymiania |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Element | Schody zewnętrzne z montażem |  |  |  |  |
| 113 | KNRW 202/1214/2 | Schody stalowe i poręcze, z 1-stronną poręczą, ze spocznikami przy klatce A | szt | 1,000 |  |  |
| 114 | TZKNBK 24/14/2(1) | Balustrady schodowe proste ze stali długość balustrady do 2 m kwadratowej wypełniona prętami prostymi | m | 5,500 |  |  |
| 115 | KNRW 202/1214/2 | Schody stalowe i poręcze, z 1-stronną poręczą, ze spocznikami przy klatce B | szt | 1,000 |  |  |
| 116 | TZKNBK 24/14/2(1) | Balustrady schodowe proste ze stali długość balustrady do 2 m kwadratowej wypełniona prętami prostymi | m | 4,800 |  |  |
| 117 | KNRW 202/1214/2 | Schody stalowe i poręcze, z 1-stronną poręczą, ze spocznikami przy Sali 1, 2, 3 | szt | 3,000 |  |  |
| 118 | TZKNBK 24/14/2 (1) | Balustrady schodowe proste ze stali długość balustrady do 2 m kwadratowej wypełniona prętami prostymi | m | 18,600 |  |  |
| Razem Schody zewnętrzne z montażem |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Element | Dokumentacja, szkolenie |  |  |  |  |
| 119 | Kalkulacja indywidualna | Dokumentacja powykonawcza | szt | 1,000 |  |  |
| 120 | Kalkulacja indywidualna | Opracowanie instrukcji obsługi systemu | szt | 1,000 |  |  |
| 121 | Kalkulacja indywidualna | Szkolenie obsługi systemu | szt | 1,000 |  |  |
| Razem Dokumentacja, szkolenie |  |  |  |  |  |  |
| Razem Dostosowanie budynku Przedszkola nr 2 do wymogów ochrony przeciwpożarowej netto VAT Wartość kosztorysu brutto |  |  |  |  |  |  |