Gmina Nidzica                                                                                       Nidzica, dnia 21.10.2022 r.

Plac Wolności 1

13-100 Nidzica

Do wszystkich Wykonawców

nr post.: TI.271.15.2022

Znak sprawy: TI.271.15.2022

WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na roboty budowlane pn.: „Budowa urządzeń oczyszczających wody opadowe lub roztopowe, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, budowa kanalizacji deszczowej w Nidzicy”

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710), wyjaśniam treść Specyfikacji Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w roboty budowlane tj.:

Treść zapytania z dnia 20.10.2022r.:

1. Proszę o wyjaśnienie z jakiego betonu i jak zazbrojone mają być żelbetowe płyty pod separatory oraz odciążająca płyta żelbetowa?

Odpowiedź

Płyta fundamentowa oraz odciążająca wykonana z betonu klasy min. C20/25 o grubości 30 cm zbrojona prętami fi12mm. Płyta powinna wystawać poza obrys separatora po 0,5m z każdej strony.

Informuję, że powyższe wyjaśnienia nr 1 stają się integralną częścią SWZ i są wiążące przy składaniu ofert.

Powyższe wyjaśnienia nr 1 treści SWZ

zamieszczono w dniu 21.10.2022 r.: na stronie internetowej prowadzonego https://bip.nidzica.pl/zamowienia_publiczne/110/status/0/rodzaj/0/wzp/zwr/

Burmistrz Nidzicy

/-/ Jacek Kosmala