GMINA NIDZICA

Adres do korespondencji:

Urząd Miejski w Nidzicy,  Plac Wolności 1, 13-100  Nidzica

tel. (0-89) 625 07 10, fax: (0-89) 625 07 11

E-mail do korespondencji w sprawie zamówienia publicznego: um_przetargi@nidzica.pl

Adres strony internetowej Zamawiającego: http://bip.warmia.mazury.pl/nidzica_gmina_miejsko_-_wiejska/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ < OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE art.11 ust.8 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane na:

Realizację programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy oświetlenia drogowego – wymiana elementów oświetlenia drogowego wsi

CPV:

45.31.53.00-1  Instalacje zasilania elektrycznego

45.31.57.00-5 Instalowanie stacji rozdzielczych

45.31.61.10-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

Zatwierdzam

BURMISTRZ NIDZICY

DARIUSZ SZYPULSKI

Nidzica, 30 kwietnia 2009 r. 						                Znak:TI.341-12/09

## I.     INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

### Gmina Nidzica zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

### Przedmiotem postępowania są roboty budowlane na: „Realizację programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy oświetlenia drogowego – wymiana elementów oświetlenia drogowego wsi”.

### Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

### W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści ją na stronie internetowej.

### Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

##### „Zamawiający” – Gmina Nidzica

##### „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji.

##### „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

##### „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.).

##### „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w niniejszej SIWZ.

##### ”Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie zamówienia, który złoży ofertę na wykonanie zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania zamówienia.

### Dane Zamawiającego:

GMINA NIDZICA

PLAC WOLNOŚCI 1

13-100 NIDZICA

woj. warmińsko-mazurskie

Polska

Znak postępowania nadany przez Zamawiającego: TI.341-12/09.

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://bip.warmia.mazury.pl/nidzica_gmina_miejsko_-_wiejska/

## II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## Części zamówienia. Oferty wariantowe. Zamówienia uzupełniające.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Realizacja programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy oświetlenia drogowego – wymiana elementów oświetlenia drogowego wsi”.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1.1. Wymianę przestarzałych, energochłonnych opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy z lampami

sodowymi o mocy 70W, 100W lub 150W wraz z przewodami zasilającymi.

Oprawy oświetleniowe winny charakteryzować się:

a) jednoczęściowym, aluminiowym odbłyśnikiem spełniającym wymagania w zakresie regulacji rozsyłu

strumienia świetlnego,

b) posiadać obudowę i klosz wykonane z materiału odpornego na uszkodzenia mechaniczne i promieniowanie

UV,

c) budową dwukomorową, dzięki której dostęp do układu elektrycznego nie rozszczelni komory optycznej,

d) możliwością regulacji kąta nachylenia oprawy dzięki regulowanemu zaczepowi, umożliwiającemu

swobodną regulację kąta ustawienia oprawy względem jezdni (odległe usytuowanie słupów od drogi),

e) stopniem ochrony przed zanieczyszczeniami stałymi i zawilgoceniem układu optycznego min. IP 65

i elektrycznego min. IP 43,

f)  posiadać układ kompensacji mocy biernej (cosφ≥0,85) i II klasę ochronności przeciwporażeniowej,

g) posiadać  możliwość łatwej instalacji źródeł światła nawet w złych warunkach atmosferycznych

(deszcz, śnieg ),

h) oprawy wyposażone w układ szeregowo-równoległy, dzięki któremu uzyska się zmniejszenie strat mocy na

układzie stabilizacyjno-zapłonowym,

i)  oprawy winny prawidłowo współpracować ze źródłami światła renomowanych producentów krajowych

i zagranicznych oraz posiadać jednakową sylwetkę tj. kształt dla wszystkich mocy,

j)  producent winien udzielić co najmniej 3 letniej gwarancji na dostarczone oprawy.

1.2. Wymianę starych skorodowanych wysięgników na nowe, stalowe ocynkowane  wraz z elementami

montażowymi;

1.3.  Malowanie wysięgników;

1.4. Wymianę przewodów zasilających oprawy oświetleniowe na liniach napowietrznych i słupach  na nowe

miedziane;

1.5. Wymianę starych zabezpieczeń bezpiecznikowych na izolowane wraz z wkładkami topikowymi;

1.6  Wymianę tabliczek bezpiecznikowych;

1.7.  Montaż nowych punktów oświetleniowych (oprawa, lampa, przewód zasilający wysięgnik, bezpiecznik) na

istniejącej linii oświetleniowej.

Szczegółowy zakres i sposób wykonania zamówienia określa:

- Projekt umowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ;

- Dokumentacja projektowa wymiany elementów oświetlenia drogowego na terenie Gminy Nidzica stanowiąca załącznik nr 2 do SIWZ;

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla wymiany elementów oświetlenia drogowego na terenie Gminy Nidzica stanowiąca załącznik nr 3 do SIWZ;

- Pismo ENERGA - OPERATOR S.A. w sprawie wyrażenia zgody na modernizację oświetlenia drogowego stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ.

Części zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy.

Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamówienia w trybie aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówienia w trybie aukcji elektronicznej.

## TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 października 2009 roku.

## Opis warunków udziału w postępowaniu wraz z wykazem oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

### Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

  - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

i złożyli wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu w/w warunków udziału  w postępowaniu sporządzone

według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.

  - Informacje o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

| Nazwa części tabeli | Warunek | Dokumenty potwierdzające spełnianie warunku | Data wystawienia lub sporządzenia dokumentu |
| --- | --- | --- | --- |
| A. | Wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. | 1.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej | wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert |
| B. | Wykonawca winien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia tj.: 1/ Dysponować: a) Kierownikiem robót budowlanych posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania budowy i robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych b) co najmniej 3 osobami posiadającymi zaświadczenia kwalifikacyjne „E” do 1 kV „PPN”, SEP kat. E i D do prac pod napięciem | 2.Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ | przed upływem terminu składania ofert |
|  |  | 3. Kserokopia wymaganych uprawnień wykonawczych do kierowania i nadzoru nad robotami wraz z załączonym aktualnym zaświadczeniem o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (dotyczy ppkt a/ ) | przed upływem terminu składania ofert |
|  |  | 4.Kserokopie stosownych uprawnień do wykonywania robót w technologii pod napięciem (dotyczy ppkt b/ ) | przed upływem terminu składania ofert |
|  | 2. Wykonać w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na modernizacji elementów oświetlenia drogowego o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł | 5. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadającej swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty wymienione do spełnienia warunku zostały wykonane należycie (np. referencje, opinie, protokoły odbioru, itp.), sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik 9 do SIWZ | przed upływem terminu składania ofert |
|  | 3. Dysponować niezbędnym do wykonania zamówienia sprzętem tj. posiadać podnośnik samojezdny przystosowany do prac pod napięciem | 6. Wykaz posiadanego sprzętu wraz z załączeniem kserokopii dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania tym sprzętem, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ | przed upływem terminu składania ofert |
| C. | Wykonawca winien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.: 1. posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 100.000 zł | 7. polisa lub inny dokument ubezpieczenia , potwierdzający , że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej | przed upływem terminu składania ofert |

Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami ROZPORZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 16 października 2008 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006r., Nr 87, poz. 605; oraz z 2008r., Nr 188, poz. 1155)

### 3. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej

3.1.  W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum) wykonawcy ustana-

wiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezento-

wania w postępowaniu i zawarcia umowy.

3.2.  Oferta winna zawierać oświadczenie o wspólnym ubieganiu się o udzielenie zamówienia podpisane

przez wszystkich uczestników konsorcjum wraz z dokumentami ustanawiającymi pełnomocnika.

3.3.  W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum) każdy z Partnerów

musi złożyć odnoszące się do niego dokumenty wymienione w pkt 2. A.. Dokumenty wymienione w pkt 2B

i 2C  powinny łącznie dotyczyć wszystkich Partnerów.

Wszelka korespondencja oraz rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z Pełnomocnikiem (liderem konsorcjum). Oferta musi być podpisana w taki sposób by prawnie zobowiązywała wszystkich partnerów, z załączeniem pełnomocnictwa do reprezentowania konsorcjum przez lidera.

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć opatrzone kolejnymi numerami jako załączniki do oferty,
w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przeprowadzona zostanie, według formuły "Spełnia-Niespełnia", wyłącznie na podstawie analizy dokumentów  wymienionych w pkt. IV ppkt. 2 i 3 SIWZ.

## INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.

### Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (zwane dalej, zbiorczo, „Korespondencja”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

### Korespondencję przekazaną faksem /fax: (0-89) 625 07 11/ lub drogą elektroniczną (um_przetargi@nidzica.pl) uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego lub Wykonawcy przed upływem terminu i fakt jej dostarczenia został niezwłocznie potwierdzony przez stronę na żądanie drugiej strony.

### Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

### Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ. Zamawiający udzieli  odpowiedzi na wszystkie pytania Wykonawcy i udostępni na stronie internetowej Zamawiającego, które otrzymał najpóźniej 6 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający jednocześnie przekaże zapytania i treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ i zamieści na stronie internetowej zamawiającego. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania.

2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:

  - w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Teresa Brzozowska– podinspektor ds. zarządu dróg gminnych,

  - w sprawach formalno-prawnych: Anna Romanik – inspektor ds. zamówień publicznych

w godz. 7.30 – 15.30, Urząd Miejski w Nidzicy, pok. nr 3.

## WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu  żąda od wykonawców wniesienia wadium.

A/ Kwota i termin wniesienia wadium.

1/ Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych)

2/ Wadium musi obejmować okres związania ofertą: 30 dni (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert).

UWAGA! Przedłużenie terminu składania ofert spowoduje, że wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie ww. ustalenia będą podlegały - odpowiednio - nowym terminom.

3/ Termin wniesienia wadium upływa wraz z terminem składania ofert, o godzinie wyznaczonej na składanie ofert.

4/Wykonawca, który nie wniesie wadium w wymaganym terminie, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą zostanie przez Zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.

B/ Formy i miejsce wnoszenia wadium.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1/ w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

2/ w gwarancjach bankowych;

3/ w gwarancjach ubezpieczeniowych;

4/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.);

5/ w pieniądzu

UWAGA!

Wadium w formach wymienionych w ppkt 1-4 musi być wystawione na: Gmina Nidzica Plac Wolności 1 13-100 Nidzica. Oryginał wadium musi być złożony w siedzibie Zamawiającego, w kasie Urzędu Miejskiego Plac Wolności 1 13-100 Nidzica, pokój nr 14 (potwierdzenie o dostarczeniu oryginału dokumentu Wykonawca otrzyma na kopii dokumentu – dla celów dowodowych). Kopia wadium powinna być złożona w ofercie.

Wadium w formie pieniędzy musi być wniesione przelewem – na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Nidzicy Nr 66 1020 3613 0000 6402 0004 8454 w  PKO BP SA Regionalny Oddział Korporacyjny w Olsztynie

z dopiskiem:

„wadium do przetargu na „realizację programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy oświetlenia drogowego – wymiana elementów oświetlenia drogowego wsi”

O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wniesiono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. Kopię dowodu wniesienia wadium należy złożyć w ofercie.

C/ Inne wymagania dotyczące wnoszenia wadium.

Złożone poręczenie bankowe, poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa i poręczenie udzielone przez podmioty, o których mowa w ustawie o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – musi zawierać zobowiązanie, zgodne z art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:

„Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

D/ Zwrot wadium

1/ Wadium wniesione w pieniądzu będzie zwrócone z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

2/ Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, jeżeli:

- upłynął termin związania ofertą;

- zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;

- Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin ich wnoszenia.

3/ zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który:

- wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

- został wykluczony z postępowania;

- którego oferta został odrzucona.

Zamawiający zatrzyma wadium wraz odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którym zwrócono wadium z powodu wykluczenia wykonawcy z postępowania lub odrzucenia jego oferty, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

## TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

### 1. Wykonawcy będą związani ofertę przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z

### upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie IX SIWZ.

### 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

## VIII.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. ZWROT KOSZTÓW UCZESTNICTWA 
W POSTĘPOWANIU.

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z

informacjami zawartymi w  SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

### 2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z uczestnictwem w postępowaniu, a w szczególności z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy.

3. Oferta powinna być sporządzona pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim, trwałą i czytelną techniką w oparciu o formularz oferty stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. Wszystkie kartki oferty powinny być ponumerowane, trwale spięte w sposób zapobiegający dekompletacji zawartości oferty. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej „Osoby Uprawnione”). Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione. W przypadku oferty składanej przez konsorcjum, do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania członków konsorcjum w trakcie postępowania (pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do zawarcia umowy).

4. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

- Formularz oferty sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ wraz z załączonym kosztorysem ofertowym – załącznik nr 7 do SIWZ

- Oświadczenia i dokumenty wymienione w SIWZ stanowiące załączniki do Oferty

- Podpisany przez Wykonawcę projekt umowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ

- Oświadczenie o zakresie prac, jakie Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcy sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr  11 do SIWZ;

- Warunki gwarancji stanowiące załącznik nr 12 do SIWZ;

- Karty katalogowe opraw i źródeł światła;

- Kopia dowodu wniesionego wadium.

Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty

### 5. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust.3 ustawy, oferty składane w postępowaniu o zamówienie podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

### 6. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 z dnia 8.06.1993r. poz. 211 ze zmianami) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

### 7. Stosowne zastrzeżenie wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.

### 8. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

### 9. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (art. 86 ust. 4 ustawy).

### 10. Ofertę należy składać w jednej zapieczętowanej kopercie lub w innym w trwały sposób zabezpieczonym opakowaniu.  Opakowanie np.: koperta powinna być zaadresowana następująco:

URZĄD MIEJSKI

PLAC WOLNOŚCI 1

13-100 NIDZICA

### oraz opatrzona napisem:  „Realizacja programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy oświetlenia drogowego – wymiana elementów oświetlenia drogowego wsi”

Nie otwierać przed dniem  26 maja 2009 roku, przed godz. 11:15.

Na opakowaniu należy zamieścić nazwę i adres Wykonawcy.

### 11.Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę. W takim przypadku Wykonawca prześle do Zamawiającego pisemne powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty. Wycofanie lub zmianę  należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty  i dodatkowo oznaczyć określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

## IX.    MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT. SPOSÓB OBLICZANIA           CENY. Informacje dotyczące walut w jakich będzie prowadzone rozliczenie.

### 1. Oferty należy dostarczyć do sekretariatu (pokój nr 19) Urzędu Miejskiego w Nidzicy, Plac Wolności, 1 13-100 Nidzica  lub przesłać na  adres:

Urząd Miejski

Plac Wolności 1

13-100 Nidzica

### 2. Termin składania ofert upływa:

26 maja 2009 roku o godz. 11:00

### Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu:

26 maja 2009 roku o godz. 11:15

### w Urzędzie Miejskim w Nidzicy , pokój nr 5.

### 4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

### 5. Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek.

### 6. W przypadku, jeśli Wykonawca zechce zapoznać się ze złożonymi ofertami musi wystąpić z wnioskiem do     Zamawiającego, który wyznaczy miejsce i termin okazania ofert.

7. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert w pierwszej kolejności zostaną otwarte koperty z dopiskiem "WYCOFANIE", nie będą otwierane koperty zawierające oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną  odesłane Wykonawcom bez otwierania.

8. Koperty oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną one dołączone do oferty.

Opis sposobu obliczenia ceny.

•    Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie ponie

sie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia.

•	Cena musi być wyrażona w polskich złotych, liczbowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena musi zawierać należny podatek VAT. Prawidłowe ustalenie stawki należnego podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego przeanalizowania przedmiotu zamówienia; wykonawca ma obowiązek  dokonania wizji w terenie.

•	Cena (wynagrodzenie) za wykonanie przedmiotu umowy obejmuje wszystkie obowiązki Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, nie podlega negocjacjom.

•    Obowiązującą formą wynagrodzenia zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy będzie wynagrodzenie na podstawie obmiaru powykonawczego.

•    Wykonawca po kalkulacji własnej poszczególnych pozycji zawartych w kosztorysie ofertowym  wstawia cenę jednostkową (netto ) do danej pozycji tabeli, następnie oblicza wartość pozycji wymnażając obmiar przez wstawioną cenę jednostkową. Obliczone wartości pozycji należy zsumować i sumę wstawić w pozycje „wartość (netto). Tak wyliczone wartości w kosztorysie należy zsumować i wartość przenieść do formularza ofertowego  w pozycję „cena netto”. Do tak obliczonej wartości należy obliczyć należny podatek VAT i obliczyć wartość łącznie z podatkiem VAT. Obliczona wartość łącznie z podatkiem VAT stanowi oferowaną cenę przedmiot zamówienia, którą Zamawiający odczyta w trakcie otwarcia ofert i przyjmie do porównania w trakcie oceny ofert.

•    W ofercie należy podać cenę w PLN za całość  przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ zgodnie z obliczona wartością wynikającą z kosztorysu ofertowego.

•   Zamawiający w toku sprawdzania ofert może zażądać od Wykonawcy dostarczenia szczegółowej kalkulacji

ceny jednostkowej pozycji.

Informacje dotyczące walut w jakich będzie prowadzone rozliczenie.

Rozliczenia Wykonawcy z Zamawiającym będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej PLN.

## X.    OPIS KRYTERIÓW WYBORU I SPOSOBU OCENY OFERT

1.	Kryteria oceny ofert: cena – 100 %.

2.	Zastosowany wzór do obliczenia punktowego:

Wzór: P = (cena min./cena oferty badanej) x 100 pkt

P- liczba punktów przyznanych Wykonawcy (max 100 pkt)

Oferta z najwyższą liczbą punktów przyznanych jest ofertą najkorzystniejszą.

3. Oceny ofert złożonych w przetargu dokona komisja powołana przez Zamawiającego.

4. W toku dokonywania oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

5. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty zgodnie z postanowieniami art. 87 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

a)	jest niezgodna z ustawą;

b)	jej treść nie odpowiada treści SIWZ z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;

c)	jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

e)	została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

f)	zawiera błędy w obliczeniu ceny;

g)	w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia Wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;

h)	jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza.

8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza.

9. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

## XI.  NFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE WINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i

uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby  i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz

ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w

każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,  podając uzasadnienie

faktyczne i prawne.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza tą informację na swojej stronie

internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym.

2. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona jedna oferta Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą w kolejności ocenę, chyba, że zachodzą przesłanki z art. 93 ust. 1 ustawy.

4. Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego.

5. Niezwłocznie po zawarciu umowy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego zostanie opublikowane w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych.

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

## XII.      WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

W przedmiotowym postępowaniu zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest wymagane.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

1.Przed podpisaniem umowy tzn. najpóźniej w dniu wyznaczonym do jej podpisania – Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny brutto podanej w ofercie.

2.Za dzień wniesienia zabezpieczenia uznaje się dzień wpłynięcia zabezpieczenia na rachunek banku Zamawiającego lub złożenie go w siedzibie Zamawiającego w przypadku złożenia go w formie określonej w ust. 3 pkt. 2-5 lub ust. 4.

3.Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym  że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4.Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:

1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

2)przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

5. zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Nidzicy Nr 66 1020 3613 0000 6402 0004 8454 w  PKO BP SA Regionalny Oddział Korporacyjny w Olsztynie

z dopiskiem:

„zabezpieczenie należytego wykonania umowy do przetargu na: „Realizację programu funkcjonalno – użytkowego przebudowy oświetlenia drogowego – wymiana elementów oświetlenia drogowego wsi”.

6.W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz musi być ono wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości, czyli w kwocie stanowiącej równowartość 5% kwoty wynagrodzenia brutto przedstawionej w ofercie, ważne przez okres realizacji zamówienia + 30 dni.

7.W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej jak też poręczeń, muszą one być bezwarunkowe i nieodwołalne.

8.Jeżeli w toku realizacji umowy wynagrodzenie wynikające z umowy ulegnie zmniejszeniu, np. z powodu ograniczenia przedmiotu umowy wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, ulegnie odpowiednio zmniejszeniu.

9.W trakcie realizacji umowy, za zgodą zamawiającego, Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilku form dopuszczonych przez ustawę i zamawiającego. Jednakże zmiana zabezpieczenia może być dokonana tylko z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

10.Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu będzie zwracane z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było one przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek banku Wykonawcy.

11. Zasady zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy i inne zostały określone we wzorze umowy (zał. Nr 8 do SIWZ).

## XIII.      OGÓLNE WARUNKI UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

### 1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa będąca przedmiotem niniejszego postępowania stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ.

### 2. Do oferty należy załączyć projekt umowy, podpisany przez Osoby Uprawnione co oznaczać będzie gotowość zawarcia umowy z Zamawiającym na przedstawionych warunkach.

3.  Zamawiający informuje, iż zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w granicach unormowania art. 144 Pzp, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany tj.:

3.1. zmiana terminu wykonania zamówienia (§ 2 projektu umowy) ulegnie przesunięciu w przypadku:

- przestojów i opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;

- działania siły wyższej tj. warunków atmosferycznych, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót;

- wystąpienia okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności (np.: konieczność wykonania dodatkowych robót, mających wpływ na termin realizacji zamówienia).

W przypadkach wymienionych powyżej minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia będzie równy okresowi przerwy, postoju lub okresowi koniecznemu na wykonanie robót dodatkowych.

4.Do oferty należy załączyć oświadczenie o zakresie prac, jakie wykonawca zamierza zlecić podwykonawcy   stanowiące załącznik nr 11 do SIWZ.

## XIV.     POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

- Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, Wykonawca może wnieść protest do Zamawiającego.

- Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

- Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

- Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony.

- Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

- Kopię wniesionego protestu zamawiający niezwłocznie przekaże wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieści ją również na stronie internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

- Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron, i którzy przystąpili do postępowania w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania lub w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych - jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia a także postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście.

- Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do zamawiającego, przekazując jednocześnie jego kopię wykonawcy wnoszącemu protest.

- Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące treści ogłoszenia, postanowień SIWZ, wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty, wyboru najkorzystniejszej oferty - w  terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu. Inny protest niż w/w zostanie rozstrzygnięty w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia.

- Brak rozstrzygnięcia protestu w terminie uznaje się za jego oddalenie.

- Rozstrzygnięcie protestu wraz z jego uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia odwołania Zamawiający przekazuje podmiotowi, który wniósł protest, oraz Wykonawcom, którzy przyłączyli się do protestu a jeżeli protest dotyczący treści ogłoszenia, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia -zamieści je również na stronie internetowej.

- Protest jest ostatecznie rozstrzygnięty wraz z rozstrzygnięciem przez Zamawiającego protestu lub z upływem terminu na jego rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art. 184 ust. 1 ustawy – odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:

- wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę;

- opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty.

Szczegółowo kwestie te reguluje dział VI ustawy.

## XV.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

Załączniki

Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt umowy;

Załącznik nr 2 do SIWZ - Dokumentacja projektowa wymiany elementów oświetlenia drogowego na terenie Gminy Nidzica;

Załącznik nr 3 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla wymiany elementów oświetlenia drogowego na terenie Gminy Nidzica;

Załącznik nr 4 do SIWZ - Pismo ENERGA - OPERATOR S.A. w sprawie wyrażenia zgody na modernizację oświetlenia drogowego;

Załącznik nr 5 do SIWZ -   Formularz Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;

Załącznik nr 6 do SIWZ  - Formularz Ofertowy;

Załącznik nr 7 do SIWZ – Formularz kosztorysu ofertowego;

Załącznik nr 8 do SIWZ – Formularz wykazu osób i podmiotów;

Załącznik nr 9 do SIWZ – Formularz wykazu wykonanych w okresie 5 lat robót budowlanych;

Załącznik nr 10 do SIWZ – Wykaz posiadanego sprzętu;

Załącznik nr 11 do SIWZ – Oświadczenie o zakresie prac, jakie wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom,

Załącznik nr 12 do SIWZ – Warunki gwarancji