Nidzica, 14 marzec 2019r.

Do wszystkich Wykonawców

**Nr postępowania: TI.271.5.2019**

**Wyjaśnienia nr 1**

**treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: **Przebudowa drogi wewnętrznej w Piątkach**

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986), wyjaśniam treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w roboty budowlane, tj.:

Treść zapytań złożonych do Zamawiającego w dniu 13.03.2019r.

1. *Zgodnie z opisem technicznym i przekrojem konstrukcyjnym rys. D-03 nawierzchnie chodnika należy wykonać z kostki betonowej gr. 6 cm koloru czerwonego, natomiast zgodnie z przedmiarem robót i kosztorysem ofertowym z kostki betonowej gr. 8 cm koloru szarego.*

Odpowiedź: kostkę betonową chodnika należy wykonać w kolorze szarym o gr. 8 cm – tak jak w przedmiarze i kosztorysie ofertowym.

1. *Zgodnie z opisem technicznym i przekrojem konstrukcyjnym rys. D-03 nawierzchnie zjazdów należy wykonać z kostki betonowej koloru szarego, natomiast zgodnie z przedmiarem robót i kosztorysem ofertowym z kostki betonowej koloru czerwonego.*

Odpowiedź: kostkę betonową na zjazdach wykonać w kolorze czerwonym - tak jak w przedmiarze i kosztorysie ofertowym.

1. *Zgodnie z szczegółem konstrukcyjnym rys. D-04 obrzeże betonowe 8x30 należy ustawić na ławie betonowej z oporem, natomiast zgodnie z przedmiarem robót i kosztorysem ofertowym tylko na podsypce cementowo-piaskowej.*

Odpowiedź: obrzeża betonowe 8x30 ustawić na podsypce cementowo-piaskowej - tak jak w przedmiarze i kosztorysie ofertowym.

Informuję, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ i są wiążące przy składaniu ofert.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zamieszczone są na stronie internetowej Zamawiającego: <http://bip.nidzica.pl>

Jacek Kosmala

Burmistrz Nidzicy