Gmina Nidzica                                                                                            Nidzica, dnia 31 maja 2022 r.

Plac Wolności 1

13-100 Nidzica

Do wszystkich Wykonawców

nr post.: TI.271.8.2022

Znak sprawy: TI.271.8.2022

WYJAŚNIENIA NR 2 i ZMIANA NR 2 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na roboty budowlane pn.: „Budowa sieci wod. - kan. do Łysakowa, budowa SUW Rozdroże praz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej w Kanigowie”.

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), wyjaśniam i zmieniam treść Specyfikacji Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w roboty budowlane tj.:

Treść zapytań z dnia 25.05.2022r.:

1. Prosimy o wyrażenie zgody na zamianę docieplenia ścian nowoprojektowanego budynku SUW z 8 cm styropianu obłożonego cegłą klinkierową o gr. 12 cm na ocieplenie styropianem w dwóch warstwach o gr.=10+5=15cm z tynkiem zewnętrznym z masy tynkarskiej polimerowo-akrylowej zacieranej ręcznie.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę.

2. Prosimy o wyrażenie zgody na zamianę:

Zaprojektowanej rury PPø200mm; PPø160mm, o sztywności obwodowej SN8/10, trójwarstwowe (zewnętrzna lita powierzchnia tworzy twardą ochronę przed uszkodzeniami, środkowa warstwa nadaje jej sztywność obwodową, wewnętrzna trudnościeralna zapewnia korzystne parametry hydrauliczne), wykonane z polipropylenu z gładką ścianką zewnętrzną i wewnętrzną, w kolorze zewnętrznym pomarańczowym, natomiast ścianka wewnętrzna rury powinna być w kolorze jasnym, na rurę PVC SN8 DN200 i DN160 lub PP litą SN8 DN200 i DN160 jednowarstwową.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zamianę zaprojektowanej rury na rurę PP litą SN8 DN200 i DN160 jednowarstwową. W związku z powyższym dokonuje zmiany nr 2 treści SWZ polegającej na:

- ZMIANIE TREŚCI ZAŁĄCZNIKA NR 12.10. DO SWZ (przedmiar robót/kosztorys branża sanitarna – dot. Budowy sieci wod.-kan. do Łysakowa, budowa SUW Rozdroże), którego treść otrzymuje brzmienie jak w ZAŁĄCZNIKU NR 12.10.A DO SWZ.

Wykonawcy wyceniając oferty są zobowiązani do uwzględniania w/w zmiany SWZ i załączenia do oferty zmienionego załącznika. W związku z zadanym pytaniem zmianie uległy poz. nr 106,107,130 wskazanego przedmiaru. Jednocześnie dokonano zmiany poz. nr 182 wskazanego przedmiaru, która zawierała błąd.

Treść zapytania z dnia 27.05.2022r.:

1.W związku z zadanymi pytaniami prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o 5 dni.

Odpowiedź

Zamawiający w dniu 27 maja 2022 r. dokonał zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz zmiany daty terminu związania ofertą (zmiana nr 1 treści SWZ wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00182237/01 z dnia 2022-05-27) tj.:

- Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 09.07.2022r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10.06.2022 r. do godziny 10:00.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.06.2022 r. o godzinie 11:00.

Powyższe informacje zostały zamieszczone na stronach internetowych prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl   oraz     https://bip.nidzica.pl/zamowienia_publiczne/110/status/0/rodzaj/0/wzp/zwr/

Informuję, że powyższe wyjaśnienia i zmiany nr 2 stają się integralną częścią SWZ i są wiążące przy składaniu ofert.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany nr 2 treści SWZ

zamieszczono w dniu 31.05.2022 r.: na stronach internetowych prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl   oraz     https://bip.nidzica.pl/zamowienia_publiczne/110/status/0/rodzaj/0/wzp/zwr/

Załącznik:

1/ Zał. nr 12.10.A do SWZ-                                                                                                                 Burmistrz Nidzicy

Przedmiar robót po zmianie nr 2 SWZ                                                                                               /-/ Jacek Kosmala