Gmina Nidzica                                                                                                         Nidzica, dnia 17 maja 2021r.

Plac Wolności 1

13-100 Nidzica

Do wszystkich Wykonawców

nr post.: TI.271.4.2021

Znak sprawy:TI.271.4.2021

WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na roboty budowlane pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 190005N Piątki-Borowy Młyn”.

Działając zgodnie z art. 284 ust.  2 i ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), wyjaśniam treść Specyfikacji Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w roboty budowlane tj.:

Treść zapytania z dnia 14.05.2021r.:

- Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w pozycji „Formowanie i zagęszczenie nasypów z gruntu pochodzącego z wykopów” należy skalkulować jedynie robociznę bez materiału.

Odpowiedź

Tak, w poz. 1 "Formowanie nasypów z gruntu pochodzącego z wykopów" należy skalkulować jedynie koszt robocizny.

- Zwracamy się z prośbą o informacje czy w pozycji 22D5 „Remont przepustów pod koroną drogi z rur karbowanych o przekroju okularowym” należy w 1 metrze bieżącym policzyć jeden czy dwa metry rury karbowanej o średnicy 40 cm.

Odpowiedź

W poz. 22D5 "Remont przepustów pod koroną drogi z rur karbowanych o przekroju okularowym" ilość podana w przedmiarze dotyczy 1 m pojedyńczej rury.

- Czy według przekroju normalnego pod ścieżkę rowerową należy wbudować 20 cm kruszywa łamanego, natomiast pozycji kosztorysowej jest to grubość 15 cm. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że pod ścieżką rowerową należy skalkulować 15 cm kruszywa łamanego zgodnie z pozycją kosztorysową.

Odpowiedź

Podbudowę pod ścieżkę należy wykonać z warstwy kruszywa łamanego o gr. 15 cm.

Burmistrz Nidzicy

Jacek Kosmala