GMINA NIDZICA

Plac Wolności 1

13-100 Nidzica

Nidzica, 21 maja 2009 rok

Do wszystkich Wykonawców nr post.: TI. 341-12/09

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr TI. 341-12/09

w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane:

„Realizacja programu funkcjonalno – użytkowego przebudowy oświetlenia drogowego – wymiana elementów oświetlenia drogowego wsi”

WYJAŚNIENIA  Nr 2  TREŚCI SIWZ

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień  publicznych  (tekst  jednolity:  Dz.  U.  z  2007  r.  Nr  223,  poz.1655 z późn. zm.), wyjaśniam      treść     Specyfikacji     Istotnych     Warunków     Zamówienia      sporządzonej   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w roboty.

Treść zapytań:

1.  W związku z odpowiedzią udzieloną przez Zamawiającego dotyczącą zamiany

opraw  oświetleniowych o mocy 70W na oprawy oświetleniowe o mocy 150W

prosimy o podanie ilości opraw oświetleniowych o mocy 150W, jaką należy

przyjąć do wyceny.

Odpowiedź 1

Zamawiający po przeprowadzeniu wizji w terenie przyjął, że ze względu na odległe usytuowanie lamp oświetleniowych od drogi, należy zamienić oprawy oświetleniowe o mocy 70W na oprawy o mocy 150W. Taka zamiana dotyczy miejscowości: Jabłonka – 21 szt , Kanigowo – 15 szt i Wały – 13 szt opraw oświetleniowych.

Powyższe ilości zawarte są w tabelach inwentaryzacyjnych będących częścią składową dokumentacji projektowej.

2.   W związku z tym, iż Zamawiający nie narzuca Wykonawcy typu opraw

oświetleniowych oraz by zachować ciągłość jednorodnego typu opraw zwracamy

się z prośbą o podanie rodzaju opraw istniejącego oświetlenia drogowego.

Odpowiedź 2

Zamawiający w cz. II.  pkt 1.1. lit. i SIWZ określił charakterystykę opraw  oświetleniowych podlegających wymianie tj. cyt. „oprawy winny prawidłowo współpracować ze źródłami światła renomowanych producentów krajowych i zagranicznych oraz posiadać jednakową sylwetkę tj. kształt dla wszystkich mocy”.

Zamawiający nie nakładał warunku zachowania jednorodnego typu opraw

z istniejącym oświetleniem drogowym.

Powyższe wyjaśnieni  zamieszczone są na stronie internetowej Zamawiającego

– http://bip.warmia.mazury.pl/nidzica_gmina_miejsko_-_wiejska/

BURMISTRZ NIDZICY

DARIUSZ SZYPULSKI