Gmina Nidzica                                                                                              Nidzica, dnia 15 lipca 2021r.

Plac Wolności 1

13-100 Nidzica

Do wszystkich Wykonawców

nr post.: TI.271.11.2021

Znak sprawy:TI.271.11.2021

WYJAŚNIENIA NR 2 I ZMIANA NR 2 TREŚCI SPECYFIKACJI  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na roboty budowlane pn.: „Budowa drogi gminnej od ul. Działdowskiej do drogi wojewódzkiej nr 538 wraz z odwodnieniem i oświetleniem, przebudową istniejących sieci: wod-kan, gazowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej oraz budową skrzyżowania w km 117+753,76 drogi wojewódzkiej nr 538”.

(ZMIANA PRZEDMIARÓW I KOSZTORYSÓW)

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 oraz art. 286  ust. 1 i ust. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), wyjaśniam i dokonuję zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w roboty budowlane tj.:

Treść zapytań z dnia 09.07.2021r.:

- Zgodnie z kosztorysem ofertowym poz. Nr 2 i 3 należy wyciąć 3 szt. drzew, natomiast zgodnie z inwentaryzacją zieleni pkt 5.1 Drzewa i krzewy kolidujące z inwestycją jest ich dużo więcej.

Prosimy o potwierdzenie, że do sporządzenia oferty należy przyjąć ilość z kosztorysu ofertowego.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w ramach zadania nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów. Zamawiający w ramach przygotowania inwestycji usunął wszystkie drzewa z działek gminnych za wyjątkiem 3 drzew rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 538, które również zostaną wycięte przez zamawiającego.  W kosztorysie nie należy ujmować wycinki, zgodnie z załączonym przedmiarem i kosztorysem branży drogowej po zmianie nr 2 SWZ.

2. Zgodnie z projektem wykonawczym przebudowy sieci wodociągowej należy ułożyć rurę ochronną PE ø 225 mm L=10,5 m oraz PE ø 180 mm L=7,0 m.

W której pozycji kosztorysu ofertowego wycenić rury ochronne.

Odpowiedź

Rury ochronne zgodnie z zapisami SST należy ująć w cenie mb ułożenia rurociągów sieci wodociągowej.

3. Element przebudowa sieci wodociągowej poz. W2.3.2 regulacja elementów istniejących.

Na czym ma polegać ta regulacja.

Odpowiedź

Skrzynki zasuw wodociągowych, hydrantów ppoż. podziemnych, włazy studni kanalizacji sanitarnej istniejące należy wyregulować do poziomu projektowanej niwelety z zastosowaniem pierścieni dystansowych z poliuretanu lub betonowych.

4. Element przebudowa sieci gazowej poz. G3.3.2 regulacja elementów istniejących.

Na czym ma polegać w/w regulacja.

Odpowiedź

Skrzynki zasuw gazowych należy wyregulować do poziomu projektowanej niwelety z zastosowaniem pierścieni dystansowych z poliuretanu lub betonowych.

5. Zgodnie z opisem studnie kanalizacyjne zwieńczyć zwężką redukcyjną lub płytą żelbetową, natomiast zgodnie z rys. 4.2 studnia zwieńczona jest płytą żelbetową, natomiast zgodnie z rys. 4.2 studnia zwieńczona jest płytą z pierścieniem odciążającym.

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź

Zwieńczenia wykonać zgodnie z rysunkiem 4.2.

6. Kanalizacja deszczowa poz. KD1.3.1 Regulacja wysokościowa i wymiana elementów istniejących.

Na czym mają polegać w/w prace.

Odpowiedź

Włazy studni kanalizacji deszczowej istniejące należy wyregulować do poziomu projektowanej niwelety z zastosowaniem pierścieni dystansowych z poliuretanu lub betonowych.

7. Kanalizacja deszczowa – zgodnie z projektem wykonawczym ma być wykonana z rur strukturalnych o wymiarach DN/OD natomiast zgodnie z SST z rur DN/ID.

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź

Rurociągi wykonać z rur strukturalnych o wymiarach DN/OD.

8.Kanalizacja deszczowa zgodnie z kosztorysem ofertowym poz. KD1.3.8 studnie bet. DN 1200 19 kpl natomiast zgodnie z projektem 18 kpl., poz. KD1.3.9 studnie bet. DN 1500 8 kpl. Natomiast zgodnie z projektem 7 kpl.

Jaką ilość studni DN 1200 i DN 1500 przyjąć do sporządzenia kosztorysu ofertowego.

Odpowiedź

W pozycji KD1.3.8 przyjąć 18 kpl., KD1.3.9 przyjąć 7 kpl., zgodnie z załączonym przedmiarem i kosztorysem branży sanitarnej po zmianie nr 2 SWZ.

9. Kanalizacja deszczowa zgodnie z kosztorysem ofertowym poz. KD1.3.10 studnie kanalizacyjne betonowa śr. 500 mm 43 kpl. Natomiast zgodnie z projektem 41 kpl

Jaką ilość przyjąć do sporządzenia kosztorysu ofertowego.

Odpowiedź

Należy przyjąć 41 kpl. w pozycji KD1.3.10., zgodnie z załączonym przedmiarem i kosztorysem branży sanitarnej po zmianie nr 2 SWZ.

10. Kanalizacja deszczowa – zbiornik retencyjny otwarty należy ogrodzić.

Prosimy o podanie wymiarów ogrodzenia.

Odpowiedź

Należy przyjąć ogrodzenie panelowe o długości ok. 50,0 mb wraz z furtką eksploatacyjną.

Treść zapytań z dnia 13.07.2021r.:

1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych tj. od 15 grudnia do 15 marca.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że do czasu realizacji robót  wlicza się okresy zimowe tj. od 15 grudnia do 15 marca.

2. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o informację jaki jest wymagany okres gwarancji na oznakowanie poziome cienkowarstwowe.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SWZ (ust. XVI) i ogłoszenia o zamówieniu okres gwarancji na całość zadania jest punktowany.

Wykonawca ma obowiązek wskazać w ofercie  okres gwarancji na całość zadania tj. minimalny okres gwarancji – 36 miesięcy, maksymalny – 60 miesięcy.

3. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o informację czy materiał pochodzący z rozbiórki elementów dróg pozostaje własnością Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami ST nr D-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE p. 2.7

4. W celu poprawnej wyceny oferty zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie miejsca oraz odległości wywozu materiałów z rozbiórki.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami ST nr D-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE p. 2.7

5. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o informację, czy w cenie należy ująć koszty związane z zimowym utrzymaniem. Jeśli tak, to prosimy o załączenie standardów zimowego utrzymania dróg celem odpowiedniej wyceny.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w ramach zadania nie przewiduje prowadzenia zimowego utrzymania dróg.

6. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje gruntem niezbędnym do zrealizowania inwestycji zgodnie z dokumentacją projektową i posiada wszystkie niezbędne i aktualne na czas prowadzenia inwestycji pozwolenia związane z prawidłową realizacją zadania.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza posiadanie niezbędnych decyzji i zezwoleń na czas trwania inwestycji oraz, że dysponuje gruntem niezbędnym do realizacji inwestycji.

7 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o informację, czy w ramach w/w zadania przetargowego wymagane jest zapewnienie nadzoru przyrodniczego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w ramach zadania nie jest wymagane zapewnienie nadzoru przyrodniczego.

8. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o informację, czy w ramach w/w zadania przetargowego wymagane jest zapewnienie saperskiego sprawdzenie terenu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w ramach zadania nie jest wymagane zapewnienie saperskiego sprawdzenia terenu.

9. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o informację, czy w ramach w/w zadania przetargowego wymagane jest zapewnienie nadzoru archeologicznego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w ramach zadania nie jest wymagane zapewnienie nadzoru archeologicznego.

10. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o informację, jaki okres pielęgnacji wykonanych w ramach w/w zadania przetargowego trawników należy przyjąć do wyceny oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wykonane w ramach zadania trawniki powinny być pielęgnowane do czasu odbioru inwestycji. Nie przewiduje się dalszej pielęgnacji trawników przez Wykonawcę po dokonaniu odbioru zadania.

11. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że materiał uzyskany w wyniku ścinania oraz karczowania drzew i krzewów jest własnością Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w ramach zadania nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów. Zamawiających w ramach przygotowania inwestycji usunął wszystkie drzewa z działek gminnych za wyjątkiem 3 drzew rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 538, które również zostaną wycięte przez zamawiającego.

12. Zgodnie z opisem technicznym „w związku z inwestycją zachodzi konieczność wycinki 112 drzew i 1733 m2 z nią kolidujących”. Natomiast w załączonym przedmiarze robót uwzględniono wycinkę jedynie 3 sztuk drzew. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że w ramach w/w zadania przetargowego należy wyciąć 3 drzewa.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w ramach zadania nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów. Zamawiających w ramach przygotowania inwestycji usunął wszystkie drzewa z działek gminnych za wyjątkiem 3 drzew rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 538, które również zostaną wycięte przez zamawiającego.  W kosztorysie nie należy ujmować wycinki , zgodnie z załączonym przedmiarem i kosztorysem branży drogowej po zmianie nr 2 SWZ.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ tj.:

- Załącznik nr 24.1 do SWZ (przedmiar robót branża drogowa)  z a s t ę p u j e  s i ę  treścią załącznika nr 24.1A (przedmiar robót branża drogowa po zmianach nr 2)

- Załącznik nr 24.4 do SWZ (przedmiar robót branża sanitarna)  z a s t ę p u j e  s i ę  treścią załącznika nr 24.4A (przedmiar robót branża sanitarna po zmianach nr 2).

- Załącznik nr 25.1 do SWZ (kosztorys ofertowy branża drogowa)  z a s t ę p u j e  s i ę  treścią załącznika nr 25.1A (kosztorys ofertowy branża drogowa po zmianach nr 2).

- Załącznik nr 25.4 do SWZ (kosztorys ofertowy branża sanitarna)  z a s t ę p u j e  s i ę  treścią załącznika nr 25.4A (kosztorys ofertowy branża sanitarna po zmianach nr 2).

Informuję, że powyższe wyjaśnienia i zmiany stają się integralną częścią SWZ i są wiążące przy składaniu ofert.

Powyższe wyjaśnienia, zmiana nr 2 treści SWZ

zamieszczono w dniu 15.07.2021 r.: na stronach  internetowych prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl   oraz     https://bip.nidzica.pl/zamowienia_publiczne/110/status/0/rodzaj/0/wzp/zwr/

Burmistrz Nidzicy

Jacek Kosmala

Załącznik:

1/ Przedmiar robót-branża drogowa

po zmianie nr 2 stanowiący

Zał. nr 24.1A do SWZ

2/ Przedmiar robót-branża sanitarna

po zmianie nr 2 stanowiący

Zał. nr 24.4 A do SWZ

3/ Kosztorys ofertowy-branża drogowa

po zmianie nr 2 stanowiący

Zał. nr 25.1 A do SWZ

4/ Kosztorys ofertowy-branża sanitarna

po zmianie nr 2 stanowiący

Zał. nr 25.4 A do SWZ