Gmina Nidzica                                                                                       Nidzica, dnia 01 czerwca 2022 r.

Plac Wolności 1

13-100 Nidzica

Do wszystkich Wykonawców

nr post.: TI.271.8.2022

Znak sprawy: TI.271.8.2022

WYJAŚNIENIA NR 3 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na roboty budowlane pn.: „Budowa sieci wod. - kan. do Łysakowa, budowa SUW Rozdroże praz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej w Kanigowie”.

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), wyjaśniam treść Specyfikacji Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w roboty budowlane tj.:

Treść zapytań z dnia 25.05.2022r.:

1. Prosimy o wyjaśnienie zgody na zamianę: przecisków sterowanych, rurami PPø225mm i ø180mm SN10 modułowe (moduł rury o długości 700mm), na przewiert sterowany rurą PE RC DN200 i DN160?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyrażą zgody na zamianę.

.

Informuję, że powyższe wyjaśnienia nr 3 stają się integralną częścią SWZ i są wiążące przy składaniu ofert.

Powyższe wyjaśnienia nr 3 treści SWZ

zamieszczono w dniu 01.06.2022 r.: na stronach internetowych prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl   oraz     https://bip.nidzica.pl/zamowienia_publiczne/110/status/0/rodzaj/0/wzp/zwr/

Burmistrz Nidzicy

/-/ Jacek Kosmala