Gmina Nidzica                                                                                                Nidzica, dnia 08.09.2022 r.

Plac Wolności 1

13-100 Nidzica

Do wszystkich Wykonawców

nr post.: TI.271.13.2022

Znak sprawy: TI.271.13.2022

WYJAŚNIENIA NR 3 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na roboty budowlane pn.: „Modernizacja obiektów infrastruktury sportowej w Nidzicy”.

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), wyjaśniam treść Specyfikacji Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w roboty budowlane tj.:

Odpowiedzi na pytania z dnia 05.09.2022 r. (data wpływu 05.09.2022 r.)

- Prosimy o podanie jaki okres pielęgnacji trawników należy ująć w cenie?

Okres pielęgnacji trawników należy przyjąć do pierwszego przeglądu gwarancyjnego.

- Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę materiału do izolacji dachów z wełny na styropian, taka zmiana pozwoli na uzyskanie oszczędności na poziomie 250.000,00 zł netto.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę materiału do izolacji dachu.

Odpowiedzi na pytania z dnia 06.09.2022 r. (data wpływu 06.09.2022 r.)

- Prosimy o podanie zakresu prac jakie należy uwzględnić w pozycji 3.11 „Wykonanie oceny przeglądu technicznego istniejących płyt stropowych dachu i wykonanie napraw ewentualnych uszkodzeń lub wzmocnień” z dostępnych danych nie ma możliwość oszacowania kosztów dla całej powierzchni. Proponujemy zmianę obmiaru na 1m2 i rozliczenie zgodnie koniecznym zakresem stwierdzonym po zdjęciu papy.

Zamawiający nie dokona zmiany obmiaru wskazanej pozycji kosztorysowej. Pozycja nie obejmuje wymiany uszkodzonych płyt stropowych.

- W udostępnionych dokumentach nie ma rzutów szkoły w związku z powyższym nie można określić, które elementy stolarki podlegają wymianie, proszę o uzupełnienie rysunków lub określenie na elewacji elementów do wymiany.

W udostępnionej dokumentacji w załączniku 13.3 do SWZ – Projekt wykonawczy – znajdują się: rzut przyziemia – rys. R – 01 z oznaczeniem stolarki okiennej i drzwiowej do wymiany oraz zestawienie stolarki do wymiany rys. – Z-01.

Odpowiedzi na pytania z dnia 07.09.2022 r. (data wpływu 07.09.2022 r.)

- Szanowni Państwo, w związku z dużą ilością pytań zwracam się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 20.09.2022 r.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.

Informuję, że powyższe wyjaśnienia nr 3 stają się integralną częścią SWZ i są wiążące przy składaniu ofert.

Powyższe wyjaśnienia nr 3 treści SWZ

zamieszczono w dniu 08.09.2022 r.: na stronie internetowej prowadzonego postępowania:  https://bip.nidzica.pl/zamowienia_publiczne/110/status/0/rodzaj/0/wzp/zwr/

Burmistrz Nidzicy

/-/ Jacek Kosmala