Gmina Nidzica                                                                                        Nidzica, dnia 05 maja 2022 r.

Plac Wolności 1

13-100 Nidzica

Do wszystkich Wykonawców

nr post.: TI.271.7.2022

Znak sprawy: TI.271.7.2022

WYJAŚNIENIA NR 5 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na roboty budowlane pn.: „Budowa sieci wod. - kan. do Łysakowa, budowa SUW Rozdroże praz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej w Kanigowie”.

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), wyjaśniam treść Specyfikacji Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w roboty budowlane tj.:

Treść zapytań z dnia 04.05.2022r.:

- Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie pozycji nr 2.3.1 i 2.3.2 z przedmiaru 13.5 Budowa odcinka sieci wodociągowej w obrębie Tatary oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kanigowo, Gmina Nidzica. Czy w pozycjach należy przyjąć rurę osłonową, jeśli tak to proszę o podanie średnicy? Jeśli nie należy stosować rury osłonowej to proszę o opisanie przyjętej metody przecisku, w której można wciągać rurę PP?

Odpowiedź

W ww. pozycjach przedmiarowych nie należy dodatkowo przyjmować i wyceniać rury osłonowej.

Do wykonania przedmiotowych przecisków przyjęto powszechnie znaną technologię bezwykopową, tzw. przecisku sterowanego poziomego - technologię wierceń grawitacyjnych. Technologia wykonania została również opisana w opisie technicznym dokumentacji projektowej.

Informuję, że powyższe wyjaśnienia nr 5 stają się integralną częścią SWZ i są wiążące przy składaniu ofert.

Powyższe wyjaśnienia nr 5 treści SWZ

zamieszczono w dniu 05.05.2022 r.: na stronach internetowych prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl   oraz     https://bip.nidzica.pl/zamowienia_publiczne/110/status/0/rodzaj/0/wzp/zwr/

Burmistrz Nidzicy

/-/ Jacek Kosmala