## ZZK
Zbiorcze Zestawienie Kosztów
Nazwa zadania :
Przebudowa i remont ze zmianą sposobu użytkowania Ratusza Miejskiego w Nidzicy - Etap IV
Nr kosztorysu | Nazwa kosztorysu | wartość netto
1. | Przebudowa klatki schodowej w zachodnim skrzydle budynku (branża budowlana, sanitarna, elektryczna) | 0
2. | Przebudowa klatki schodowej we wschodnim skrzydle budynku (branża budowlana, sanitarna, elektryczna) | 0
3. | Remont cokołu kamiennego, wykonanie nowego cokołu kamiennego zewnętrznych elewacji budynku, wymiana nadproży i wymiana okien piwnicznych | 0
4. | Budowa łącznika na dziedzińcu budynku, łączącego bryłę północną oraz skrzydło wschodnie i skrzydło zachodnie bu-dynku | 0
5. | Remont pomieszczeń przeznaczonych na punkt obsługi klienta w przyziemiu bryły głównej budynku | 0
Razem wartość netto |  | 0
Wartość podatku VAT |  | 0
Wartość z podatkiem VAT |  | 0

## KO 1
Lp. | Podstawa | Nr spec. techn. | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
| KOSZTORYS NR 1 |  | Przebudowa klatki schodowej w zachodnim skrzydle budynku (branża budowlana, sanitarna, elektryczna)
d.1 | 45453100-08 |  | WYKONANIE POSADZKI I BALUSTRAD PODJAZDU I SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH -OD STR.ZACHODNIEJ BUDYNKU
1. | KNR 0-23 2611-01 analogia |  | Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m2 | 182.098 |  | 0
2. | KNR 0-39 0114-02 |  | Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8 ręcznie Eurolanem TG 2 | m2 | 182.098 |  | 0
3. | KNR 0-39 0117-04 |  | Uszczelnienie wewnętrzne i zewnętrzne budowli za pomocą mikrozapraw uszczelniających; powierzchnie pionowe poddane działaniu wilgoci gruntowej | m2 | 182.098 |  | 0
4. | KNR-W 2-02 2102-01 |  | Okładziny ścian i pilastrów zewnętrznych o obwodzie elementów do 6 m/m2 i grubości elementów do do 4 cm -podjazdy i schody- granit płomieniowany | m2 | 2.998 |  | 0
5. | KNR-W 2-02 2112-01 |  | Posadzki zewnętrzne pełne z elementów prostokątnych na zaprawie cementowo-wapiennej - gr. 3-5 cm -pow.poziome | m2 | 18.483 |  | 0
6. | KNR-W 2-02 2113-01 |  | Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - stopnice grubości 6 cm i szerokości do 0.5 m | m | 7.5 |  | 0
7. | KNR-W 2-02 2113-03 |  | Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - podstopnice grubości 6 cm i szerokości do 0.15 m | m | 9 |  | 0
8. | KNR 2-02 1219-03 |  | Wycieraczki do obuwia -1,00*1,40m | szt. | 2 |  | 0
9. | KNR 2-02 1207-02 analogia |  | Balustrady zewnętrzne dla niepełnosprawnych z rur stalowych ocynkowanych fi 50 mm malowanych proszkowo | m | 43.46 |  | 0
10. | KNR 2-02 1207-02 analogia |  | Balustrady schodów zew. z rur stalowych ocynkowanych fi 50 mm malowanych proszkowo | m | 18.6 |  | 0
11. | KNR 4-01 0212-01 |  | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm (podestu i schodów betonowych) | m3 | 1.141 |  | 0
12. | KNR 4-01 0212-01 |  | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm (podkładu pod podestem i schodami) | m3 | 0.761 |  | 0
13. | KNR 2-02 1101-01 |  | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym jw. | m3 | 7.608 |  | 0
14. | KNR 2-02 0607-01 |  | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe jw. | m2 | 8.722 |  | 0
15. | KNR-W 2-02 2003-03 |  | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01(pomiędzy kl.schod.a pom.komunikacji nr.016) | m2 | 34.19 |  | 0
16. | KNR-W 2-02 1026-01+KNR-W 2-02 1026-05 analogia |  | Ościeżnice i skrzydła drzwiowe dwudzielne ocieplone o odporności ogiowej EI30 szklone szkłem bezpiecznym z samozamykaczami | m2 | 3.09 |  | 0
17. | KNR 0-23 2615-02 |  | Docieplenie ścian z cegły płytami z wełny mineralnej gr.6 cm - system ROKER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki-akryl 2mm | m2 | 29.82 |  | 0
18. | KNNR 3 0702-06 |  | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych klepkowych dwudzielnych-ocieplonych | m2 | 2.768 |  | 0
19. | KNR 2-02 0815-04 |  | Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach i sufitach kl.schod.do piwnicy | m2 | 31.2 |  | 0
20. | KNR 2-02 1505-03 z.sz.5.3 |  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe | m2 | 31.2 |  | 0
21. | KNR 4-01 0203-02 |  | Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grubości do 20 cm z betonu monolitycznego-ścianki pionowe przy krawędziach pojadu -pom.016 | m3 | 0.305 |  | 0
22. | KNR 4-01 0201-07 |  | Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej ścian jw | m2 | 6.092 |  | 0
23. | KNR 4-01 0203-02 |  | Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grubości do 20 cm z betonu monolitycznego-wykonanie ozdobnych donic betonowych -przy podjazdach | m3 | 0.532 |  | 0
24. | KNR 4-01 0201-07 |  | Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej ścian jw | m2 | 7.088 |  | 0
25. | KNR-W 2-02 2102-01 |  | Okładziny ścian i pilastrów zewnętrznych o obwodzie elementów do 6 m/m2 i grubości elementów do do 4 cm -obłożenie donic- granit płomieniowany | m2 | 7.088 |  | 0
26. | KNR 4-01 0807-04 |  | Zerwanie posadzek lub okładzin | m2 | 12 |  | 0
27. | KNR-W 2-02 2112-01 |  | Posadzki zewnętrzne pełne z elementów prostokątnych na zaprawie cementowo-wapiennej - gr. 3-5 cm -pow.poziome | m2 | 12 |  | 0
28. | KNR-W 2-02 2112-01 |  | Posadzki zewnętrzne pełne z elementów prostokątnych na zaprawie cementowo-wapiennej - gr. 3-5 cm -pow.poziome-kl.schod.,podjazdu wew.w skrzydle zachodnim | m2 | 77.476 |  | 0
29. | KNR 0-23 2615-02 |  | Docieplenie ścian z cegły płytami z wełny mineralnej gr.5 cm - system ROKER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki-akryl 2mm-warstwa ocieplająca płytę podjazdu | m2 | 24.768 |  | 0
30. | KNR 2-02 0609-02 |  | Izolacje cieplne z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie EPS 200 gr.5 cm-ocieplająca płytę ,,od góry" | m2 | 25.673 |  | 0
31. | KNR 2-02 0607-02 |  | Izolacje -paroizolacja z folii polietylenowej | m2 | 25.673 |  | 0
32. | KNR 2-02 0615-01 |  | Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych grubość warstwy 10 cm | m2 | 25.673 |  | 0
33. | KNR 2-02 0615-02 |  | Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych - dodatek za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm Krotność = 5 | m2 | 25.673 |  | 0
34. | KNR 2-02 2112-03 analogia |  | Cokoliki okładzinowe granitowe grubości do 5cm - 10 cm wysokości | m | 49.17 |  | 0
35. | KNR 4-01 0422-03 |  | Podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami | szt. | 8 |  | 0
36. | KNR 4-01 0313-02 |  | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek | m3 | 0.525 |  | 0
37. | KNR 4-01 0313-04 |  | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 140 mm | m | 10.5 |  | 0
38. | KNR 4-01 0703-03 |  | Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek | m | 10.5 |  | 0
39. | KNR 4-01 0704-03 |  | Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej zaprawą cementową | m2 | 1.05 |  | 0
40. | KNR 2-02 0123-05 |  | Okładanie (szpałdowanie) belek cegłami grubości 1/4 ceg. | m2 | 1.48 |  | 0
41. | KNR 4-01 0705-02 |  | Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł uprzednio zamurowanych cegłami | m | 7.4 |  | 0
42. | KNR 4-01 0329-03 |  | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych | m3 | 2.978 |  | 0
43. | KNR 4-01 0354-05 |  | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 | m2 | 2.34 |  | 0
44. | KNR 4-01 0354-03 |  | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 | szt. | 0.54 |  | 0
45. | KNR 4-01 0304-01 |  | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami | m3 | 1.469 |  | 0
46. | KNR 4-01 0711-03 |  | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu) | m2 | 43.384 |  | 0
47. | KNR 4-01 0708-03 analogia |  | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach | m | 21 |  | 0
48. | KNR 4-01 0711-13 |  | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) | m2 | 3.111 |  | 0
49. | KNR 4-01 0707-03 |  | Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. | szt. | 30 |  | 0
50. | KNR 4-01 0707-01 |  | Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł | szt. | 20 |  | 0
51. | KNR 2-02 0815-06 |  | Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach | m2 | 71.179 |  | 0
52. | KNR 2-02 0815-04 |  | Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach-parter | m2 | 140.932 |  | 0
53. | KNR 2-02 0815-04 |  | Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach-piętro | m2 | 52.862 |  | 0
54. | KNR 2-02 1505-03 z.sz.5.3 |  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe | m2 | 264.973 |  | 0
|  |  | Razem dział |  |  |  | 0
d.2 | 45454100-3 |  | Przejście z klatki schodowej do skrzydła zachodniego
55. | KNR 4-01 0701-03 |  | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 | m2 | 2.09 |  | 0
56. | KNR 2-05 0208-05 |  | Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 250 kg-ceownik 120 mocowany na kołki systemowe | t | 0.112 |  | 0
57. | KNR 4-03 1009-06 analogia |  | Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 20 cm i śr.do 20 mm w podłożu betonowym | otw. | 40 |  | 0
58. | KNR 4-03 1016-08 analogia |  | Osadzanie kołków metalowych rozporowych o śr. do 20 c m w ścianie | szt. | 40 |  | 0
59. | KNR 2-02 0216-02 |  | Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - ręczne układanie betonu | m2 | 4.284 |  | 0
60. | KNR 2-02 0216-05 |  | Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - ręczne układanie betonu Krotność = -3 | m2 | 4.284 |  | 0
61. | KNR 2-02 0290-02 |  | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane A III- fi 10 mm | t | 0.035 |  | 0
62. | KNR 2-02 0290-01 |  | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie A-0,fi10mm | t | 0.021 |  | 0
63. | KNR 2-02 2007-03 |  | Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.pojedyńcze z kształtow.metal.na stropach | m2 | 4.284 |  | 0
64. | KNR 2-02 2006-04 |  | Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze na stropach na rusztach | m2 | 4.284 |  | 0
65. | KNR 2-02 2006-08 |  | Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na stropach | m2 | 4.284 |  | 0
66. | KNR 2-02 0613-03 |  | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr.12 cm | m2 | 4.284 |  | 0
67. | KNR 2-02 0607-02 |  | Izolacje -paroizolacja z folii polietylenowej Krotność = 2 | m2 | 4.284 |  | 0
68. | KNR 2-02 0609-02 |  | Izolacje cieplne z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie EPS 200 gr.3cm | m2 | 4.284 |  | 0
69. | KNR 2-02 1102-01 |  | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro | m2 | 4.284 |  | 0
70. | KNR 2-02 1102-03 |  | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2,5 | m2 | 4.284 |  | 0
71. | NNRNKB 202 2805-05 |  | (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 | m2 | 4.284 |  | 0
72. | KNR 2-02 1505-03 z.sz.5.3 |  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe | m2 | 4.284 |  | 0
73. | KNR 4-01 0422-03 |  | Podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami | szt. | 6 |  | 0
74. | KNR 4-01 0313-02 |  | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek | m3 | 0.368 |  | 0
75. | KNR 4-01 0313-04 |  | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 140 mm | m | 7.35 |  | 0
76. | KNR 4-01 0703-03 |  | Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek | m | 7.35 |  | 0
77. | KNR 4-01 0704-03 |  | Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej zaprawą cementową | m2 | 0.735 |  | 0
78. | KNR 2-02 0123-05 |  | Okładanie (szpałdowanie) belek cegłami grubości 1/4 ceg. | m2 | 0.98 |  | 0
79. | KNR 4-01 0705-02 |  | Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegiełuprzednio zamurowanych cegłami | m | 9.26 |  | 0
80. | KNR 4-01 0329-03 |  | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych | m3 | 1.899 |  | 0
81. | KNR 4-01 0708-03 analogia |  | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach | m | 7.26 |  | 0
82. | KNR 2-02 1505-03 |  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem | m2 | 18.267 |  | 0
83. | KNR-W 2-02 1026-01+KNR-W 2-02 1026-05 analogia |  | Ościeżnice i skrzydła drzwiowe dwudzielne ocieplone o odporności ogiowej EI30 szklone szkłem bezpiecznym z samozamykaczami-dymoszczelne | m2 | 3.09 |  | 0
84. | KNR-W 2-02 2003-03 |  | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01 | m2 | 4.955 |  | 0
85. | KNR-W 2-02 2003-03 |  | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01 | m2 | 4.955 |  | 0
86. | KNR 4-01 0432-01 analogia |  | Wyjęcie bruzdy w podłodze z OSB o powierzchni do 1 m2 | szt. | 1 |  | 0
87. | KNR 4-01 0817-02 |  | Uzupełnienie posadzki o powierzchni 1.0 - 5.0 m2 z winyleum | m2 | 1.8 |  | 0
88. | KNR 4-01 0817-05 |  | Uzupełnienie listew przyściennych z PCW | m | 5.8 |  | 0
89. | KNR 2-02 0815-02 |  | Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych | m2 | 8.775 |  | 0
90. | KNR 2-02 1505-03 |  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem | m2 | 8.775 |  | 0
91. | KNR-W 2-02 1026-01+KNR-W 2-02 1026-05 analogia |  | Ościeżnice i skrzydła drzwiowe ocieplone o odporności ogiowej EI30 szklone szkłem bezpiecznym z samozamykaczami-dymoszczelne | m2 | 2.06 |  | 0
92. | KNR 0-15II 0526-02 +kalk. własna |  | Osadzenie okien w połaci dachowej-wymiana ist.wyłazu dachowego na wyłaz z mechanizmem sterującym(analogia klapa oddymiająca) | szt | 1 |  | 0
93. | KNR 0-15II 0526-01 |  | Osadzenie okien w połaci dachowej -wyłazu- wykonanie konstrukcji nośnej | m | 4.52 |  | 0
94. | KNR-W 2-02 1040-05 |  | Ścianki aluminiowe szklone szkłem bezpiecznym P-2,o kl.odporności ogniowej EI30 (wydzielającą zabudowę kl.schod.na piętro) | m2 | 7.506 |  | 0
95. | KNR-W 2-02 1026-01+KNR-W 2-02 1026-05 analogia |  | Ościeżnice i skrzydła drzwiowe dwudzielne ocieplone o odporności ogiowej EI30 szklone szkłem bezpiecznym z samozamykaczami-dymoszczelne | m2 | 9.994 |  | 0
96. | KNR 4-01 0705-02 |  | Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami | m | 19.15 |  | 0
97. | KNR 2-02 0815-04 |  | Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach | m2 | 3.83 |  | 0
98. | KNR 2-02 1505-03 |  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem | m2 | 3.83 |  | 0
99. | KNR-W 2-02 1040-05 |  | Ścianki aluminiowe szklone szkłem bezpiecznym P-2,o kl.odporności ogniowej EI30 (wydzielającą zach.zabudowę kl.schod.) | m2 | 8.775 |  | 0
100. | KNR-W 2-02 1026-01+KNR-W 2-02 1026-05 analogia |  | Ościeżnice i skrzydła drzwiowe dwudzielne ocieplone o odporności ogiowej EI30 szklone szkłem bezpiecznym z samozamykaczami-dymoszczelne -wydzielające kl.schodową | m2 | 4.455 |  | 0
101. | KNR-W 2-02 1026-01+KNR-W 2-02 1026-05 analogia |  | Ościeżnice i skrzydła drzwiowe dwudzielne ocieplone o odporności ogiowej EI30 szklone szkłem bezpiecznym z samozamykaczami-dymoszczelne -oddzielające łącznik | m2 | 4.455 |  | 0
102. | KNR-W 2-02 1026-01+KNR-W 2-02 1026-05 analogia |  | Naświetla o odporności ogiowej EI30 szklone szkłem bezpiecznym P-2 | m2 | 6.31 |  | 0
103. | KNNR 2 1301-04 analogia |  | Balustrady z pochwytem stalowym podwójnym ze stali nierdzewnej dla osób niepełnosprawnych ,słupki fi 70 mm,pochwyty fi 42,4mm | m | 51 |  | 0
104. | analiza indywidualna |  | Przeróbka okuć w oknie kl.zach.w celu umożliwienia działania okna jak klapy nawiewnej w systemie oddymiania | kpl | 1 |  | 0
105. | analiza indywidualna |  | Montaż systemu alarmowego i systemu oddymiania kl.schodowej | kpl | 1 |  | 0
|  |  | Razem dział |  |  |  | 0
d.3 | 45310000-3 |  | Instalacje elektryczne
106. | analiza indywidualna |  | Przegląd i uzupełnienie instalacji elektrycznej istniejącej kl.schodowej omoduły oświetlania awaryjnego i ewakuacyjnego | kpl | 1 |  | 0
|  |  | Razem dział |  |  |  | 0
d.4 | 45330000-9 |  | Instalacje sanitarne
107. | KNR 4-01 0330-08 |  | Wykucie wnęk o głębokości do 1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej-pod szafki hydrantowe | m2 | 1.68 |  | 0
108. | KNR 4-01 0707-01 analogia |  | Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł we wnękach | szt. | 3 |  | 0
109. | KNNR 4 0142-02 |  | Szafki hydrantowe wnękowe z kompletem węży zwijanych | kpl. | 3 |  | 0
110. | KNNR 4 0138-03 |  | Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany we wnęce | szt. | 3 |  | 0
111. | KNNR 4 0106-06 |  | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 45 |  | 0
112. | KNR 0-34 0101-02 analogia |  | Izolacja rurociągów śr.28-35 mm otulinami ze spienionego PE | m | 25 |  | 0
113. | KNR 4-01 0336-01 |  | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 20 |  | 0
114. | analiza indywidualna |  | Przebicie stropów,osadzenie rur osłonowych (przejście inst.hydrantowej),naprawa msc.po przebiciach | kpl | 3 |  | 0
115. | KNR 4-01 0324-02 |  | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' | m | 20 |  | 0
116. | KNR 4-01 0705-02 |  | Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł | m | 20 |  | 0
117. | KNR 2-02 0815-04 |  | Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach-piętro | m2 | 7 |  | 0
118. | KNR 2-02 1505-03 z.sz.5.3 |  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe | m2 | 7 |  | 0
119. | KNNR 4 0128-02 |  | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 45 |  | 0
120. | KNNR 4 0126-04 |  | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) | m | 45 |  | 0
121. | KNNR 4 1611-01 |  | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm | m | 0.225 |  | 0
122. | analiza indywidualna |  | Sprawdzenie wydajności hydrantów | kpl | 3 |  | 0
|  |  | Razem dział |  |  |  | 0
d.5 | 45111220-6 |  | Wywóz i utylizacja gruzu
123. | KNR 4-01 0108-09 |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m3 | 9.393 |  | 0
124. | KNR 4-01 0108-10 |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km | m3 | 9.393 |  | 0
|  |  | Razem dział |  |  |  | 0
|  |  | Razem kosztorys |  |  |  | 0

## KO 2
Lp. | Podstawa | Nr spec. techn. | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
| KOSZTORYS NR 2 |  | Przebudowa klatki schodowej we wschodnim skrzydle budynku (branża budowlana, sanitarna, elektryczna)
d.1 | 45453100-8 |  | Przebudowa klatki schodowej w skrzydle wschodnim
1. | analiza indywidualna |  | Wykonanie spocznika-podestu przed drzwiami zewnętrznymi do budynku-z bloku granitowego | szt | 1 |  | 0
2. | KNNR 3 0702-06 |  | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych klepkowych dwudzielnych-ocieplonych | m2 | 2.73 |  | 0
3. | KNR 4-01 0313-02 |  | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek | m3 | 0.105 |  | 0
4. | KNR 4-01 0313-04 |  | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 140 mm | m | 4.2 |  | 0
5. | KNR 4-01 0703-03 |  | Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek | m | 4.2 |  | 0
6. | KNR 4-01 0704-03 |  | Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej zaprawą cementową | m2 | 0.42 |  | 0
7. | KNR 2-02 0123-05 |  | Okładanie (szpałdowanie) belek cegłami grubości 1/4 ceg. | m2 | 0.84 |  | 0
8. | KNR 4-01 0705-02 |  | Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł uprzednio zamurowanych cegłami | m | 4.2 |  | 0
9. | KNR 4-01 0329-03 |  | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych-powiększenie otworu | m3 | 0.129 |  | 0
10. | KNR 4-01 0708-03 analogia |  | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach | m | 5.62 |  | 0
11. | KNR-W 2-02 1026-01+KNR-W 2-02 1026-05 analogia |  | Ościeżnice i skrzydła drzwiowe dwudzielne ocieplone o odporności ogiowej EI30 szklone szkłem bezpiecznym z samozamykaczami-dymoszczelne | m2 | 2.884 |  | 0
12. | KNR 4-01 0349-02 |  | Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | 0.9 |  | 0
13. | KNR 4-01 0304-01 |  | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami-przy otworach drzwiowych Ip. | m3 | 0.214 |  | 0
14. | KNR 4-01 0354-05 |  | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2-drzwi dwuskrzydłowych | m2 | 5.675 |  | 0
15. | KNR 4-01 0313-02 |  | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek | m3 | 0.085 |  | 0
16. | KNR 4-01 0313-04 |  | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 140 mm | m | 3.2 |  | 0
17. | KNR 4-01 0703-03 |  | Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek | m | 3.2 |  | 0
18. | KNR 4-01 0704-03 |  | Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej zaprawą cementową | m2 | 0.32 |  | 0
19. | KNR 2-02 0123-05 |  | Okładanie (szpałdowanie) belek cegłami grubości 1/4 ceg. | m2 | 0.64 |  | 0
20. | KNR 4-01 0329-03 |  | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych-powiększenie otworu | m3 | 0.616 |  | 0
21. | KNR 4-01 0708-03 analogia |  | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach | m | 5.85 |  | 0
22. | KNR-W 2-02 1026-01+KNR-W 2-02 1026-05 analogia |  | Ościeżnice i skrzydła drzwiowe dwudzielne ocieplone o odporności ogiowej EI30 szklone szkłem bezpiecznym z samozamykaczami-dymoszczelne | m2 | 8.775 |  | 0
23. | analiza indywidualna |  | Przeróbka okuć w oknie kl.zach.w celu umożliwienia działania okna jak klapy nawiewnej w systemie oddymiania | kpl | 2 |  | 0
24. | KNR 4-01 0424-05 |  | Wycięcie otworów dla wyłazu wew.na dach | miejsc. | 1 |  | 0
25. | KNR 4-01 0508-03 |  | Rozbiórka pokrycia z dachówki | m2 | 1 |  | 0
26. | KNR 0-15II 0526-02 +kalk. własna |  | Wykonanie klapy oddymiajacej kl.schodowej | szt | 1 |  | 0
27. | analiza indywidualna |  | Montaż systemu alarmowego i systemu oddymiania kl.schodowej | kpl | 1 |  | 0
28. | KNR 4-01 0507-03 |  | Uzupełnienie pojedynczych dachówek zakładkowych | szt. | 25 |  | 0
29. | NNRNKB 202 0541-02 |  | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm-obróbka klapy oddymiającej | m2 | 2.622 |  | 0
30. | KNR 2-02 2007-03 |  | Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.pojedyńcze z kształtow.metal.-obudowa kanału | m2 | 6.06 |  | 0
31. | KNR 2-02 2006-04 |  | Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze na rusztach | m2 | 6.06 |  | 0
32. | KNR 2-02 2006-08 |  | Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) - dodatek za drugą warstwę | m2 | 6.06 |  | 0
33. | KNR 2-02 0613-03 |  | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr.15 cm | m2 | 6.06 |  | 0
34. | KNR 2-02 0607-02 |  | Izolacje -paroizolacja z folii polietylenowej Krotność = 2 | m2 | 6.06 |  | 0
35. | KNR 2-02 0815-02 |  | Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych | m2 | 6.06 |  | 0
36. | KNR 2-02 1505-03 |  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem | m2 | 6.06 |  | 0
37. | KNR 4-01 0313-03 |  | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek | m3 | 0.05 |  | 0
38. | KNR 4-01 0313-04 |  | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 140 mm | m | 7.9 |  | 0
39. | KNR 4-01 1212-26 |  | Miniowanie belek stalowych NP 140 | m | 7.9 |  | 0
40. | KNR 4-01 0313-06 |  | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota | szt. | 4 |  | 0
41. | KNR 2-02 2007-03 |  | Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.pojedyńcze z kształtow.metal.-obudowa kanału | m2 | 3.705 |  | 0
42. | KNR 2-02 2006-04 |  | Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze na rusztach | m2 | 3.705 |  | 0
43. | KNR 2-02 2006-08 |  | Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) - dodatek za drugą warstwę | m2 | 3.705 |  | 0
44. | KNR 2-02 0613-03 |  | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr.12cm | m2 | 3.705 |  | 0
45. | KNR 2-02 0607-02 |  | Izolacje -paroizolacja z folii polietylenowej Krotność = 2 | m2 | 3.705 |  | 0
46. | KNR 2-02 0815-02 |  | Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych | m2 | 3.705 |  | 0
47. | KNR 2-02 1505-03 |  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem | m2 | 3.705 |  | 0
|  |  | Razem dział |  |  |  | 0
d.2 | 45454100-3 |  | Wykonanie kanału wentylacyjnego z rur spiro umieszczonych w ist.przewodzie kominowym
48. | KNR 4-01 0310-06 |  | Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów | m | 7 |  | 0
49. | KNR 4-01 0310-03 |  | Przemurowanie przewodów kominowych - wykucie otworów | szt. | 4 |  | 0
50. | KNR 4-01 0310-04 |  | Przemurowanie przewodów kominowych - zamurowanie otworów | szt. | 4 |  | 0
51. | KNR 4-01 0322-02 |  | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt. | 1 |  | 0
52. | wycena indywidualna |  | Montaż rury ''spiro'' fi 15 cm w ist.przewodzie kominowym | m | 8 |  | 0
|  |  | Razem dział |  |  |  | 0
d.3 | 45330000-9 |  | Instalacje sanitarne
53. | KNR 4-01 0330-08 |  | Wykucie wnęk o głębokości do 1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej-pod szafki hydrantowe | m2 | 1.68 |  | 0
54. | KNR 4-01 0707-01 analogia |  | Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł we wnękach | szt. | 3 |  | 0
55. | KNNR 4 0142-02 |  | Szafki hydrantowe wnękowe z kompletem węży zwijanych | kpl. | 3 |  | 0
56. | KNNR 4 0138-03 |  | Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany we wnęce | szt. | 3 |  | 0
57. | KNNR 4 0106-06 |  | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 37.5 |  | 0
58. | KNR 0-34 0101-02 analogia |  | Izolacja rurociągów śr.28-35 mm otulinami ze spienionego PE | m | 37.5 |  | 0
59. | KNR 4-01 0336-01 |  | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 37.5 |  | 0
60. | analiza indywidualna |  | Przebicie stropów,osadzenie rur osłonowych (przejście inst.hydrantowej),naprawa msc.po przebiciach z uszczelnieniem okl.odporności EI 120. | kpl | 3 |  | 0
61. | KNR 4-01 0324-02 |  | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' | m | 37.5 |  | 0
62. | KNR 4-01 0705-02 |  | Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł | m | 37.5 |  | 0
63. | KNR 2-02 0815-04 |  | Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach | m2 | 7.5 |  | 0
64. | KNR 2-02 1505-03 z.sz.5.3 |  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe | m2 | 13.125 |  | 0
65. | KNNR 4 0128-02 |  | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 37.5 |  | 0
66. | KNNR 4 0126-04 |  | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) | m | 37.5 |  | 0
67. | KNNR 4 1611-01 |  | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm | m | 0.188 |  | 0
68. | analiza indywidualna |  | Sprawdzenie wydajności hydrantów | kpl | 3 |  | 0
|  |  | Razem dział |  |  |  | 0
d.4 | 45454100-3 |  | Roboty malarskie klatki schodowej
69. | KNR 4-01 1202-09 |  | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | 54.189 |  | 0
70. | KNR 2-02 0815-06 |  | Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach (spoczniki biegi...) | m2 | 35.639 |  | 0
71. | KNR 2-02 0815-04 |  | Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach | m2 | 18.82 |  | 0
72. | KNR 2-02 1505-03 z.sz.5.3 |  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe | m2 | 54.189 |  | 0
73. | KNR 4-01 1206-05 |  | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem | m2 | 38.64 |  | 0
74. | analiza indywidualna |  | Podwyższenie balustrady od 0,90m do wysokości 1,10m | kpl | 1 |  | 0
75. | KNR 4-01 1212-08 |  | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów | m2 | 9.966 |  | 0
|  |  | Razem dział |  |  |  | 0
d.5 | 45111220-6 |  | Wywóz i utylizacja gruzu
76. | KNR 4-01 0108-09 |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m3 | 2.8 |  | 0
77. | KNR 4-01 0108-10 |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km | m3 | 2.8 |  | 0
|  |  | Razem dział |  |  |  | 0
|  |  | Razem kosztorys |  |  |  | 0

## KO 3
Lp. | Podstawa | Nr spec. techn. | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
| KOSZTORYS NR 3 |  | Remont cokołu kamiennego, wykonanie nowego cokołu kamiennego zewnętrznych elewacji budynku, wymiana nadproży i wymiana okien piwnicznych
d.1 | 45453100-8 |  | Wymiana nadproży w otworach okiennych
1. | KNR 4-01 0422-03 |  | Podstemplowania stropów pojedynczymi stemplami | szt. | 24 |  | 0
2. | KNR 4-01 0354-01 |  | Wykucie z muru belek stalowych (ist.nadproży) | m | 37.8 |  | 0
3. | KNR 4-01 0305-03 |  | Uzupełnienie cegłami ścian o grubości ponad 1/2 ceg. -wymiana uszkodzonych cegieł przy nadprożach | m3 | 0.663 |  | 0
4. | KNR 4-01 0313-04 |  | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 140 mm | m | 46.2 |  | 0
5. | KNR 4-01 0703-03 |  | Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek | m | 46.2 |  | 0
6. | KNR 4-01 0704-03 |  | Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej zaprawą cementową | m2 | 4.62 |  | 0
7. | KNR 2-02 0123-05 |  | Okładanie (szpałdowanie) belek cegłami grubości 1/4 ceg. | m2 | 4.62 |  | 0
8. | KNR 4-01 0705-02 |  | Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł uprzednio zamurowanych cegłami | m | 23.1 |  | 0
9. | KNR 4-01 0329-03 |  | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych | m3 | 2.978 |  | 0
10. | KNR 2-02 0923-04 analogia |  | Wykonanie podlewek cementowych pod belki nadprożowe | m2 | 10.397 |  | 0
11. | KNR 4-01 0702-09 |  | Odbicie tynków z zaprawy cementowej pasami o szerokości do 30 cm | m | 33.15 |  | 0
12. | KNR 2-02 0904-04 |  | Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie -uzupełnienie skutych tynków | m2 | 20.115 |  | 0
13. | KNR 4-01 0321-01 |  | Obsadzenie podokienników z konglomeratów w ścianach z cegieł(parapety wew.okienek piwnicznych) | szt. | 9 |  | 0
14. | KNR 0-19 0929-06 analogia |  | Wymiana okien piwnicznych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z drewna szklone szkłem zespolonym z okuciami obwiedniowymi | m2 | 17.46 |  | 0
15. | TZKNBK XVIm 0102-02 |  | Montaż obramień otworów okładzinowych o grub.do 6 cm i szer.do 25 cm (ościeża zew.z płyt granitowych) | m | 33.15 |  | 0
16. | KNNR 3 0702-06 |  | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych klepkowych -do piwnicy | m2 | 2.05 |  | 0
|  |  | Razem dział |  |  |  | 0
d.2 | 45454100-5 |  | Remont cokołu kamiennego bryły południowej i brył bocznych
17. | TZKNC N-K/VI 1/1-d |  | Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień nieporowaty - granit i podobne | m2 | 67.276 |  | 0
18. | TZKNC N-K/VI 1/2-d |  | Mycie powierzchni roztworami detergentów bez względu na ilość powtórzeń - kamień nieporowaty - granit i podobne | dm2 | 67.276 |  | 0
19. | TZKNC N-K/VI 1/3-d |  | Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamień nieporowaty - granit i podobne | dm2 | 67.276 |  | 0
20. | wycena indywidualna |  | Skucie starych spoin z cokołu i uzupełnienie spoin zaprawą cementową | m2 | 67.276 |  | 0
21. | KNR-W 4-01 1410-01 analogia |  | Reperacja okładziny kamiennej cokołów, ścian i pilastrów zewnętrznych o powierzchni do 1.0 m2(wykucie pojedyńczych kamieni w mscach uszkodzonych i ponowne wmurowanie) | m2 | 25 |  | 0
22. | TZKNC N-K/VI 2/3-a |  | Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia. | dm2 | 67.276 |  | 0
23. | KNR 2-31 0808-02 analogia |  | Rozebranie rolki z kostki kamiennej rzędowej na styku cokołu z chodnikiem | m | 68.04 |  | 0
24. | KNR 2-31 0305-01 analogia |  | Uzupełnienie styku cokołu z chodnikiem z kostki kamiennej o wysokości 10 cm -rozbiórkowa | m | 68.04 |  | 0
|  |  | Razem dział |  |  |  | 0
d.3 | 45454100-5 |  | Remont cokołu kamiennego bryły północnej
25. | KNR 4-01 0211-03 analogia |  | Skucie starego cokołu imitującego kamień na gr.5 cm | m2 | 37.118 |  | 0
26. | KNR K-04 0101-01 analogia |  | Oczyszczenie i zmycie skutej powierzchni | m2 | 37.118 |  | 0
27. | KNR-W 4-01 1410-01 analogia |  | Reperacja okładziny kamiennej cokołów, ścian i pilastrów zewnętrznych o powierzchni do 1.0 m2(wykucie pojedyńczych kamieni w mscach uszkodzonych i ponowne wmurowanie) | m2 | 25 |  | 0
28. | KNR-W 2-02 2102-01 |  | Okładziny ścian -cokołów zewnętrznych gr.5 cm - płyty granitowe -naklej | m2 | 40.468 |  | 0
29. | wycena indywidualna |  | Uzupełnienie spoin cokołu zaprawą cementową | m2 | 67.276 |  | 0
30. | KNR 2-31 0808-02 analogia |  | Rozebranie rolki z kostki kamiennej rzędowej na styku cokołu z chodnikiem | m | 28.96 |  | 0
31. | KNR 2-31 0305-01 analogia |  | Uzupełnienie styku cokołu z chodnikiem z kostki kamiennej o wysokości 10 cm -rozbiórkowa | m | 28.96 |  | 0
32. | KNR 0-19 0929-06 analogia |  | Wymiana okien piwnicznych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z drewna szklone szkłem zespolonym z okuciami obwiedniowymi | m2 | 5.948 |  | 0
33. | KNR 0-39 0114-02 |  | Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne ręcznie npEurolanem TG 2-lub równoważnym (izolacje ścian zew.na wys.30 cm ponad teren) | m2 | 21.654 |  | 0
34. | KNR 0-39 0117-04 |  | Uszczelnienie wewnętrzne i zewnętrzne budowli za pomocą mikrozapraw uszczelniającychnp Superflex; powierzchnie pionowe poddane działaniu wilgoci gruntowej | m2 | 21.654 |  | 0
|  |  | Razem dział |  |  |  | 0
d.4 | 45111220-6 |  | Wywóz i utylizacja gruzu
35. | KNR 4-01 0108-09 |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m3 | 6.898 |  | 0
36. | KNR 4-01 0108-10 |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km | m3 | 6.898 |  | 0
|  |  | Razem dział |  |  |  | 0
|  |  | Razem kosztorys |  |  |  | 0

## KO 4
Lp. | Podstawa | Nr spec. techn. | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
| KOSZTORYS NR 4 |  | Budowa łącznika na dziedzińcu budynku, łączącego bryłę północną oraz skrzydło wschodnie i skrzydło zachodnie bu-dynku
d.1 | 45262500-6 |  | Roboty betonowe, murarskie
1. | KNR 4-01 0304-01 |  | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami | m3 | 3.87 |  | 0
2. | KNR 4-01 0329-05 |  | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych | m3 | 5.452 |  | 0
3. | KNR 4-01 0313-04 |  | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm | m | 7.65 |  | 0
4. | KNR 2-02 0204-01 |  | Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu | m3 | 0.768 |  | 0
5. | KNR 2-02 0208-10 |  | Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 6 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad 12 - ręczne układanie betonu | m3 | 1.551 |  | 0
6. | KNR 2-02 0210-01 |  | Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - ręczne układanie betonu | m3 | 1.015 |  | 0
7. | KNR 2-02 0290-01 |  | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie | t | 0.086 |  | 0
8. | KNR 2-02 0290-02 |  | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane | t | 0.193 |  | 0
9. | KNR 2-02 0206-01 |  | Ściany betonowe proste grubości 20 cm wysokości do 3 m - ręczne układanie betonu | m2 | 6.544 |  | 0
10. | KNR 2-02 0111-01 |  | Ściany budynków jednokondygnacyjnych wys.do 4.5 m z bloków wapienno-piaskowych drążonych typu 2 NFD grubości 25 cm | m2 | 4 |  | 0
11. | KNR 2-02 0119-01 |  | Gzymsy z cegieł pełnych 6x16 cm | m | 3.2 |  | 0
|  |  | Razem dział |  |  |  | 0
d.2 | 45261000-4 |  | Roboty dachowe
12. | KNR 2-02 0406-02 |  | Murlaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej | m3 drew. | 0.205 |  | 0
13. | KNR 2-02 0406-06 |  | Ramy górne i platwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej | m3 drew. | 0.103 |  | 0
14. | KNR 2-02 0407-04 |  | Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyc. | m3 drew. | 0.078 |  | 0
15. | KNR 2-02 0408-06 |  | Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej | m3 | 0.41 |  | 0
16. | KNR 2-02 0408-07 |  | Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej | m3 | 0.068 |  | 0
17. | KNR 2-02 0408-02 |  | Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej | m3 | 0.088 |  | 0
18. | KNR 2-02 0613-03 |  | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr.10 cm | m2 | 18.846 |  | 0
19. | KNR 2-02 0613-04 |  | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa gr.10 cm | m2 | 18.846 |  | 0
20. | KNR 0-15II 0517-01 |  | Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii | m2 | 18.846 |  | 0
21. | KNR 2-02 0410-01 |  | Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej | m2 | 18.846 |  | 0
22. | KNR 2-02 0501-01 |  | Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo | m2 | 18.846 |  | 0
23. | KNR 2-02 0410-02 |  | Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm,o rozstawie do 16 cm z tarcicy nasyconej | m2 | 18.846 |  | 0
24. | KNR 2-02 0504-02 |  | Pokrycie dachów dachówką zakładkowa ceramiczna | m2 | 18.846 |  | 0
25. | KNR-W 2-02 0522-02 |  | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy powlekanej | m | 2.4 |  | 0
26. | KNR-W 2-02 0522-05 |  | Zbiorniczki przy rynnach z blachy powlekanej- montaż z gotowych elementów | szt. | 2 |  | 0
27. | KNR-W 2-02 0529-01 |  | Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy powlekanej | m | 5 |  | 0
28. | KNR-W 2-15 0203-04 |  | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm , wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych wraz zrewizjami (odprowadzenie wód opadowych) | m | 11.8 |  | 0
29. | NNRNKB 202 0541-02 |  | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm-obróbki gzymsów oraz przy ścianach | m2 | 7.86 |  | 0
30. | NNRNKB 202 0539-04 |  | (z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier śniegowych-(rozcinaczy śniegu) | szt | 12 |  | 0
31. | NNRNKB 202 0539-04 |  | (z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż siatek zabezpieczających przed ptakami | m | 5.5 |  | 0
32. | KNR-W 2-15 0212-06 |  | Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione z obróbką blacharską | szt. | 1 |  | 0
|  |  | Razem dział |  |  |  | 0
d.3 | 45432110-8 |  | Podkłady i posadzki
33. | KNR 2-02 1101-07 |  | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym -stablizowane cementem 1:4 | m3 | 20.212 |  | 0
34. | KNR 2-02 1101-01 |  | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym C12/15 | m3 | 2.879 |  | 0
35. | KNR 2-02 1106-07 |  | Dopłata za zbrojenie siatką stalową | m2 | 2.879 |  | 0
36. | KNR 2-02 0607-01 |  | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe | m2 | 28.793 |  | 0
37. | KNR 2-02 1101-01 |  | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym C16/20 | m3 | 1.361 |  | 0
38. | KNR 2-02 1106-07 |  | Dopłata za zbrojenie siatką stalową | m2 | 13.611 |  | 0
39. | KNR 2-02 0609-03 |  | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr.10 cm | m2 | 15.443 |  | 0
40. | KNR 2-02 1101-01 |  | Podkłady betonowe C16/20 gr. 6 cm | m3 | 0.926 |  | 0
41. | KNR 2-02 1106-07 |  | Dopłata za zbrojenie siatką stalową | m2 | 15.44 |  | 0
42. | KNR 2-02 0218-01 |  | Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu | m3 | 0.353 |  | 0
43. | KNR 2-02 1101-01 |  | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym C16/20-podjazd betonowy | m3 | 1.08 |  | 0
44. | KNR 2-02 1101-01 |  | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym C16/20-schody z kamienia | m3 | 1.823 |  | 0
45. | NNRNKB 202 1130-01 |  | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 | m2 | 24.081 |  | 0
46. | KNR 2-02 2111-01 |  | Posadzki pełne grubości do 3 cm z elementów prostokątnych - stosunek długości obwodu płyt do powierzchni do 6 m/m2-(posadzki,obłożenie schodów)-granit płomieniowany | m2 | 49.211 |  | 0
47. | KNR 2-02 2111-13 |  | Cokoliki wysokości do 20 cm-granit płomieniowany | m | 11.191 |  | 0
48. | KNR 0-39 0114-02 |  | Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8 ręcznie Eurolanem TG 2 | m2 | 5.828 |  | 0
49. | KNR 0-39 0117-04 |  | Uszczelnienie wewnętrzne i zewnętrzne budowli za pomocą mikrozapraw uszczelniających; powierzchnie pionowe poddane działaniu wilgoci gruntowej | m2 | 5.828 |  | 0
50. | KNNR 2 1301-04 analogia |  | Balustrady z pochwytem stalowym podwójnym ze stali nierdzewnej dla osób niepełnosprawnych ,słupki fi 70 mm,pochwyty fi 42,4mm | m | 6.6 |  | 0
51. | KNR 2-02 1219-03 |  | Wycieraczki do obuwia -1,00*50m | szt. | 1 |  | 0
|  |  | Razem dział |  |  |  | 0
d.4 | 45262522-6 |  | Roboty wykończeniowe i malarskie
52. | KNR-W 2-02 0803-03 |  | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach | m2 | 28.994 |  | 0
53. | KNR-W 2-02 0803-06 |  | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach | m2 | 7.875 |  | 0
54. | KNR 2-02 0815-06 |  | Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach | m2 | 7.875 |  | 0
55. | KNR 2-02 0815-04 |  | Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach | m2 | 28.944 |  | 0
56. | KNR-W 2-02 2701-01 |  | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi | m2 | 16.752 |  | 0
57. | KNR 2-02 1505-03 |  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem | m2 | 53.571 |  | 0
58. | KNR 0-19 0928-09 analogia |  | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z drewna o pow. do 2.0 m2 | m2 | 6.013 |  | 0
59. | NNRNKB 202 0541-02 |  | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm-parapety zew. | m2 | 1.38 |  | 0
60. | KNR 4-01 0321-01 |  | Obsadzenie podokienników z konglomeratów do 1.5 w ścianach z cegieł | szt. | 3 |  | 0
61. | KNNR 2 1104-02 |  | Montaż ościeżnic drewnianych | m2 | 2.153 |  | 0
62. | KNNR 2 1104-04 |  | Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykończonych pełnych | m2 | 2.153 |  | 0
63. | KNR 0-17 2610-02 |  | Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki EPS 70-038 gr.10 cm | m2 | 11.013 |  | 0
64. | KNR 0-17 2610-02 |  | Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki EPS 70-038 gr.15 cm | m2 | 6.07 |  | 0
|  |  | Razem dział |  |  |  | 0
d.5 | 4530000-0 |  | Instalacje elektryczne i sanitarne
65. | analiza indywidualna |  | Wykonanie instalacji elektrycznej uwzględniając moduły oświetlania awaryjnego i ewakuacyjnego | kpl | 1 |  | 0
66. | analiza indywidualna |  | Montaż grzejników c.o wraz z podłączeniem | kpl | 1 |  | 0
|  |  | Razem dział |  |  |  | 0
d.6 | 45111220-6 |  | Wywóz i utylizacja gruzu
67. | KNR 4-01 0108-09 |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m3 | 5.452 |  | 0
68. | KNR 4-01 0108-10 |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km | m3 | 5.452 |  | 0
|  |  | Razem dział |  |  |  | 0
|  |  | Razem kosztorys |  |  |  | 0

## KO 5
Lp. | Podstawa | Nr spec. techn. | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
| KOSZTORYS NR 5 |  | Remont pomieszczeń przeznaczonych na punkt obsługi klienta w przyziemiu bryły głównej budynku
d.1 | 45453100-8 |  | Roboty malarskie i stolarskie
1. | KNR 4-01 1204-01 |  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | 13.932 |  | 0
2. | KNR 4-01 1204-02 |  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 53.382 |  | 0
3. | KNNR 3 0702-04 |  | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych z ościeżnicą regulowaną (gr.30 cm) | m2 | 2.05 |  | 0
|  |  | Razem dział |  |  |  | 0
d.2 | 45330000-9 |  | Instalacje sanitarne
4. | KNR 4-01 0330-08 |  | Wykucie wnęk o głębokości do 1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej-pod szafki hydrantowe | m2 | 1.68 |  | 0
5. | KNR 4-01 0707-01 analogia |  | Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł we wnękach | szt. | 3 |  | 0
6. | KNNR 4 0142-02 |  | Szafki hydrantowe wnękowe z kompletem węży zwijanych | kpl. | 3 |  | 0
7. | KNNR 4 0138-03 |  | Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany we wnęce | szt. | 3 |  | 0
8. | KNR 4-01 0336-01 |  | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 10.5 |  | 0
9. | KNNR 4 0106-05 |  | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 40 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 35 |  | 0
10. | KNR 0-34 0101-02 analogia |  | Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami ze spienionego PE | m | 35 |  | 0
11. | KNR 4-01 0324-02 |  | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' | m | 10.5 |  | 0
12. | KNR 4-01 0705-02 |  | Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł | m | 10.5 |  | 0
13. | KNR 2-02 0815-04 |  | Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach | m2 | 2.625 |  | 0
14. | KNR 2-02 1505-03 |  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem | m2 | 5.25 |  | 0
15. | KNNR 4 0128-02 |  | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 35 |  | 0
16. | KNNR 4 0126-04 |  | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) | m | 35 |  | 0
17. | KNNR 4 1611-01 |  | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm | m | 0.175 |  | 0
18. | analiza indywidualna |  | Sprawdzenie wydajności hydrantów | kpl | 3 |  | 0
|  |  | Razem dział |  |  |  | 0
d.3 | 45111220-6 |  | Wywóz i utylizacja gruzu
19. | KNR 4-01 0108-09 |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m3 | 0.754 |  | 0
20. | KNR 4-01 0108-10 |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km | m3 | 0.754 |  | 0
|  |  | Razem dział |  |  |  | 0
|  |  | Razem kosztorys |  |  |  | 0