TI.271.2.2015                                                                                                 Załącznik nr 10 do SIWZ

KOSZTORYS  OFERTOWY

Przebudowa dróg gminnych nr 190525 N (ul. Miła), nr 190598 N (ul. Spokojna), nr 190603 N (ul. Piękna), nr 190577 N (ul. Leśna) w Nidzicy.

ULICA MIŁA - branża drogowa

| Lp. | Kod PCV | Nr Spec. Techn. | Wyszczególnienie robót | Jedn. miary | Ilość jedn. | Cena jedn. netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 45100000-8 | 01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym w lokalizacji od km 0+000 do km 0+507, + ul. Górna 73 m | km | 0,580 |  |  |
| 2. | 45100000-8 | 01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm z wywozem urobku | m2 | 3.219,30 |  |  |
| 3. | 45100000-8 | 01.03.02 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca na podbudowie betonowej gr. 10 cm z wywozem gruzu z rozbiórki | m2 | 48,00 |  |  |
| 4. | 45100000-8 | 01.03.02 | Rozebranie chodników z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 80,00 |  |  |
| 5. | 45100000-8 | 02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane mechanicznie - wykonanie wykopów w gr. kat. III z transportem urobku poza obręb robót | m3 | 1.824,09 |  |  |
| 6. | 45100000-8 | 02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane mechanicznie - wykonanie wykopów w gr. kat. III z przemieszczeniem urobku na odl. do 100 m | m3 | 316,57 |  |  |
| 7. | 45100000-8 | 02.03.01 | Formowanie i zagęszczanie mechaniczne nasypów z gruntu pochodzącego z wykopów | m3 | 316,57 |  |  |
| 8. | 45200000-9 | 04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta pod zjazdy w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm z wywozem urobku poza obręb robót | m2 | 885,90 |  |  |
| 9. | 45200000-9 | 04.02.01 | Warstwy odsączające z piasku pod chodniki, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 1.393,70 |  |  |
| 10. | 45200000-9 | 04.02.01 | Warstwy odsączające z piasku pod zatoki i zjazdy, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 1.142,40 |  |  |
| 11. | 45200000-9 | 04.02.01 | Warstwy odsączające z piasku pod jezdnię, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm | m2 | 3.337,40 |  |  |
| 12. | 45200000-9 | 04.04.01 | Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,50 mm pod chodnik - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 1.393,70 |  |  |
| 13. | 45200000-9 | 04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,50 mm pod jezdnię, zjazdy i zatoki postojowe - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 4.479,80 |  |  |
| 14. | 45200000-9 | 04.03.02 | Skropienie podbudowy oraz warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | 3.378,10 |  |  |
| 15. | 45200000-9 | 08.01.01 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C8/10 na podsypce cementowo-piaskowej | m | 1.127,50 |  |  |
| 16. | 45200000-9 | 08.01.01 | Krawężniki betonowe wtopione na zjazdach, zatokach i przejściach dla pieszych o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C8/10 na podsypce cementowo-piaskowej | m | 596, 40 |  |  |
| 17. | 45200000-9 | 08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m | 1.239,00 |  |  |
| 18. | 45200000-9 | 04.07.01a | Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70 na jezdni i zjazdach, grubość po zagęszczeniu 7 cm | m2 | 3.378,10 |  |  |
| 19. | 45200000-9 | 05.03.05 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 - warstwa ścieralna na jezdni i zjazdach - grubość po zagęszczeniu 5 cm | m2 | 3.378,10 |  |  |
| 20. | 45200000-9 | 05.03.23 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na zjazdach i zatokach na podsypce cementowo piaskowej | m2 | 1.101,70 |  |  |
| 21. | 45200000-9 | 05.03.23 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm chodnika na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 1.393,70 |  |  |
| 22. | 45200000-9 | 07.01.01 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie | m2 | 70,57 |  |  |
| 23. | 45200000-9 | 07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60,3 mm | szt. | 21,0 |  |  |
| 24. | 45200000-9 | 07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych I generacji zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0,3 m2 (znaki inwestora) | szt. | 4,0 |  |  |
| 25. | 45200000-9 | 07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych II generacji zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0,3 m2 (znaki inwestora) | szt. | 19,0 |  |  |
| 26. | 45200000-9 | 07.02.01 | Przymocowanie tabliczek I generacji pod znaki drogowe zakazu, nakazu, ostrzega-wczych, informacyjnych o powierzchni do 0,3 m2 (znaki inwestora) | szt. | 6,0 |  |  |
| 27. | 45200000-9 | 07.02.01 | Rozebranie słupków do znaków | szt. | 2,0 |  |  |
| 28. | 45200000-9 | 07.02.01 | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające listwowe o szer. do 1,0 m z tworzywa sztucznego | szt. | 11,0 |  |  |
| 29. | 45200000-9 | 06.01.01 | Humusowanie gr. 10 cm z obsianiem trawą | m2 | 2.761,10 |  |  |
| 30. | 45200000-9 | 01.03.00 | Założenie rur osłonowych typu AROT - A/120/PS (lub równoważnych) na istniejące przewody telekomunikacyjne i energetyczne | m | 427,00 |  |  |
| 31. | 45200000-9 | 01.03.00 | Przebudowa hydrantów pożarowych | kpl. | 3,0 |  |  |
| 32. | 45200000-9 | 01.03.00 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych | szt. | 22,0 |  |  |
| 33. | 45200000-9 | 01.03.00 | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych | szt. | 5,0 |  |  |
| 34. | 45200000-9 | 01.03.00 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych | szt. | 20,0 |  |  |

Przebudowa dróg gminnych nr 190525 N (ul. Miła), nr 190598 N (ul. Spokojna), nr 190603 N (ul. Piękna), nr 190577 N (ul. Leśna) w Nidzicy.

ULICA SPOKOJNA - branża drogowa

| Lp. | Kod PCV | Nr Spec. Techn. | Wyszczególnienie robót | Jedn. miary | Ilość jedn. | Cena jedn. netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 45100000-8 | 01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym w lokalizacji od km 0+000 do km 0+360,77 + 59,50 | km | 0,420 |  |  |
| 2. | 45100000-8 | 01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm z wywozem urobku | m2 | 3.688,70 |  |  |
| 3. | 45100000-8 | 02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane mechanicznie - wykonanie wykopów w gr. kat. III z transportem urobku poza obręb robót | m3 | 1.320,34 |  |  |
| 4. | 45100000-8 | 02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane mechanicznie - wykonanie wykopów w gr. kat. III z przemieszczeniem urobku na odl. do 100 m | m3 | 188,75 |  |  |
| 5. | 45100000-8 | 02.03.01 | Formowanie i zagęszczanie mechaniczne nasypów z gruntu pochodzącego z wykopów | m3 | 188,75 |  |  |
| 6. | 45100000-9 | 04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta pod zjazdy w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm z wywozem urobku poza obręb robót | m2 | 657,10 |  |  |
| 7. | 45100000-9 | 04.02.01 | Warstwy odsączające z piasku w korycie, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 3.387,80 |  |  |
| 8. | 45100000-9 | 04.04.01 | Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm pod chodnik - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 1.038,20 |  |  |
| 9. | 45100000-9 | 04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,50 mm pod jezdnię, zjazdy i zatoki postojowe - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 3.387,80 |  |  |
| 10. | 45100000-9 | 04.03.02 | Skropienie podbudowy oraz warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | 2.544,40 |  |  |
| 11. | 45100000-9 | 08.01.01 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C8/10 na podsypce cementowo-piaskowej | m | 856,20 |  |  |
| 12. | 45100000-9 | 08.01.01 | Krawężniki betonowe wtopione na zjazdach, zatokach i przejściach dla pieszych o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C8/10 na podsypce cementowo-piaskowej | m | 345,60 |  |  |
| 13. | 45100000-9 | 08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m | 1157,80 |  |  |
| 14. | 45100000-9 | 04.07.01a | Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16 P 50/70 na jezdni, grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 2.544,40 |  |  |
| 15. | 45100000-9 | 05.03.05 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 - warstwa ścieralna asfaltowa na jezdni - grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 2.544,40 |  |  |
| 16. | 45100000-9 | 05.03.23 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na zjazdach i zatokach na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 843,40 |  |  |
| 17. | 45100000-9 | 05.03.23 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm chodnika na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 1.038,20 |  |  |
| 18. | 45100000-9 | 07.01.01 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie | m2 | 30,28 |  |  |
| 19. | 45100000-9 | 07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60,3 mm | szt. | 11,0 |  |  |
| 20. | 45100000-9 | 07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych II generacji zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0,3 m2 (znaki inwestora) | szt. | 12,0 |  |  |
| 21. | 45100000-9 | 07.02.01 | Przymocowanie tabliczek I generacji pod znaki drogowe zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0,3 m2 (znaki inwestora) | szt. | 1,0 |  |  |
| 22. | 45100000-9 | 06.01.01 | Humusowanie gr. 10 cm z obsianiem trawą | m2 | 2.565,90 |  |  |
| 23. | 45100000-9 | 01.03.00 | Założenie rur osłonowych typu AROT - A/120/PS (lub równoważnych) na istniejące przewody telekomunikacyjne i energetyczne | m | 125,00 |  |  |
| 24. | 45100000-9 | 01.03.00 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych | szt. | 8,0 |  |  |
| 25. | 45100000-9 | 01.03.00 | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych | szt. | 5,0 |  |  |
| 26. | 45100000-9 | 01.03.00 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych | szt. | 9,0 |  |  |

Przebudowa dróg gminnych nr 190525 N (ul. Miła), nr 190598 N (ul. Spokojna), nr 190603 N (ul. Piękna), nr 190577 N (ul. Leśna) w Nidzicy.

ULICA PIĘKNA - branża drogowa

| Lp. | Kod PCV | Nr Spec. Techn. | Wyszczególnienie robót | Jedn. miary | Ilość jedn. | Cena jedn. netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 45100000-8 | 01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym w lokalizacji od km 0+000 do km 0+262,61 | km | 0,263 |  |  |
| 2. | 45100000-8 | 01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm z wywozem urobku | m2 | 2.155,80 |  |  |
| 3. | 45100000-8 | 01.03.02 | Rozebranie słupków do znaków | szt. | 2,0 |  |  |
| 4. | 45100000-8 | 02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane mechanicznie - wykonanie wykopów w gr. kat. III z transportem urobku poza obręb robót | m3 | 329,35 |  |  |
| 5. | 45100000-8 | 02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane mechanicznie - wykonanie wykopów w gr. kat. III z przemieszczeniem urobku na odl. do 100 m | m3 | 486,66 |  |  |
| 6. | 45100000-8 | 02.03.01 | Formowanie i zagęszczanie mechaniczne nasypów z gruntu pochodzącego z wykopów | m3 | 486,66 |  |  |
| 7. | 45100000-9 | 04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta pod zjazdy w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm z wywozem urobku poza obręb robót | m2 | 320,10 |  |  |
| 8. | 45100000-9 | 04.02.01 | Warstwy odsączające z piasku pod chodniki, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 436,90 |  |  |
| 9. | 45100000-9 | 04.02.01 | Warstwy odsączające z piasku pod zatoki i zjazdy, wykona - nie i zagęszczanie mecha -niczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 462,60 |  |  |
| 10. | 45100000-9 | 04.02.01 | Warstwy odsączające z piasku pod jezdnię, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm | m2 | 1.621,60 |  |  |
| 11. | 45100000-9 | 04.04.01 | Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,50 mm pod chodnik - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 436,90 |  |  |
| 12. | 45100000-9 | 04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,50 mm pod jezdnię, zjazdy i zatoki postojowe - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 2.084,20 |  |  |
| 13. | 45100000-9 | 04.03.02 | Skropienie podbudowy oraz warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | 1.679,40 |  |  |
| 14. | 45100000-9 | 08.01.01 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C8/10 na podsypce cementowo-piaskowej | m | 557,60 |  |  |
| 15. | 45100000-9 | 08.01.01 | Krawężniki betonowe wtopione na zjazdach, zatokach i przejściach dla pieszych o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C8/10 na podsypce cementowo-piaskowej | m | 212,00 |  |  |
| 16. | 45100000-9 | 08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m | 600,60 |  |  |
| 17. | 45100000-9 | 04.07.01a | Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16 P 50/70 na jezdni i zjazdach, grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 1.679,40 |  |  |
| 18. | 45100000-9 | 05.03.23 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 - warstwa ścieralna asfaltowa na jezdni i zjazdach - grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 1.679,40 |  |  |
| 19. | 45100000-9 | 05.03.23 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na zjazdach i zatokach na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 404,80 |  |  |
| 20. | 45100000-9 | 05.03.23 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm chodnika na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 436,90 |  |  |
| 21. | 45100000-9 | 07.01.01 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie | m2 | 2,63 |  |  |
| 22. | 45100000-9 | 07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60,3 mm | szt. | 3,0 |  |  |
| 23. | 45100000-9 | 07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych II generacji zakazu, nakazu, ostrzega- wczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0,3 m2 (znaki inwestora) | szt. | 3,0 |  |  |
| 24. | 45100000-9 | 07.02.01 | Rozebranie słupków do znaków | szt. | 2,0 |  |  |
| 25. | 45100000-9 | 06.01.01 | Humusowanie gr. 10 cm z obsianiem trawą | m2 | 2.216,50 |  |  |
| 26. | 45100000-9 | 01.03.00 | Założenie rur osłonowych typu AROT - A/120/PS (lub równoważnych) na istniejące przewody telekomunikacyjne i energetyczne | m | 35,00 |  |  |
| 27. | 45100000-9 | 01.03.00 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych | szt. | 8,0 |  |  |
| 28. | 45100000-9 | 01.03.00 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych | szt. | 8,0 |  |  |

Słownie wartość netto  :  ..........................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. zł

...............................................................................

Podpis (Imię i Nazwisko) osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy