TI.271.2.2015                                                                                                 Załącznik nr 11 do SIWZ

KOSZTORYS  OFERTOWY

Przebudowa dróg gminnych nr 190525 N (ul. Miła), nr 190598 N (ul. Spokojna), nr 190603 N (ul. Piękna), nr 190577 N (ul. Leśna) w Nidzicy.

ULICA MIŁA, SPOKOJNA, PIĘKNA - branża sanitarna

| Lp. | Kod PCV | Nr Spec. Techn. | Wyszczególnienie robót | Jedn. miary | Ilość jedn. | Cena jedn. netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 45200000-9 | 03.02.01 | Wykopy wykonywane koparkami w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na odkład stały | m3 | 4.518,66 |  |  |
| 2. | 45200000-9 | 03.02.01 | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i głebok. do 2,0 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gr. III) | m3 | 237,82 |  |  |
| 3. | 45200000-9 | 03.02.01 | Załadowanie koparkami gruntu kat. III uprzednio zmagazynowanego w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odkład stały | m3 | 237,82 |  |  |
| 4. | 45200000-9 | 03.02.01 | Umocnienie pionowych ścian wykopów systemowymi szalunkami stalowymi przestawnymi | m2 | 6.741,51 |  |  |
| 5. | 45200000-9 | 03.02.01 | Zasypanie wykopów piaskiem za pomocą spycharki | m3 | 2.905,85 |  |  |
| 6. | 45200000-9 | 03.02.01 | Zagęszczenie zasypki piaskowej za pomocą zagęszczarek; grunty sypkie kat. I | m3 | 2.905,85 |  |  |
| 7. | 45200000-9 | 03.02.01 | Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i teleko-munikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m | szt. | 12,00 |  |  |
| 8. | 45200000-9 | 03.02.01 | Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m | szt. | 30,00 |  |  |
| 9. | 45200000-9 | 03.02.01 | Podsypka piaskowa pod rurociągi, warstwa grubości 10 cm | m3 | 170,70 |  |  |
| 10. | 45200000-9 | 03.02.01 | Kanały z rur kanalizacyjnych PP o sztywności obwodowej SN8, śr. nominalna 160 mm | m | 300,00 |  |  |
| 11. | 45200000-9 | 03.02.01 | Kanały z rur kanalizacyjnych PP o sztywności obwodowej SN8, śr. nominalna 200 mm | m | 239,00 |  |  |
| 12. | 45200000-9 | 03.02.01 | Kanały z rur kanalizacyjnych PP o sztywności obwodowej SN8, śr. nominalna 250 mm | m | 272,00 |  |  |
| 13. | 45200000-9 | 03.02.01 | Kanały z rur kanalizacyjnych PE o sztywności obwodowej SN8, śr. nominalna 300 mm | m | 150,00 |  |  |
| 14. | 45200000-9 | 03.02.01 | Kanały z rur kanalizacyjnych PE o sztywności obwodowej SN8, śr. nominalna 450 mm | m | 142,00 |  |  |
| 15. | 45200000-9 | 03.02.01 | Kanały z rur kanalizacyjnych PE o sztywności obwodowej SN8, śr. nominalna 500 mm | m | 402,00 |  |  |
| 16. | 45200000-9 | 03.02.01 | Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych o śr. 1200 mm z betonu C35/45 o złączach na uszczelki gumowe, z kręgiem dolnym prefabrykowanym z dnem, w gotowym wykopie o głębokości 3 m z włazem żeliwnym typu ciężkiego klasy D400 | szt. | 27,00 |  |  |
| 17. | 45200000-9 | 03.02.01 | Potrącenie nakładów za ponadnormatywną głębokość studni rewizyjnych z kręgów żelbetowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie, licząc za każde 0,5 m różnicy głębokości | szt. | 75,00 |  |  |
| 18. | 45200000-9 | 03.02.01 | Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych o śr. 1500 mm z betonu C35/45 o złączach na uszczelki gumowe, z kręgiem dolnym prefabrykowanym z dnem, w gotowym wykopie o głębokości 3 m z włazem żeliwnym typu ciężkiego klasy D400 | szt. | 23,00 |  |  |
| 19. | 45200000-9 | 03.02.01 | Potracenie nakładów za ponadnormatywna głębokość studni rewizyjnych z kręgów żelbetowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie, licząc za każde 0,5 m różnicy głębokości | szt. | 15,00 |  |  |
| 20. | 45200000-9 | 03.02.01 | Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych o śr. 2000 mm z betonu C35/45 o złączach na uszczelki gumowe, z kręgiem dolnym prefabrykowanym z dnem, w gotowym wykopie o głębokości do 3 m z włazem żeliwnym typu ciężkiego klasy D 400 | szt. | 1,00 |  |  |
| 21. | 45200000-9 | 03.02.01 | Łapacze piasku - studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych o śr. 2000 mm z betonu C35/45 o złączach na uszczelki gumowe, z kręgiem dolnym prefabrykowanym z dnem, w gotowym wykopie o średniej głębokości 3 m z włazem żeliwnym typu ciężkiego klasy D 400 | szt. | 2,00 |  |  |
| 22. | 45200000-9 | 03.02.01 | Przejścia szczelne do rur kanalizacyjnych PP o śr. 160 mm montowane w ścianach studni żelbetowych | szt. | 162,00 |  |  |
| 23. | 45200000-9 | 03.02.01 | Przejścia szczelne do rur kanalizacyjnych PP o śr. 200 mm montowane w ścianach studni żelbetowych | szt. | 20,00 |  |  |
| 24. | 45200000-9 | 03.02.01 | Przejścia szczelne do rur kanalizacyjnych PP o śr. 250 mm montowane w ścianach studni żelbetowych | szt. | 20,00 |  |  |
| 25. | 45200000-9 | 03.02.01 | Przejścia szczelne do rur kanalizacyjnych PE o śr. 300 mm montowane w ścianach studni żelbetowych | szt. | 15,00 |  |  |
| 26. | 45200000-9 | 03.02.01 | Przejścia szczelne do rur kanalizacyjnych PE o śr. 450 mm montowane w ścianach studni żelbetowych | szt. | 16,00 |  |  |
| 27. | 45200000-9 | 03.02.01 | Przejścia szczelne do rur kanalizacyjnych PE o śr. 500 mm montowane w ścianach studni żelbetowych | szt. | 31,00 |  |  |
| 28. | 45200000-9 | 03.02.01 | Studzienki ściekowe uliczne z betonu C35/45 o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu z wpustami deszczowymi żeliwnymi zatrzaskowymi | szt. | 81,00 |  |  |
| 29. | 45200000-9 | 03.02.01 | Wyposażenie studzienek ściekowych deszczowych w separatory z wsadami ze specjalnie preparowanej kory drzew iglastych oraz bakteriami tlenowymi i beztlenowymi w woreczkach ze sprasowanego włókna bawełnianego | szt. | 14,00 |  |  |
| 30. | 45200000-9 | 03.02.01 | Podłoże pod separator z betonu C8/10 o grubości 15 cm | m3 | 2,89 |  |  |
| 31. | 45200000-9 | 03.02.01 | Dostawa i montaż na gotowym podłożu stalowego separatora koalescencyjnego z osadnikiem i 5-krotnym by-passem w postaci leżącego walczaka mocowanego uchwytami stalowymi do podłoża, o przepustowości 300 dm3/s (średnica dopływu i odpływu Dn = 500 mm) | kpl. | 1,00 |  |  |
| 32. | 45200000-9 | 03.02.01 | Podłoże pod system rozsączania wód opadowych z piasku płukanego, warstwa grub. 5 cm | m3 | 7,48 |  |  |
| 33. | 45200000-9 | 03.02.01 | Dostawa i montaż na gotowym podłożu urządzeń rozsączających składający się z n. w. elementów: tunele rozsączające 2-cześciowe o wym. dł. 1155 mm, szer. 780 mm i wys. 860 mm – 70 szt.; studzienki systemowe do inspekcji – 5 szt.; nadstawki do studzienek z włazami D 400 - 5 szt.; ścianki czołowe – 10 szt.; (całkowita wymagana pojemność zbiornika wraz z elementami studzienek wynosi 67,11 m3) | kpl. | 1,00 |  |  |
| 34. | 45200000-9 | 03.02.01 | Owinięcie elementów rozsączających geowłókniną | m2 | 394,66 |  |  |
| 35. | 45200000-9 | 03.02.01 | Obsypka - wypełnienie wykopu żwirem płukanym o granulacji 8/16 do 16/32mm do wysokości 30 cm ponad elementy tuneli rozsączających | m3 | 105,43 |  |  |
| 36. | 45200000-9 | 03.02.01 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej 150 mm | m | 300,00 |  |  |
| 37. | 45200000-9 | 03.02.01 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej 200 mm | m | 239,00 |  |  |
| 38. | 45200000-9 | 03.02.01 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej 250 mm | m | 272,00 |  |  |
| 39. | 45200000-9 | 03.02.01 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej 300 mm | m | 150,00 |  |  |
| 40. | 45200000-9 | 03.02.01 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej 450 mm | m | 142,00 |  |  |
| 41. | 45200000-9 | 03.02.01 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej 500 mm | m | 402,00 |  |  |
| 42. | 45200000-9 | 03.02.01 | Układanie rur ochronnych dwupołówkowych śr. 110 mm na istniejących kablach energetycznych i telekomunikacyjnych | m | 36,00 |  |  |
| 43. | 45200000-9 | 03.02.01 | Obsypka rurociągów piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rur | m3 | 916,47 |  |  |
| 44. | 45200000-9 | 03.02.01 | Prefabrykowany betonowy wylot do rowu dla rurociągu Dn = 500 mm z kratą zabezpieczającą | wyl. | 1,00 |  |  |
| 45. | 45200000-9 | 03.02.01 | Ręczne usuwanie namułu z istniejącego rowu melioracyjnego, wraz z wyskarpowaniem i ujednoliceniem spadku cieku | m | 280,00 |  |  |

Słownie wartość netto  :  ..........................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. zł

...............................................................................

Podpis (Imię i Nazwisko) osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy