*Załącznik nr 11 do SWZ– Zestawienie ilości lamp w zadaniach od nr 1 do nr 2*

**Zestawienie ilości lamp do zadania nr 1.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa miejscowości** | **Miejsce posadowienia lampy** | **Ilość [szt.]** | **Odległość od centrum miasta w linii prostej [km]** |
| 1. | Waszulki | *droga gminna dz. nr 219* | 1 | 3 |
| 2. | Olszewo | *droga wewnętrzna – dz. 381* | 1 | 2,8 |
| 3. | Piątki | *droga wewnętrzna – dz. 100/22* | 1 | 2 |
| 4. | Litwinki | *droga wewnętrzna – dz. 124* | 1 | 2,7 |
| 5. | Rozdroże | *działka gminna dz. nr 229* | 1 | 2,9 |
| 6. | Łysakowo | *droga wewnętrzna – dz. 258*  *droga wewnętrzna – dz. 283* | 2 | 8 |
| 7. | Napiwoda | *droga gminna - dz. nr 317/1 (obręb Orłowo) na wys. dz. nr 187 i 19/2* | 2 | 6,5 |
| 8. | Żelazno | *droga powiatowa - dz. 29/1* | 1 | 13 |
| **razem** | | | **10** |  |

**Zestawienie ilości lamp do zadania nr 2.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa sołectwa** | **Nazwa miejscowości** | **Miejsce posadowienia lampy** | **Ilość [szt.]** | **Odległość od centrum miasta w linii prostej [km]** |
| Sołectwo Frąknowo | Frąknowo  Mogiłowo | *droga wewnętrzna - nr 48/2*  *droga wewnętrzna - nr 123* | 2 | 11,1  9,9 |
| Sołectwo Likusy | Likusy | *droga wewnętrzna dz. nr 119* | 1 | 14,8 |
| Sołectwo Litwinki | Litwinki | *droga wewnętrzna - nr 124*  *droga wewnętrzna - nr 156* | 3 | 2,7  4,1 |
| Sołectwo Łyna | Łyna | *droga powiatowa - dz. 145* | 1 | 8,6 |
| Sołectwo Napiwoda | Koniuszyn  Napiwoda | *droga powiatowa dz.230/1*  *droga wojewódzka dz. 75*  *droga wewnętrzna dz. nr 86* | 4 | 11,2  7  7,2 |
| Sołectwo Olszewo | Olszewo | *działka gminna dz. nr 317*  *droga wewnętrzna dz. nr 268* | 2 | 3,2  3,3 |
| Sołectwo Orłowo | Orłowo | *droga powiatowa dz.342/1 (obręb Łyna)* | 1 | 10,1 |
| Sołectwo Piątki | Piątki | *działka gminna dz. nr 122/2* | 1 | 2,2 |
| Sołectwo Radomin | Radomin | *działka gminna dz. nr 22/1* | 1 | 6 |
| Sołectwo Rączki | Rączki | *droga wewnętrzna - nr 85*  *droga wewnętrzna - nr 86* | 2 | 8,1  8,2 |
| Sołectwo Wikno | Wikno | *droga wewnętrzna - nr 485* | 2 | 14,8 |
| Sołectwo Wólka Orłowska | Wólka Orłowska | *droga wewnętrzna - nr 27/1* | 1 | 12,1 |
| Sołectwo Załuski | Załuski | *droga wewnętrzna - nr 16/29* | 1 | 5,9 |
| **razem** | | | **22** |  |

**Zamawiający przed przystąpieniem do realizacji prac przez Wykonawcę wskaże informacje o dokładnej i właściwej lokalizacji lamp w terenie.**