TI.271.2.2015                                                                                                 Załącznik nr 12 do SIWZ

KOSZTORYS  OFERTOWY

Przebudowa dróg gminnych nr 190525 N (ul. Miła), nr 190598 N (ul. Spokojna), nr 190603 N (ul. Piękna), nr 190577 N (ul. Leśna) w Nidzicy.

ULICA MIŁA, SPOKOJNA, PIĘKNA - branża elektryczna

| Lp. | Kod PCV | Nr Spec. Techn. | Wyszczególnienie robót | Jedn. miary | Ilość jedn. | Cena jedn. netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 45315600-4 | - | Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III | m3 | 380,0 |  |  |
| 2. | 45315600-4 | - | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m | m | 1.178,0 |  |  |
| 3. | 45315600-4 | - | Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III | m3 | 380,0 |  |  |
| 4. | 45315600-4 | - | Ułożenie rur osłonowych PVC do Ø140 mm - DVK75 | m | 276,0 |  |  |
| 5. | 45315600-4 | - | Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0 kg/m, przykrycie folią - YAKY 4x25 | m | 902,0 |  |  |
| 6. | 45315600-4 | - | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0 kg/m - YAKY 4x25 | m | 276,0 |  |  |
| 7. | 45315600-4 | - | Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,6 m, grunt kategorii III | m | 42,0 |  |  |
| 8. | 45315600-4 | - | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa), grunt kategorii III, uziom 4,5 m | szt. | 21,0 |  |  |
| 9. | 45316100-6 | - | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100 kg, stalowy - słup stalowy cynkowany ogniowo o wys. 9 m, posadowiony na fundamencie F-100 | szt. | 32,0 |  |  |
| 10. | 45316100-6 | - | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 9 m, bez wysięgnika, przewody kabelkowe | kpl. | 32,0 |  |  |
| 11. | 45316100-6 | - | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach | szt. | 32,0 |  |  |
| 12. | 45315700-5 | - | Montaż szafki oświetlenia gruntowego ZKP | kpl. | 1,0 |  |  |
| 13. | 45315700-5 | - | Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,6 m, grunt kategorii III (uziemienie złącza ZKP) | m | 1,0 |  |  |
| 14. | 45315700-5 | - | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa), grunt kategorii III, uziom 10,5 m (uziemienie złącza ZKP) | szt. | 1,0 |  |  |
| 15. | 45310000-3 | - | Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N. o ilości żył - 4. (kabel zasilający złącze ZKP) Badanie odcinka linii kablowej zasilającej szafkę pomiarowo-sterowniczą ZKP: 1. Odłączenie kabla 2. Badanie ciągłości żył kabla 3. Pomiar rezystancji izolacji 4. Podłączenie kabla | odci-nek | 1,0 |  |  |
| 16. | 45310000-3 | - | Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N. o ilości żył - 4. (obwód oświetleniowy nr 1). Badanie linii kablowej - obwód nr 1. 1. Odłączenie Kabla 2. Badanie ciągłości żył kabla 3. Pomiar rezystancji Izolacji 4. Podłączenie kabla | odci-nek | 12,0 |  |  |
| 17. | 45310000-3 | - | Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N. o ilości żył - 4. (obwód oświetleniowy nr 2). Badanie linii kablowej - obwód nr 2. 1. Odłączenie kabla 2. Badanie ciągłości żył kabla 3. Pomiar rezystancji izolacji 4. Podłączenie kabla | odci-nek | 10,0 |  |  |
| 18. | 45310000-3 | - | Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N. o ilości żył - 4. (obwód oświetleniowy nr 3). Badanie linii kablowej - obwód nr 3. 1. Odłączenie kabla 2. Badanie ciągłości żył -kabla 3. Pomiar rezystancji izolacji 4. Podłączenie kabla | odci-nek | 10,0 |  |  |
| 19. | 45310000-3 | - | Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | szt. | 1,0 |  |  |
| 20. | 45310000-3 | - | Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze za każdy następny pomiar | szt. | 10,0 |  |  |
| 21. | 45310000-3 | - | Badania i pomiary skuteczności zerowania, pomiar pierwszy | szt. | 2,0 |  |  |
| 22. | 45310000-3 | - | Badania i pomiary skuteczności zerowania za każdy następny pomiar | szt. | 31,0 |  |  |
| 23. | 45310000-3 | - | Prace geodezyjne | ha | 7,1 |  |  |

Słownie wartość netto  :  ..........................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. zł

...............................................................................

Podpis (Imię i Nazwisko) osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy