KOSZTORYS OFERTOWY

Gmina Nidzica, ul. K. Barke

ADRES INWESTYCJI:

Przebudowa ul. K. Barke w Nidzicy

NAZWA INWESTYCJI:

Gmina Nidzica

NAZWA INWESTORA:

Plac Wolności 1, 13 - 100 Nidzica

ADRES INWESTORA:

drogowa

BRANŻE:

Instalowanie znaków drogowych

45233290-8

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233000-9

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231000-5

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111000-8

Nowy kod

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Załącznik nr 16 do SIWZ

WARTOŚĆ ROBÓT: ………………………………………….…………………..……………….………. zł netto

Podatek VAT: …….. % ……………………………….……………………………………………..………zł netto

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM: ………………………………………………………………………..….. zł brutto

SŁOWNIE: ………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….  zł netto

Kosztorys ofertowy

Wartość

Cena

Ilość

j.m.

Opis

Nr spec. techn.

Podstawa

Lp.

KOSZTORYS:

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

45100000-8

1

0,350

km

Otworzenie trasy i punktów wysokościowych

D-01.01.01

1
d.1

0,002

ha

Ręczne wycięcie wraz z karczowaniem krzewów i krzaków z wywozem i utylizacją

D-01.02.01

2
d.1

22,000

m

Rozebranie istniejącego wygrodzenia z elementów stalowych na słupkach osadzonych w betonie w wywozem i utylizacją - trawnik wjazd nr 4

D-01.02.01

3
d.1

11,000

m3

Rozebranie elementów betonowych z załadunkiem, transportem i utylizacją

D-01.02.04

4
d.1

606,000

m2

Rozebranie nawierzchni ist. chodnika o nawierzchni bitumicznej ułożonej na płytach betonowych 50x50 z załadunkiem, transportem i utylizacją

D-01.02.04

5
d.1

606,000

m2

Rozebranie nawierzchni ist. chodnika z płyt betonowych 50x50 na podsyp. piaskowej z załadunkiem, transportem i utylizacją

D-01.02.04

6
d.1

237,100

m2

Rozebranie nawierzchni zjazdów z elementów betonowych lub z kostki betonowej na podsypce piaskowej z załadunkiem, transportem i utylizacją

D-01.02.04

7
d.1

237,100

m2

Rozebranie podbudowy z tłucznia ist. chodnika z załadunkiem, transportem i utylizacją

D-01.02.04

8
d.1

237,100

m2

Rozebranie podbudowy z tłucznia ist. zjazdów z załadunkiem, transportem i utylizacją

D-01.02.04

9
d.1

629,000

m

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 wraz z ławą betonową z załadunkiem, transportem i utylizacją

D-01.02.04

10
d.1

362,000

m

Rozebranie obrzeży betonowych 8x20 wraz z ławą betonową z załadunkiem, transportem i utylizacją

D-01.02.04

11
d.1

46,600

m2

Rozebranie i ponowne ułożenie nawierzchni  z kostki betonowej na podsyp. piaskowej regulacja wysokościowa nawierzchni zjazdów i skrzyżowania z ul. Brzozową

D-01.02.04 D-05.03.23

12
d.1

1 710,000

m2

Mechaniczne frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej gr. do 10 cm z załadunkiem, transportem w miejsce wskazane na odl. do 15 km

D-01.02.04

13
d.1

2,000

kpl.

Rozebranie istniejących wpustów ulicznych  z załadunkiem, transportem i utylizacją

D-01.02.04

14
d.1

6,000

szt.

Regulacja wysokościowa studni kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą płyty pokrywowej o średnicy Ø 1200 i włazów żeliwnych.

D-01.02.04A

15
d.1

7,000

szt.

Regulacja wysokościowa studni telekomunikacyjnych wraz z obniżeniem kanałów

D-01.02.04A

16
d.1

8,000

szt.

Regulacja wysokościowa zaworów sieci wodociągowej

D-01.02.04A

17
d.1

5,000

szt.

Regulacja wysokościowa zaworów sieci gazowej

D-01.02.04A

18
d.1

- 2 -

Kosztorys ofertowy

Wartość

Cena

Ilość

j.m.

Opis

Nr spec. techn.

Podstawa

Lp.

4,000

szt.

Regulacja wysokościowa istniejących wpustów ulicznych

D-01.02.04A

19
d.1

Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ODWODNIENIE DROGOWE

45232130-2

2

2,000

szt.

Wykonanie studzienki ściekowej betonowej Ø 500 z osadnikiem i wpustem żeliwnym krawężnikowo - jezdnym C20 H250/100 wpust WP-1 i WP-3

D-03.01.01

20
d.2

Razem dział: ODWODNIENIE DROGOWE

PODBUDOWY

3

187,500

m2

Korytowanie do gł. 30 cm wraz z profilowaniem i  zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcji nawierzchni jezdni i krawężnik nadmiar gruntu do wywozu i utylizacji - parking

D-04.01.01

21
d.3

843,800

m2

Korytowanie do gł. 20 cm wraz profilowaniem i  zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcji nawierzchni chodnika i zjazdów, nadmiar gruntu do utylizacji

D-04.01.01

22
d.3

413,700

m2

Wykonanie warstwy mrozochronnej gr. 20 cm parking i zjazdy

D-04.02.01

23
d.3

843,800

m2

Wykonanie warstwy mrozochronnej gr. 10 cm chodnik i opaska

D-04.02.01

24
d.3

375,700

m2

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  o gr. 20 cm parking, zjazdy

D-04.04.01

25
d.3

655,600

m2

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  o gr. 15 cm chodnik i opaska

D-04.04.01

26
d.3

Razem dział: PODBUDOWY

NAWIERZCHNIE

45233200-1

4

72,000

t

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża jezdnia

D-05.03.05

27
d.4

1 540,000

m2

Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W gr. 6cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża

D-05.03.05

28
d.4

1 670,000

m2

Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża jezdnia, zjazd

D-05.03.05

29
d.4

188,200

m2

Wykonanie nawierzchni z  kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cement-piasek 1:4 zjazdy

D-05.03.23

30
d.4

181,500

m2

Wykonanie nawierzchni z  kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cement-piasek 1:4 parking kostka typu Behaton kostka szara

D-05.03.23

31
d.4

6,000

m2

Wykonanie nawierzchni z  kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cement-piasek 1:4 parking wyznaczenie miejsc postojowych kostka typu Behaton kostka czerwona

D-05.03.23

32
d.4

Razem dział: NAWIERZCHNIE

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I INNE

5

393,000

m2

Umocnienie powierzchni płaskich humusem z dowozu wraz z obsianiem nasionami traw i pielęgnacją

D-06.01.01

33
d.5

55,500

m

Wykonie ścieku z trzech rzędów kostki betonowej 10x10 cm na ławie betonowej gr. 15 cm z betonu C12/15

D-06.02.01

34
d.5

- 3 -

Kosztorys ofertowy

Wartość

Cena

Ilość

j.m.

Opis

Nr spec. techn.

Podstawa

Lp.

56,700

m

Wykonie ścieku z trzech rzędów kostki betonowej 10x10 cm na ławie betonowej gr. 15 cm z betonu C12/15 adaptacja istniejącego ścieku

D-06.02.01

35
d.5

Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I INNE

OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

45220000-5

6

21,000

m2

Wykonanie oznakowania poziomego farbą chlorokauczukową stanowiska dla niepełnosprawnych kolor niebieski i znak P-24

D-07.01.01

36
d.6

8,000

m2

Mechaniczne malowanie przejścia dla pieszych farbą chlorokauczukową linie P-4

D-07.02.01

37
d.6

10,000

szt.

Przestawienie istniejącego oznakowania pionowego wraz z tabliczką T-20

D-07.02.01

38
d.6

3,000

szt.

Ustawienie nowych znaków D-18 - 2 szt. oraz D-18a wraz z tabliczką T-20 - 1 szt. na słupkach z rur stalowych o śr. 60,3 mm

D-07.02.01

39
d.6

Razem dział: OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

CHODNIKI, KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA

7

382,600

m

Ustawienie krawężników betonowych  15x30 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15

D-08.01.01

40
d.7

212,100

m

Ustawienie krawężników betonowych  15x25 zaniżonych na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15

D-08.01.01

41
d.7

52,200

m

Ustawienie opornika betonowego 12x25 na ławie betonowej z betonu C12/15

D-08.01.01

42
d.7

398,100

m

Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm

D-08.01.02

43
d.7

655,600

m2

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na posypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm chodnik i opaska

D-08.02.02

44
d.7

Razem dział: CHODNIKI, KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA

Kosztorys razem

- 4 -