## Strona tytułowa
Załącznik nr 3 do SIWZ
PRZEDMIAR ROBÓT / KOSZTORYS OFERTOWY
Zadanie inwestycyjne:
Przebudowa skrzyżowania ulic Młynarskiej i XXX-lecia wraz z budową dróg i infrastruktury technicznej w obrębie Placu Ks. Sudzińskiego w Nidzicy.
etap I: budowa drogi 05/1.4KDW
Inwestor:
GMINA NIDZICA
Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica
Nr kosztorysu: | Nazwa kosztorysu | Wartość netto
1 | Branża drogowa | 0
2 | Branża sanitarna | 0
3 | Branża energetyczna | 0
4 | Branża - zieleń | 0
RAZEM CENA NETTO |  | 0
PODATEK VAT (wpisać wartość) |  | 0
RAZEM CENA BRUTTO |  | 0

## Przedmiar-drogowy
PRZEDMIAR NR 1 / KOSZTORYS OFERTOWY NR 1
Przebudowa skrzyżowania ulic Młynarskiej i XXX-lecia wraz z budową dróg i infrastruktury technicznej w obrębie placu Ks. Sudzińskiego w Nidzicy.
etap I: budowa drogi 05/1.4KDW
Branża drogowa
Lp. | Kod pozycji | Numer SST | Nazwa i opis pozycji | Jednostka |  | Cena jedn. | Wartość
|  |  |  | Nazwa | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 45100000 | DZIAŁ OGÓLNY
* |  | DM.00.00.00 | WYMAGANIA OGÓLNE | * | * | * | *
1 |  |  | -koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00 (ryczałt) | kpl | 1 |  | 0
| 45100000 | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
* |  | D.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | * | * | * | *
* | 45111000-5 | D.01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym | * | * | * | *
2 |  |  | -zakres objęty dokumentacją projektową | km | 0.11 |  | 0
* | 45111000-8 | D.01.02.03 | Rozebranie obiektów budowlanych i inżynierskich | * | * | *
3 |  |  | -rozebranie budynku murowanego z wywiezieniem materiałów z rozbiórki (ryczałt) | kpl | 1 |  | 0
* | 45111000-8 | D.01.02.04 | Rozbiórki elementów dróg | * | * | *
4 |  |  | -rozebranie nawierzchni o średniej grubości 25cm wraz z obramowaniem | m2 | 390 |  | 0
5 |  |  | - rozebranie metalowych i betonowych słupków (elementów ogrodzenia) | szt. | 20 |  | 0
6 |  |  | - przestawienie konstrukcji metalowych na ławie 50x30x30 z betonu C20/25 | szt. | 5 |  | 0
7 |  |  | - demontaż znaków | szt. | 1 |  | 0
8 |  |  | - demontaż słupków do znaków | szt. | 1 |  | 0
* | 45111000-8 | D.02.00.00. | ROBOTY ZIEMNE | * |  | *
* |  | D.02.01.01 | Wykonanie wykopów w gruntach I - V kat. | * |  | *
9 |  |  | - wykonanie wykopów wraz z wywiezieniem urobku | m3 | 1043 |  | 0
* |  | D.02.03.01 | Wykonanie nasypów | * |  | *
10 |  |  | - wykonanie nasypów z przywiezieniem materiału | m3 | 658 |  | 0
ROBOTY BUDOWLANE
* | 45233000-9 | D.04.00.00 | PODBUDOWY | * |  | * | *
* |  | D.04.01.01. | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża | * |  | * | *
11 |  |  | - profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne | m2 | 893 |  | 0
* |  | D.04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie | * |  | *
12 |  |  | -podbudowa z KŁSM, gr. 10cm | m2 | 266 |  | 0
13 |  |  | -podbudowa z KŁSM, gr. 25cm | m2 | 627 |  | 0
|  | D.04.05.01 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem | * |  | *
14 |  |  | -podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzym Rm=2.5 MPa gr. 10 cm | m2 | 266 |  | 0
15 |  |  | - podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzym Rm=2.5 MPa gr. 25 cm | m2 | 627 |  | 0
|  | D.05.03.23 | Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej | * |  | *
16 |  |  | -wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej typu starobruk na podsypce cementowo - piaskowej, grubość kostki 8 cm - jezdnie i parkingi | m2 | 627 |  | 0
* | 45112700 | D.06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | * |  | *
* | 45112700-2 | D.06.01.01 | Umocnienie powierzchniowe skarp rowów i ścieków | * |  | *
17 |  |  | - humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu gr. 10 cm | m2 | 364 |  | 0
* | 45233000-9 | D.07.00.00 | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | * |  | *
* |  | D.07.02.01 | Oznakowanie pionowe | * |  | *
18 |  |  | - znaki ostrzegawcze, średnie z folii typ 1 (A) | szt. | 2 |  | 0
19 |  |  | - znaki informacyjne D, średnie z folii typ 1 | szt. | 4 |  | 0
20 |  |  | - słupki | szt. | 6 |  | 0
* | 45233000-9 | D.08.00.00 | ELEMENTY ULIC | * |  | *
* |  | D.08.01.01. | Krawężniki betonowe | * |  | *
21 |  |  | - ustawienie krawężników betonowych 30x20x100 wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu B-15 | m | 144 |  | 0
22 |  |  | - ustawienie krawężników betonowych najazdowych 22x20x100 wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu B-15 | m | 75 |  | 0
* |  | D.08.02.02 | Chodniki z brukowej kostki betonowej | * |  | *
23 |  |  | - wykonanie chodników z kostki betonowej kolorowej typu starobruk gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm | m2 | 266 |  | 0
* |  | D.08.03.01 | Betonowe obrzeża chodnikowe | * |  | *
24 |  |  | - ustawienie obrzeży betonowych 30x8x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm | m | 140 |  | 0
* |  | GG.00.12.01 | Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów drogowych | * |  | * | *
25 |  |  | -zakres objęty dokumentacją projektową | km | 0.11 |  | 0
|  |  | RAZEM CENA OFERTOWA NETTO |  |  |  | 0
| ................. |  |  | ...............................................................
| data |  |  | podpis upełnomocnionego Przedstawiciela

## Przedmiar-sanitarny
PRZEDMIAR NR 2 / KOSZTORYS OFERTOWY NR 2
Przebudowa skrzyżowania ulic Młynarskiej i XXX-lecia wraz z budową dróg i infrastruktury technicznej w obrębie Placu Ks. Sudzińskiego w Nidzicy.
etap I: budowa drogi 05/1.4KDW
Branża sanitarna
Lp. | Kod pozycji | Numer SST | Nazwa i opis pozycji | Jednostka |  | Cena jedn. | Wartość
|  |  |  | Nazwa | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
* | 45111200-0 | D-02.00.00 | Roboty zimne - kanalizacja deszczowa
1.1 |  |  | Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm - mechanicznie | m | 43 |  | 0
1.2 |  |  | Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych (następny 1 cm głębokości) - mechanicznie | m | 43 |  | 0
1.3 |  |  | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm | m2 | 47.3 |  | 0
1.4 |  |  | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub. | m2 | 47.3 |  | 0
1.5 |  |  | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm | m2 | 47.3 |  | 0
1.6 |  |  | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm | m2 | 47.3 |  | 0
1.7 |  |  | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm | m2 | 47.3 |  | 0
1.8 |  |  | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm | m2 | 47.3 |  | 0
1.9 |  |  | Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość do 1.5 m | m3 | 691.92 |  | 0
1.10 |  |  | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer. do 1 m i głęb. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. III-IV z rozbiórką | m2 | 967.68 |  | 0
1.11 |  |  | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grub. 25 cm | m2 | 460.99 |  | 0
1.12 |  |  | Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym | m3 | 576.67 |  | 0
1.13 |  |  | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 691.92 |  | 0
1.14 |  |  | Roboty ziemne wyk. koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi | m3 | 691.92 |  | 0
|  |  | SUMA CZĘŚCIOWA |  |  |  | 0
* | 45232111-6 | D-03.02.01 | Roboty montażowe - kanalizacja deszczowa
2.15 |  |  | Demontaż studni rewizyjnych z kregów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głęb. 3 m | kpl. | 5 |  | 0
2.16 |  |  | Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm bez osadnika i bez syfonu | kpl. | 2 |  | 0
2.17 |  |  | Demontaż rurociągu betonowego kielichowego o śr.nom. 200 mm uszczelnionego zaprawą cementową | m | 28 |  | 0
2.18 |  |  | Demontaż rurociągu kamionkowego kielichowego o śr.nom. 200 mm uszczelnionego cementem | m | 13 |  | 0
2.19 |  |  | Kanały z rur PP SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 300 mm | m | 33 |  | 0
2.20 |  |  | Kanały z rur PP SN10 łączonych na wcisk o śr. zewn. 150 mm | m | 8.8 |  | 0
2.21 |  |  | Kanały z rur PP SN10 łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm | m | 91.5 |  | 0
2.22 |  |  | Kanały z rur PP SN10 łączonych na wcisk o śr. zewn. 300 mm | m | 80 |  | 0
2.23 |  |  | Kanały z rur PP SN10 łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm | m | 69.6 |  | 0
2.24 |  |  | Kanały z rur PP SN10 łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm | m | 23.2 |  | 0
2.25 |  |  | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m | stud. | 10 |  | 0
2.26 |  |  | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. | [0.5 m] stud. | -27 |  | 0
2.27 |  |  | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm - odstojniki szlamu i substancji ropopochodnych | stud. | 2 |  | 0
2.28 |  |  | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu | szt. | 8 |  | 0
2.29 |  |  | Przejście przez ściany komór za pomocą tulei typu PS Dn=150mm | szt | 4 |  | 0
2.30 |  |  | Przejście przez ściany komór za pomocą tulei typu PS Dn=200mm | szt | 14 |  | 0
2.31 |  |  | Przejście przez ściany komór za pomocą tulei typu PS Dn=300mm | szt | 8 |  | 0
2.32 |  |  | Przejście przez ściany komór za pomocą tulei typu PS Dn=400mm | szt | 6 |  | 0
2.33 |  |  | Przejście przez ściany komór za pomocą tulei typu PS Dn=500mm | szt | 4 |  | 0
2.34 |  |  | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 150 mm | m | 8.8 |  | 0
2.35 |  |  | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm | m | 91.5 |  | 0
2.36 |  |  | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 mm | m | 113 |  | 0
2.37 |  |  | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 400 mm | m | 69.6 |  | 0
2.38 |  |  | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 500 mm | m | 23.2 |  | 0
|  |  | SUMA CZĘŚCIOWA |  |  |  | 0
* | 45111200-0 |  | Przebudowa kolizji z siecią wodociągową wraz z regulacją studni kanalizacji sanitarnej
3.39 |  | D-02.00.00 | Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość do 1.5 m | m3 | 4 |  | 0
3.40 |  | D-02.00.00 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer. do 1 m i głęb. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. III-IV z rozbiórką | m2 | 6 |  | 0
3.41 |  | D-02.00.00 | Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym | m3 | 4 |  | 0
3.42 |  | D-02.00.00 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 4 |  | 0
3.43 |  | D-02.00.00 | Roboty ziemne wyk. koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi | m3 | 4 |  | 0
3.44 |  | D-01.03.05 | Demontaż hydrantu podziemnego o śr.nom. 80 mm | kpl. | 1 |  | 0
3.45 |  | D-01.03.05 | Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm - montaż z zastowaniem króćców | kpl | 1 |  | 0
3.46 |  | D-01.03.05 | Regulacja skrzynek zasuw wodociągowych do poziomu projektowanego terenu | kpl. | 6 |  | 0
3.47 |  | D-01.03.05 | Regulacja włazów studni kanalizacji sanitarnej wraz z ich wymianą | kpl. | 5 |  | 0
|  |  | SUMA CZĘŚCIOWA |  |  |  | 0
|  |  | RAZEM CENA NETTO |  |  |  | 0
…………………… |  |  |  | ……………………………………………………
| data |  |  | podpis upełnomocnionego Przedstawiciela

## Przedmiar-elektryczny
PRZEDMIAR NR 3 / KOSZTORYS OFERTOWY NR 3
Przebudowa skrzyżowania ulic Młynarskiej i XXX-lecia wraz z budową dróg i infrastruktury technicznej w obrębie Placu Ks.Sudzińskiego w Nidzicy.
etap I: budowa drogi 05/1.4KDW
Branża elektryczna
Lp. | Kod pozycji | Numer SST | Nazwa i opis pozycji | Jednostka |  | Cena jedn. | Wartość
|  |  |  | Nazwa | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Przebudowa kolizji energetycznych
* | 45231400-9 | ST1E | Przebudowa linii kablowych n.n.0,4kV
1 |  |  | Ustalenie przebiegu trasy kabla o długości do 500m | odcinek | 1 |  | 0
2 |  |  | Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4·m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.8·m. odkopanie:135m, nowy wykop:123-25,5=97,5m Wykop 0,8x0,4:135+97,5=232,5m | m | 232.5 |  | 0
3 |  |  | Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4·m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 1.2·m, 10,5+8,5+6,5=25,5m | m | 25.5 |  | 0
4 |  |  | Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.4·m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.8·m | m | 135 |  | 0
5 |  |  | Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.4·m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.6·m 123-25,5=97,5m | m | 97.5 |  | 0
6 |  |  | Nasypanie warstwy piasku 0,1m na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0.4·m. (25,5+97,5)x2=246m | m | 246 |  | 0
7 |  |  | Przełożenie kabli YAKY4x120 do nowego wykopu. 135x1,03=139m | m | 139 |  | 0
8 |  |  | Montaż rur dwudzielnych A 110 PS na przekładanych kablach. 10,5+8,5+1,5+1,5+1,5+6,5=30m | m | 30 |  | 0
9 |  |  | Pomiar linii kablowej nn o ilości żył do 4 | odcinek | 1 |  | 0
10 |  |  | Obsługa geodezyjna | kpl | 1 |  | 0
* | 45231400-9 | ST1E | Przebudowa linii kablowej oświetleniowej
11. |  |  | Ustalenie przebiegu trasy kabla o długości do 500m | odcinek | 1 |  | 0
12. |  |  | Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4·m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.8·m. odkopanie:35m, nowy wykop:31-8=23m, Wykop 0,8x0,4:35+23=58m | m | 58 |  | 0
13. |  |  | Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4·m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 1.2·m | m | 8 |  | 0
14. |  |  | Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.4·m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.8·m | m | 35 |  | 0
15. |  |  | Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.4·m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.6·m | m | 23 |  | 0
16. |  |  | Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.4·m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 1.0·m | m | 8 |  | 0
17. |  |  | Nasypanie warstwy piasku 0,1m na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0.4·m. (23+8)x2=62m | m | 62 |  | 0
18. |  |  | Przełożenie kabla YAKY4x35 do nowego wykopu. 35x1,03=36m | m | 36 |  | 0
19. |  |  | Montaż rur dwudzielnych A 83 PS na przekładanym kablu. | m | 9.5 |  | 0
20. |  |  | Pomiar linii kablowej nn o ilości żył do 4 | odcinek | 1 |  | 0
21. |  |  | Obsługa geodezyjna | kpl | 1 |  | 0
* | 45231400-9 | ST1E | Przebudowa przyłącza napowietrznego n.n.0,4kV
22. |  |  | Wykopy ręczne dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia, wykopy o głębokości do 2.0·m, kategoria gruntu III, wraz z ręcznym zasypaniem. 2x1,5m3 | m3 | 3 |  | 0
23. |  |  | Demontaż słupa pojedynczego P-9, żurawiem samochodowym. | szt | 1 |  | 0
24. |  |  | Montaż i stawianie słupa pojedynczego P-9, żurawiem samochodowym. | szt | 1 |  | 0
25. |  |  | Jednostronny demontaż i ponowny montaż przyłącza AsXSn4x16 | szt | 1 |  | 0
|  |  | RAZEM CENA NETTO |  |  |  | 0
…………………… |  |  |  | ……………………………………………………
| data |  |  | podpis upełnomocnionego Przedstawiciela

## Przedmiar-Zieleń
PRZEDMIAR NR 4 / KOSZTORYS OFERTOWY NR 4
Przebudowa skrzyżowania ulic Młynarskiej i XXX-lecia wraz z budową dróg i infrastruktury technicznej w obrębie Placu Ks. Sudzińskiego w Nidzicy.
etap I: budowa drogi 05/1.4KDW
Branża - zieleń
Lp. | Kod pozycji | Numer SST | Nazwa i opis pozycji | Jednostka |  | Cena jedn. | Wartość
|  |  |  | Nazwa | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ZIELEŃ
* | 45100000-8 | D.01.02.01A | Usunięcie drzew lub krzewów w warunkach normalnych
1 |  |  | Ścinanie i karczowanie pni o średnicy do 15 cm wraz z wywiezieniem oraz utylizacją dłużyc, gałęzi i karpiny | szt. | 5 |  | 0
2 |  |  | Mechaniczne ścinanie i karczowanie pni o średnicy od 16 do 25 cm wraz z wywiezieniem oraz utylizacją dłużyc, gałęzi i karpiny | szt. | 5 |  | 0
3 |  |  | Mechaniczne ścinanie i karczowanie pni o średnicy od 26 do 35 cm wraz z wywiezieniem oraz utylizacją dłużyc, gałęzi i karpiny | szt. | 2 |  | 0
4 |  |  | Zabezpieczenie drzew na czas wykonywania robót | szt. | 10 |  | 0
5 |  |  | Cięcie pielęgnacyjne drzew po zakończeniu robót | szt. | 10 |  | 0
* | 45100000-8 | D.01.02.01B | Usunięcie drzew lub krzewów w warunkach utrudnionych
6 |  |  | Mechaniczne ścinanie drzewa w warunkach utrudnionych (ścinanie częściami lub etapami) przy użyciu podnośnika montażowego, o średnicy 163 cm wraz z karczowaniem pnia oraz wywiezieniem i utylizacją pnia, gałęzi i karpiny | szt. | 1 |  | 0
|  |  | RAZEM CENA NETTO |  |  |  | 0
…………………… |  |  |  | ……………………………………………………
| data |  |  | podpis upełnomocnionego Przedstawiciela