Załącznik nr 7 do SIWZ

KOSZTORYS  OFERTOWY

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena w zł netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | KNNR 9 1005-01 | Wymiana opraw oświetlenia zewn. na trzpieniu słupa lub wysięgniku. Oprawa 70W (1 oprawa, 1 lampa, 1 przewód zasil.) | kpl | 304 |  |  |
| 2. | KNNR 9 1005-01 | Wymiana opraw oświetlenia zewn. na trzpieniu słupa lub wysięgniku. Oprawa 100W (1 oprawa, 1 lampa, 1 przewód zasil.) | kpl | 1 |  |  |
| 3. | KNNR 9 1002-01 | Wymiana wysięgników rurowych ocynkowanych 1,5m o ciężarze do 15kg mocowanych na słupie ŻN | szt | 271 |  |  |
| 4. | KNNR 9 1002-01 | Wymiana wysięgników rurowych ocynkowanych 2,5m o ciężarze do 15kg mocowanych na słupie ŻN | szt | 23 |  |  |
| 5. | KNR 5-10 0710-01 | Malowanie wysięgników śr. 50mm na słupach 9m | szt | 26 |  |  |
| 6. | KNNR 9 0902-02 | Wymiana osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN – bezpiecznik typu SV na słupie stojącym | szt | 298 |  |  |
| 7. | KNNR 5 0603-08 poz zastępcza | Montaż- przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach – wysięgniki na linii oświetleniowej | szt | 294 |  |  |
| 8. | KNNR 9 1004-04 | Wymiana przewodów izolowanych w słupach oświetleniowych, rurach osłonowych, wysięgnikach w latarniach o wys. 11m | kpl | 3 |  |  |
| 9. | KNR 4-03 0901-01 | Podłączenie przewodów pojedynczych do 2,5 mm2 w powłoce poliwinylowej pod zaciski lub śruby | podł. | 1005 |  |  |
| 10. | KNNR 9 1006-02 | Wymiana tabliczek bezpiecznikowych na nowe IZK | szt | 3 |  |  |
| 11. | KNR-W 5-10 1011-01 | Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii NN – oprawa, lampa sodowa, przewód zasilający, wysięgnik jednoramienny, bezpiecznik. | kpl | 10 |  |  |
| 12. | KNNR 5 1304-05 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) | szt | 1 |  |  |
| 13. | KNNR 5 1304-06 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) | szt | 35 |  |  |
| 14. | KNR 4-03 1202-01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego NN | pomiar | 305 |  |  |
| 15. | Cennik ENERGA Olsztyn | Dopuszczenie do pracy + dojazd | szt | 35 |  |  |
| 16. | KNR AT-06 0108-04 | Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl.I; dodatek za każdy dalszy 1 km | km | 70 |  |  |
| 17. | KNR AT-06 0101-02 | Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych – samochody lub przyczepy skrzyniowe; kat. ładunku II | t | 15 |  |  |
| Wartość robót netto (do przeniesienia do formularza ofertowego) |  |

………………………………………………………………………

/Imię, nazwisko i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/