## ZZK
FORMULARZ 1.0
ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW
Przebudowa skrzyżowania ulic Młynarskiej i XXX-lecia wraz z budową infrastruktury technicznej - etap II - część 2
Lp. | Nazwa i opis pozycji |  | Wartość
1 | 2 |  | 3
1 | Układ drogowy
* | SUMA CZĘŚCIOWA |  | 0
2 | Branża sanitarna
* | SUMA CZĘŚCIOWA |  | 0
3 | Branża energetyczna - budowa oświetlenia
* | SUMA CZĘŚCIOWA |  | 0
4 | Branża energetyczna - przebudowa kolizji
* | SUMA CZĘŚCIOWA |  | 0
5 | Branża telekomunikacyjna
* | SUMA CZĘŚCIOWA |  | 0
6 | Zieleń
* | SUMA CZĘŚCIOWA |  | 0
RAZEM CENA OFERTOWA NETTO |  |  | 0
PODATEK (wpisać wartość procentową podatku) |  |  | 0
RAZEM CENA OFERTOWA BRUTTO |  |  | 0
| ................. | ..........................................................
| data | podpis upełnomocnionego Przedstawiciela

## KO Nr 1 drogowa
KOSZTORYS OFERTOWY NR 1
ETAP II - Przebudowa skrzyżowania ulic Młynarskiej i XXX-lecia wraz z budową dróg i infrastruktury technicznej
w obrębie placu Ks. Sudzińskiego w Nidzicy -część 2
Branża drogowa
Lp. | Kod pozycji | Numer SST | Nazwa i opis pozycji | Jednostka |  | Cena jedn. | Wartość
|  |  |  | Nazwa | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 45100000 | DZIAŁ OGÓLNY
* |  | DM.00.00.00 | WYMAGANIA OGÓLNE | * | * | * | *
1 |  |  | -koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00 | szt. (ryczałt) | 1 |  | 0
2 |  |  | -wykonanie, utrzymanie oraz likwidacja tymczasowej organizacji ruchu (wraz z projektem) | szt. (ryczałt) | 1 |  | 0
| 45100000 | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
* | 45100000-8 | D.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | * | * | * | *
* |  | D.01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym | * | * | * | *
3 |  |  | -zakres objęty dokumentacją projektową | km | 0.34 |  | 0
* | 45100000-5 | D.01.02.02 | Zdjęcie warstwy humusu | * | * | * | *
4 |  |  | - zdjęcie warstwy humusu grub. 20 cm. razem z wywiezieniem urobku | m2 | 640 |  | 0
* | 45111000-8 | D.01.02.04 | Rozbiórki elementów dróg | * | * | * | *
5 |  |  | - rozebranie nawierzchni grubości 30 cm wraz z obramowaniem | m2 | 1894 |  | 0
6 |  |  | - rozebranie elementów betonowych i żelbetowych | m3 | 79 |  | 0
7 |  |  | - rozebranie ogrodzenia | mb | 30 |  | 0
8 |  |  | - przestawienie elementów małej architektury | szt. | 5 |  | 0
9 |  |  | - demontaż znaków wraz ze słupkami | szt. | 19 |  | 0
* | 45111000-8 | D.02.00.00. | ROBOTY ZIEMNE | * | * | * | *
* |  | D.02.01.01 | Wykonanie wykopów w gruntach | * | * | * | *
10 |  |  | - wykonanie wykopów wraz z wywiezieniem urobku | m3 | 1875 |  | 0
* |  | D.02.03.01 | Wykonanie nasypów | * | * | * | *
11 |  |  | - wykonanie nasypów z przywiezieniem materiału | m3 | 37 |  | 0
| 45000000 | ROBOTY BUDOWLANE
* | 45233000-9 | D.04.00.00 | PODBUDOWY | * | * | * | *
* |  | D.04.01.01. | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża | * | * | * | *
12 |  |  | - profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne | m2 | 3799 |  | 0
* |  | D.04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie | * | * | * | *
13 |  |  | -podbudowa z KŁSM, gr. 10cm | m2 | 1346 |  | 0
14 |  |  | -podbudowa z KŁSM, gr. 25cm | m2 | 2453 |  | 0
|  | D.04.05.01 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem | * | * | * | *
15 |  |  | -podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzym Rm=2.5 MPa gr. 10 cm | m2 | 1346 |  | 0
16 |  |  | - podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzym Rm=2.5 MPa gr. 25 cm | m2 | 2821 |  | 0
* | 4523300-9 | D.05.00.00 | NAWIERZCHNIE | * | * | * | *
* |  | D.05.03.01 | Nawierzchnia z kostki kamiennej (jezdnia) | * | * | * | *
17 |  |  | -ułożenie kostki kamiennej szarej, wys. kostki min. 8cm - jezdnie | m2 | 981 |  | 0
18 |  |  | -ułożenie kostki kamiennej kolorowej, wys. kostki min. 8cm-przejścia dla pieszych | m2 | 86 |  | 0
19 |  |  | -wykonanie nawierzchni z bruku klinkierowego gr. 7,2cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 65 |  | 0
|  | D.05.03.23 | Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej | * | * | * | *
20 |  |  | -wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej typu starobruk na podsypce cementowo - piaskowej, grubość kostki 8 cm - przejścia dla pieszych | m2 | 16 |  | 0
21 |  |  | -wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej typu starobruk na podsypce cementowo - piaskowej, grubość kostki 8 cm - jezdnie i parkingi | m2 | 1472 |  | 0
|  | D.06.01.01. | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków
22 |  |  | - humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10cm | m2 | 340 |  | 0
* | 45112700-2 | D.07.00.00 | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | * | * | * | *
* |  | D.07.02.01 | Oznakowanie pionowe | * | * | * | *
23 |  |  | montaż znaków zakazu, nakazu i ostrzegawcze, średnie z folii typ 1 (A,B i C) [uwaga materiał dostarczony przez inwestora] | szt. | 16 |  | 0
24 |  |  | dostawa i montaż montaż znaków zakazu B-36, średnie z folii typ 1 (B ) | szt. | 3 |  | 0
25 |  |  | montaż znaków informacyjnych D, średnie z folii typ 1 [uwaga materiał dostarczony przez inwestora] | szt. | 16 |  | 0
26 |  |  | montaż- tabliczki typu T, średnie z folii typ 1 [uwaga materiał dostarczony przez inwestora] | szt. | 3 |  | 0
27 |  |  | montaż słupków oznakowania drogowego [uwaga materiał dostarczony przez inwestora] | szt. | 24 |  | 0
28 |  |  | dostawa i montaż słupków oznakowania drogowego | szt. | 2 |  | 0
|  | D-07.06.02 | BARIERY OCHRONNE STALOWE
29 |  |  | - bariery ochronne typu olsztyńskiego | m | 82 |  | 0
* | 4523300-9 | D.08.00.00 | ELEMENTY ULIC | * | * | * | *
* |  | D.08.01.01. | Krawężniki betonowe | * | * | * | *
30 |  |  | - ustawienie krawężników betonowych 30x20x100 wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 | m | 420 |  | 0
31 |  |  | - ustawienie krawężników betonowych najazdowych 22x20x100 wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 | m | 47 |  | 0
* |  | D.08.01.02 | Krawężniki kamienne | * | * | * | *
32 |  |  | -ustawienie krawężników kamiennych 30x20x100 wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 | m | 214 |  | 0
33 |  |  | - ustawienie krawężników kamiennych wtopionych 22x20x100 wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 | m | 158 |  | 0
* |  | D.08.02.02 | Chodniki z brukowej kostki betonowej | * | * | * | *
34 |  |  | - wykonanie chodników z kostki betonowej kolorowej typu starobruk gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm | m2 | 1346 |  | 0
|  | D.08.03.01 | Betonowe obrzeża chodnikowe | * | * | * | *
35 |  |  | - ustawienie obrzeży betonowych 30x8x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:2 gr. 5cm | m | 402 |  | 0
* |  | GG.00.12.01 | Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów drogowych | * | * | * | *
36 |  |  | -zakres objęty dokumentacją projektową | km | 0.34 |  | 0
|  |  | RAZEM CENA OFERTOWA NETTO |  |  |  | 0
|  | ................. | .........................................................................................................
|  | data | podpis upełnomocnionego Przedstawiciela

## KO Nr 2 sanitarna
KOSZTORYS OFERTOWY NR 2
Przebudowa skrzyżowania ulic Młynarskiej i XXX-lecia wraz z budową dróg i infrastruktury technicznej w obrębie Placu Ks. Sudzińskiego w Nidzicy - etap II część II
Branża sanitarna
Lp. | Kod pozycji | Numer SST | Nazwa i opis pozycji | Jednostka |  | Cena jedn. | Wartość
|  |  |  | Nazwa | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
* | 45111200-0 | D-02.00.00 | Roboty zimne - kanalizacja deszczowa
1.1 |  |  | Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość do 1.5 m | m3 | 927.78 |  | 0
1.2 |  |  | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer. do 1 m i głęb. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. III-IV z rozbiórką | m2 | 1597.26 |  | 0
1.3 |  |  | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grub. 15 cm | m2 | 266.5 |  | 0
1.4 |  |  | Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym | m3 | 861.15 |  | 0
1.5 |  |  | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 927.78 |  | 0
1.6 |  |  | Roboty ziemne wyk. koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi | m3 | 927.78 |  | 0
|  |  | SUMA CZĘŚCIOWA |  |  |  | 0
* | 45232111-6 | D-03.02.01 | Roboty montażowe - kanalizacja deszczowa
2.1 |  |  | Demontaż studni rewizyjnych z kregów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głęb. 3 m | kpl. | 3 |  | 0
2.2 |  |  | Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm bez osadnika i bez syfonu | kpl. | 2 |  | 0
2.3 |  |  | Demontaż rurociągu żelbetowego o śr.nom. 1000 mm łączonego na styk opaską betonową | m | 73 |  | 0
2.4 |  |  | Kanały z rur PP SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 150 mm | m | 14.3 |  | 0
2.5 |  |  | Kanały z rur PP SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm | m | 2.4 |  | 0
2.6 |  |  | Kanały z rur PP SN10 łączonych na wcisk o śr. zewn. 150 mm | m | 3.7 |  | 0
2.7 |  |  | Kanały z rur PP SN10 łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm | m | 60.5 |  | 0
2.8 |  |  | Kanały z rur PP SN10 łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm | m | 8.5 |  | 0
2.9 |  |  | Kanały z rur PP SN10 łączonych na wcisk o śr. zewn. 300 mm | m | 74.5 |  | 0
2.10 |  |  | Kanały z rur PP SN12 łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm | m | 10.5 |  | 0
2.11 |  |  | Kanały z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o śr. nominalnej 1000 mm | m | 145.6 |  | 0
2.12 |  |  | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm | m | 70.5 |  | 0
2.13 |  |  | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm | m | 53 |  | 0
2.14 |  |  | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm | m | 20 |  | 0
2.15 |  |  | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m | stud. | 6 |  | 0
2.16 |  |  | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. | [0.5 m] stud. | -6 |  | 0
2.17 |  |  | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m | stud. | 8 |  | 0
2.18 |  |  | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. | [0.5 m] stud. | -25 |  | 0
2.19 |  |  | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu | szt. | 22 |  | 0
2.20 |  |  | Rury ochronne o śr. 219,1x6,3 | m | 1.7 |  | 0
2.21 |  |  | Rury ochronne o śr. 323,9x8,0 | m | 64.6 |  | 0
2.22 |  |  | Rury ochronne o śr. 355,6x8,0 | m | 50.8 |  | 0
2.23 |  |  | Rury ochronne o śr. 457,0x10,0 | m | 18.8 |  | 0
2.24 |  |  | Przejście przez ściany komór za pomocą tulei typu PS Dn=150mm | szt | 10 |  | 0
2.25 |  |  | Przejście przez ściany komór za pomocą tulei typu PS Dn=200mm | szt | 38 |  | 0
2.26 |  |  | Przejście przez ściany komór za pomocą tulei typu PS Dn=250mm | szt | 6 |  | 0
2.27 |  |  | Przejście przez ściany komór za pomocą tulei typu PS Dn=300mm | szt | 4 |  | 0
2.28 |  |  | Przejście przez ściany komór za pomocą tulei typu PS Dn=1000mm | szt | 12 |  | 0
2.29 |  |  | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 150 mm | m | 18 |  | 0
2.30 |  |  | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm | m | 143.9 |  | 0
2.31 |  |  | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 250 mm | m | 61.5 |  | 0
2.32 |  |  | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 mm | m | 71.5 |  | 0
2.33 |  |  | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 1000 mm | m | 145.6 |  | 0
|  |  | SUMA CZĘŚCIOWA |  |  |  | 0
* | 45111200-0 |  | Przebudowa kolizji z siecią wodociągową wraz z regulacją studni kanalizacji sanitarnej
3.1 |  | D-02.00.00 | Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość do 1.5 m | m3 | 132 |  | 0
3.2 |  | D-02.00.00 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer. do 1 m i głęb. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. III-IV z rozbiórką | m2 | 132 |  | 0
3.3 |  | D-02.00.00 | Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym | m3 | 132 |  | 0
3.4 |  | D-02.00.00 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 132 |  | 0
3.5 |  | D-02.00.00 | Roboty ziemne wyk. koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi | m3 | 132 |  | 0
3.6 |  | D-01.03.05 | Demontaż hydrantu podziemnego o śr.nom. 80 mm | kpl. | 2 |  | 0
3.7 |  | D-01.03.05 | Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm - montaż z zastowaniem króćców | kpl | 3 |  | 0
3.8 |  | D-01.03.05 | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.150 mm | kpl. | 2 |  | 0
3.9 |  | D-01.03.05 | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.100 mm | kpl. | 1 |  | 0
3.10 |  | D-01.03.05 | Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 mm - króćce kołnierzowo - kielichowe | szt | 2 |  | 0
3.11 |  | D-01.03.05 | Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 100 mm - króćce kołnierzowo - kielichowe | szt | 2 |  | 0
3.12 |  | D-01.03.05 | Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 mm - trójnik 150/100 | szt | 1 |  | 0
3.13 |  | D-01.03.05 | Sieci wodociągowe - rury żeliwne ciśnieniowe kielichowe LKD o śr. nominalnej 100 mm | m | 12 |  | 0
3.14 |  | D-01.03.05 | Regulacja skrzynek zasuw wodociągowych do poziomu projektowanego terenu | kpl. | 10 |  | 0
3.15 |  | D-01.03.05 | Regulacja włazów studni kanalizacji sanitarnej wraz z ich wymianą | kpl. | 8 |  | 0
3.16 |  | D-01.03.05 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm | odc.200m | 0.2 |  | 0
3.17 |  | D-01.03.05 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm | odc.200m | 0.2 |  | 0
3.18 |  | D-01.03.05 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych i stalowych o śr.nominalnej do 100 mm | 200m -1 prób. | 0.2 |  | 0
|  |  | SUMA CZĘŚCIOWA |  |  |  | 0
* | 45232150-8 |  | Przebudowa kolizji z siecią gazową
4.1 |  | D-02.00.00 | Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość do 1.5 m | m3 | 13.52 |  | 0
4.2 |  | D-02.00.00 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer. do 1 m i głęb. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. III-IV z rozbiórką | m2 | 20.8 |  | 0
4.3 |  | D-02.00.00 | Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym | m3 | 13.52 |  | 0
4.4 |  | D-02.00.00 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 13.52 |  | 0
4.5 |  | D-02.00.00 | Roboty ziemne wyk. koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi | m3 | 13.52 |  | 0
4.6 |  | D-01.03.06 | Odcięcie dopływu gazu | kpl. | 1 |  | 0
4.7 |  | D-01.03.06 | Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych o śr.zew. 50 | m | 8 |  | 0
4.8 |  | D-01.03.06 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nominalnnej 50 mm z rur w zwojach | m | 8 |  | 0
4.9 |  | D-01.03.06 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nominalnnej 110 mm z rur prostych - rury ochronne + płozy typ B-40 H=17mm 5 szt. | m | 6 |  | 0
4.10 |  | D-01.03.06 | Połączenia rur z polietylenu o śr. 50 mm - przejście PE/stal 50/40 | szt. | 2 |  | 0
4.11 |  | D-01.03.06 | Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 40 mm | m | 1.5 |  | 0
4.12 |  | D-01.03.06 | Próba szczelności i wytrzymałości gazowych przyłączy domowych | m | 8 |  | 0
|  |  | SUMA CZĘŚCIOWA |  |  |  | 0
|  |  | RAZEM CENA NETTO |  |  |  | 0
…………………… |  |  |  | ……………………………………………………
| data |  |  | podpis upełnomocnionego Przedstawiciela
pieczęć wykonawcy/wykonawców

## KO Nr 3 Oswietlenie
KOSZTORYS OFERTOWY NR 3
Przebudowa skrzyżowania ulic Młynarskiej i XXX-lecia wraz z budową dróg i infrastruktury technicznej w obrębie Placu Ks.Sudzińskiego w Nidzicy - cz.2
Branża elektryczna
Lp. | Kod pozycji | Numer SST | Nazwa i opis pozycji | Jednostka |  | Cena jedn. | Wartość
|  |  |  | Nazwa | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Oświetlenie ulic
* | 45316110-9 | ST2E | Oświetlenie ulic
1 |  |  | Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III. (320x0,8+55x1,2)x0,4=129m3 | m3 | 129 |  | 0
2 |  |  | Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III. (320x0,6+55x1,0)x0,4=98,8m3 | m3 | 98.8 |  | 0
3 |  |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, gr.0,1m,szerokość do 0,4·m. 375m x 2 | m | 750 |  | 0
4 |  |  | Ułożenie w wykopie rur osłonowych DVK-50 | m | 150 |  | 0
5 |  |  | Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 2,0·kg/m, YKY4x25: 475-201=274m | m | 274 |  | 0
6 |  |  | Ułożenie kabla YKY4x25 w rurach, wnękach słupów oświetleniowych, złączu ZP i szafce SO. 150m+34x1,5m=201m | m | 201 |  | 0
7 |  |  | Obróbka na sucho i podłączenie kabli YKY4x25. 17odc.x2 | szt | 34 |  | 0
8 |  |  | Montaż przewodów do gniazd wtykowych montowanych na latarniach, YDY3x1,5 | kpl | 15 |  | 0
9 |  |  | Montaż na latarniach gniazd wtyczkowych szczelnych Gesis IP+ (Wieland Electric) | szt | 15 |  | 0
10 |  |  | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy i wysięgniki, wysokość latarń do 7·m, YDY3x1,5 | kpl | 24 |  | 0
11 |  |  | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stylowych LST7 z koroną KS03 (ELMONTER) | szt | 6 |  | 0
12 |  |  | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stylowych LST7 z koroną KS06 (ELMONTER) | szt | 9 |  | 0
13 |  |  | Montaż na wysiegnikach opraw oświetlenia zewnętrznego ALBANY SMALL SON-TPP70W | szt | 24 |  | 0
14 |  |  | Montaż szafy oświetleniowej SO | szt | 1 |  | 0
15 |  |  | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych miedziowanych, kategoria gruntu III.4kpl x 9m | m | 36 |  | 0
16 |  |  | Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu III. FeZn25x4, 4kpl x 9m | m | 36 |  | 0
17 |  |  | Montaż złącza pomiarowego ZP na słupie linii napowietrznej. | szt | 1 |  | 0
18 |  |  | Ułożenie przewodu AsXSn4x50 bezpośrednio na słupie żelbet. | m | 7 |  | 0
19 |  |  | Przyłączenie żył przewodu AsXSn4x50 do linii napow. | szt | 4 |  | 0
20 |  |  | Pomiar linii kablowej niskiego napięcia . | odcinek | 17 |  | 0
21 |  |  | Badania i pomiary instalacji uziemiającej,uziemienie ochronne lub robocze. | szt | 4 |  | 0
22 |  |  | Obsługa geodezyjna | kpl | 1 |  | 0
|  |  | RAZEM CENA NETTO |  |  |  | 0
…………………… |  |  |  | ……………………………………………………
| data |  |  | podpis upełnomocnionego Przedstawiciela
pieczęć wykonawcy/wykonawców
pieczęć wykonawcy/wykonawców

## KO Nr 4 elektryczna
KOSZTORYS OFERTOWY NR 4
Przebudowa skrzyżowania ulic Młynarskiej i XXX-lecia wraz z budową dróg i infrastruktury technicznej w obrębie Placu Ks.Sudzińskiego w Nidzicy
Branża elektryczna
Lp. | Kod pozycji | Numer SST | Nazwa i opis pozycji | Jednostka |  | Cena jedn. | Wartość
|  |  |  | Nazwa | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Przebudowa kolizji energetycznych
* | 45231400-9 | ST1E | Przebudowa linii kablowej SN-15kV
1 |  |  | Ustalenie przebiegu trasy kabla o długości do 500m | odcinek | 1 |  | 0
2 |  |  | Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4·m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.8·m - odkopanie:27+33=60m | m | 60 |  | 0
3 |  |  | Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4·m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 1.0·m. 27+28=55m | m | 55 |  | 0
4 |  |  | Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.4·m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.8·m, 60+55=115m | m | 115 |  | 0
5 |  |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0.4·m. 55mx2=110m | m | 110 |  | 0
6 |  |  | Przełożenie kabli XUHAKXS1x70 do nowego wykopu. (27+33)x3x1,03=185m | m | 185 |  | 0
7 |  |  | Montaż rur dwudzielnych A 160 PS na przekładanych kablach | m | 18.5 |  | 0
8 |  |  | Pomiary linii kablowej o napięciu do 15kV o długości do 1000m | odcinek | 1 |  | 0
9 |  |  | Obsługa geodezyjna | kpl | 1 |  | 0
|  |  | SUMA CZĘŚCIOWA |  |  |  | 0
* | 45231400-9 | ST1E | Przebudowa linii kablowych n.n.0,4kV
1 |  |  | Ustalenie przebiegu trasy kabla o długości do 500m | odcinek | 6 |  | 0
2 |  |  | Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4·m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.8·m. | m | 166.5 |  | 0
3 |  |  | Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4·m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 1.2·m, | m | 14.5 |  | 0
4 |  |  | Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.6·m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.8·m | m | 15 |  | 0
5 |  |  | Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.4·m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.8·m | m | 107 |  | 0
6 |  |  | Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.4·m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.6·m | m | 59.5 |  | 0
7 |  |  | Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.4·m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 1.0·m | m | 40 |  | 0
8 |  |  | Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.6·m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.6·m | m | 15 |  | 0
9 |  |  | Nasypanie warstwy piasku 0,1m na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0.4·m. (157+40)x2=394m | m | 148 |  | 0
10 |  |  | Nasypanie warstwy piasku 0,1m na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0.6·m. 15x2=30m | m | 30 |  | 0
11 |  |  | Przełożenie kabli YAKY4x50 do nowego wykopu. (16+20)x1,03=37m | m | 37 |  | 0
12 |  |  | Przełożenie kabli YAKY4x120 do nowego wykopu. | m | 73 |  | 0
13 |  |  | Montaż rur dwudzielnych A 83 PS na przekładanych kablach | m | 6.5 |  | 0
14 |  |  | Montaż rur dwudzielnych A 10 PS na przekładanych kablach | m | 26.5 |  | 0
15 |  |  | Montaż rury dwudzielnej A 83 PS na istn.kablach, z odkopaniem i zasypaniem wykopu w gruncie kat.III | m | 5.5 |  | 0
16 |  |  | Montaż rury dwudzielnej A 110 PS na istn.kablach, z odkopaniem i zasypaniem wykopu w gruncie kat.III | m | 22 |  | 0
17 |  |  | Pomiar linii kablowej nn o ilości żył do 4 | odcinek | 6 |  | 0
18 |  |  | Obsługa geodezyjna | kpl | 1 |  | 0
|  |  | SUMA CZĘŚCIOWA |  |  |  | 0
|  |  | RAZEM CENA NETTO |  |  |  | 0
…………………… |  |  |  | ……………………………………………………
| data |  |  | podpis upełnomocnionego Przedstawiciela
pieczęć wykonawcy/wykonawców
pieczęć wykonawcy/wykonawców

## KO NR 5 telekomunikacyjna
KOSZTORYS OFERTOWY NR 5
Przebudowa skrzyżowania ulic Młynarskiej i XXX-lecia wraz z budową dróg i infrastruktury technicznej w obrębie Placu Ks. Sudzińskiego w Nidzicy - etap II - część 2
Branża telekomunikacyjna
Lp. | Kod pozycji | Numer SST | Nazwa i opis pozycji | Jednostka |  | Cena jedn. | Wartość
|  |  |  | Nazwa | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
TELEKOMUNIKACJA
* | 45232332-8 | D-01.03.04 | Budowa i likwidacja kanalizacji kablowej
1 |  |  | Budowa studni kablowych rozdzielczych SK-2 z gotowej mieszanki betonowej, SK-2, grunt kategorii III | szt | 5 |  | 0
2 |  |  | Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z prętami, rama ciężka lub lekka | szt | 5 |  | 0
3 |  |  | Likwidacja ciągów kanalizacji kablowej z bloków betonowych w gruncie kategorii III, warstwy X otwory/blok = 1x1, suma otworów: 1 | m | 80 |  | 0
4 |  |  | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie | m | 61 |  | 0
5 |  |  | Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym grunt kategorii III, przepust rurą dwudzielną - analogia | m | 23 |  | 0
6 |  |  | Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przebiciem przy pomocy młota pneumatycznego poziomego, z wciąganiem rur przepustowych (kategoria gruntu III-IV), długość do 10·m, rura HDPE 110·mm, nakłady na 1·m | m | 39 |  | 0
7 |  |  | Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przebiciem przy pomocy młota pneumatycznego poziomego, z wciąganiem rur przepustowych (kategoria gruntu III-IV), dodatek za każdy 1·m długości ponad 10·m, rura HDPE 110·mm | m | 22 |  | 0
8 |  |  | Mechaniczna rozbiórka studni kablowych przy przebudowie, studnia SK-2, studnia prefabrykowana - analogia | szt | 4 |  | 0
|  |  | SUMA CZĘŚCIOWA |  |  |  | 0
* | 45232332-8 | D-01.03.04 | Budowa kabli rozdzielczych i abonenckich
1 |  |  | Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji częściowo zajęty | m | 274 |  | 0
2 |  |  | Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwór z więcej niż 1-kablem, kabel do Fi·30·mm | m | 194 |  | 0
3 |  |  | Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, 1 kabel | m | 21 |  | 0
4 |  |  | Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach | złącze | 7 |  | 0
5 |  |  | Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach | złącze | 6 |  | 0
6 |  |  | Montaż złączy odgałęźnych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułów łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, złącze z jednym kablem odgałęźnym na kablu o 10 parach | złącze | 1 |  | 0
7 |  |  | Montaż zespołów łączówek szczelinowych 1-stronnych, zabezpieczonych, łączówki w zespole o 10 parach zacisków | szt | 1 |  | 0
|  |  | SUMA CZĘŚCIOWA |  |  |  | 0
* | 45232332-8 | D-01.03.04 | Pomiary
1 |  |  | Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·10 | odcinek | 5 |  | 0
2 |  |  | Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par·10 | odcinek | 5 |  | 0
|  |  | SUMA CZĘŚCIOWA |  |  |  | 0
|  |  | RAZEM CENA NETTO |  |  |  | 0
…………………… |  |  |  | ……………………………………………………
| data |  |  | podpis upełnomocnionego Przedstawiciela

## KO Nr 6 zielen
KOSZTORYS OFERTOWY NR 6
Przebudowa skrzyżowania ulic Młynarskiej i XXX-lecia wraz z budową dróg i infrastruktury technicznej w obrębie Placu Ks. Sudzińskiego w Nidzicy. - II ETAP-część 2
Branża zieleń
Lp. | Kod pozycji | Numer SST | Nazwa i opis pozycji | Jednostka |  | Cena jedn. | Wartość
|  |  |  | Nazwa | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ZIELEŃ
* | 45100000-8 | D.01.02.01A | Usunięcie drzew lub krzewów w warunkach normalnych
1 |  |  | Ścinanie i karczowanie pni o średnicy do 15 cm wraz z wywiezieniem oraz utylizacją dłużyc, gałęzi i karpiny | szt. | 8 |  | 0
2 |  |  | Mechaniczne ścinanie i karczowanie pni o średnicy od 16 do 25 cm wraz z wywiezieniem oraz utylizacją dłużyc, gałęzi i karpiny | szt. | 8 |  | 0
3 |  |  | Zabezpieczenie drzew na czas wykonywania robót | szt. | 3 |  | 0
4 |  |  | Cięcie pielęgnacyjne drzew po zakończeniu robót | szt. | 3 |  | 0
|  |  | SUMA CZĘŚCIOWA |  |  |  | 0
* | 45100000-1 | D.09.01.01 | Zieleń drogowa
5 |  |  | Sadzenie drzew liściastych form piennych piennych z zaprawą dołów całkowitą na terenie płaskim w gryncie kat. III, szerokość dołów 1,0 m; glębokość dołów 0,7 m | szt. | 18 |  | 0
6 |  |  | Pielęgnacja posadzonych drzew liściastych przez trzy sezony wegetacyjne | szt. | 18 |  | 0
|  |  | SUMA CZĘŚCIOWA |  |  |  | 0
|  |  | RAZEM CENA NETTO |  |  |  | 0
…………………… |  |  |  | ……………………………………………………
| data |  |  | podpis upełnomocnionego Przedstawiciela