TI.271.2.2015                                                                                                   Załącznik nr 9 do SIWZ

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa dróg gminnych nr 190525 N (ul. Miła), nr 190598 N (ul. Spokojna), nr 190603 N (ul. Piękna), nr 190577 N (ul. Leśna) w Nidzicy.

ULICA LEŚNA – branża drogowa

| Lp. | Kod PCV | Nr Spec. Techn. | Wyszczególnienie robót | Jedn. miary | Ilość jedn. | Cena jedn. netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 45100000-8 | 01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 0,710 |  |  |
| 2. | 45100000-8 | 01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 10 cm z wywozem | m2 | 1.860,0 |  |  |
| 3. | 45100000-8 | 01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 60,0 |  |  |
| 4. | 45100000-8 | 01.02.04 | Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wywozem | m2 | 642,0 |  |  |
| 5. | 45100000-8 | 01.02.04 | Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej z wywozem | m | 420,0 |  |  |
| 6. | 45100000-8 | 01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem | m | 870,0 |  |  |
| 7. | 45100000-8 | 01.02.04 | Rozebranie płyt betonowych sześciokątnych z wywozem | m2 | 384,0 |  |  |
| 8. | 45100000-8 | 05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki | m2 | 316,0 |  |  |
| 9. | 45100000-8 | 02.02.02 | Wykonanie wykopu oraz przemieszczenie mas ziemnych w gruncie kat. III na nasyp | m3 | 23,02 |  |  |
| 10. | 45100000-8 | 02.02.02 | Wykonanie wykopu koparkami w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi | m3 | 1.135,03 |  |  |
| 11. | 45100000-8 | 02.02.02 | Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu pochodzącego z wykopu | m3 | 23,02 |  |  |
| 12. | 45100000-8 | 03.02.02 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu - przestawienie z wykorzystaniem elementów z rozbiórki istniejących studzienek | szt. | 8,0 |  |  |
| 13. | 45100000-8 | 03.02.02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm | m3 | 0,8 |  |  |
| 14. | 45100000-8 | 03.02.02 | Wykonanie przykanalika z rur PE o śr. nominalnej 160 mm | m | 8,0 |  |  |
| 15. | 45100000-8 | 03.02.02 | Przejście szczelne do rur kanalizacyjnych PE o śr. 160 mm montowanych w ścianach studni żelbetowych | szt. | 8,0 |  |  |
| 16. | 45100000-9 | 04.02.01 | Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 1.952,75 |  |  |
| 17. | 45100000-9 | 04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) | m2 | 4.885,11 |  |  |
| 18. | 45100000-9 | 04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | 7.885,11 |  |  |
| 19. | 45100000-9 | 04.04.01 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 1.624,68 |  |  |
| 20. | 45100000-9 | 04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego 31,50/63 mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 16 cm | m2 | 92,75 |  |  |
| 21. | 45100000-9 | 04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,50 mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 12 cm | m2 | 92,75 |  |  |
| 22. | 45100000-9 | 04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,50 mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 2.387,2 |  |  |
| 23. | 45100000-9 | 04.07.01a | Podbudowa z betonu asfaltowego AC 16P 50/70 - grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm | m2 | 1.860,0 |  |  |
| 24. | 45100000-9 | 04.08.01 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym AC 16 W 50/70 | t | 188,0 |  |  |
| 25. | 45100000-9 | 05.03.05 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 4.885,11 |  |  |
| 26. | 45100000-9 | 05.03.23 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy i zatoka | m2 | 620,05 |  |  |
| 27. | 45100000-9 | 05.03.23 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 1.624,68 |  |  |
| 28. | 45100000-9 | 07.02.01 | Przestawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych | szt. | 16,0 |  |  |
| 29. | 45100000-9 | 07.02.01 | Bariery ochronne stalowe jednostronne typu olsztyńskiego | m | 15,0 |  |  |
| 30. | 45100000-9 | 08.01.01 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych C 12/15 na podsypce cementowo-piaskowej | m | 1.292,0 |  |  |
| 31. | 45100000-9 | 08.01.01 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych C 12/15 na podsypce cementowo-piaskowej | m | 401,10 |  |  |
| 32. | 45100000-9 | 08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 1.129,11 |  |  |
| 33. | 45100000-9 | 01.03.02 | Układanie rur ochronnych dwudzielnych typu AROT o średnicy do 110 mm w wykopie | m | 137,0 |  |  |
| 34. | 45100000-9 | 01.03.02 | Układanie rur ochronnych dwudzielnych typu AROT o średnicy do 250 mm w wykopie | m | 161,0 |  |  |
| 35. | 45100000-9 | 03.02.01a | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych | szt. | 18,0 |  |  |
| 36. | 45100000-9 | 03.02.01a | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych | szt. | 10,0 |  |  |
| 37. | 45100000-9 | 03.02.01a | Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych | szt. | 22,0 |  |  |
| 38. | 45100000-9 | 03.02.01a | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych | szt. | 20,0 |  |  |

Słownie wartość netto  :  ..........................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. zł

...............................................................................

Podpis (Imię i Nazwisko) osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy