Przedmiar robót                     Załącznik nr 24 do SIWZ

fontanna, mała architektura, roboty towarzyszące

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji wyliczenia | J.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Mała architektura |  |  |  |
| 1 | KNR 2-21 0607-02-020 | ławki parkowe z prefabrykatów z obudową drewnianą siedzeniową | szt | 14,00 |  |
|  |  |  |  | Razem | 14,00 |
| 2 | KNNR 5 0903-01-020 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych EPV 9, pojedyńczych o długości do 10,5 m - analogia maszty flagowe | szt | 3,00 |  |
|  |  |  |  | Razem | 3,00 |
| 3 | Wacetob 2-18 0529-01-020 | Osadzenie włazów żeliwnych o ciężarze do 60 kg w studzienkach i komorach - analogia montaż osłon drzew | szt | 49,00 |  |
|  |  |  |  | Razem | 49,00 |
| 4 | KNR 2-31 0702-03-020 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 100 mm - analogia pachołki drogowe małe | szt | 32,00 |  |
|  |  |  |  | Razem | 32,00 |
| 5 | KNR 2-31 0702-03-020 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 100 mm - analogia pachołki drogowe duże | szt | 53,00 |  |
|  |  |  |  | Razem | 53,00 |
| 6 | KNR 2-31 0702-03-020 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 100 mm - analogia słupek energetyczny | szt | 1,00 |  |
|  |  |  |  | Razem | 1,00 |
| 7 | (AW) AW 0 | Montaż gablot ekspozycyjnych | kpl | 4,00 |  |
|  |  |  |  | Razem | 4,00 |
| 8 | KNR 2-31 0702-03-020 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 100 mm - analogia kosze na śmieci | szt | 41,00 |  |
|  |  |  |  | Razem | 41,00 |
| 9 | (AW) AW 0 | Stojak na rowery | kpl | 2,00 |  |
|  |  |  |  | Razem | 2,00 |
| 10 | (AW) AW 0 | uchwyty do mocowania odciągów do choinki | szt | 6,00 |  |
|  |  |  |  | Razem | 6,00 |
| 11 | (AW) AW 0 | dostawa i montaż figurki latarnika | kpl | 1,00 |  |
|  |  |  |  | Razem | 1,00 |
| 2 |  | Komora techniczna |  |  |  |
| 12 | KNR 2-31 0806-01-050 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 14 cm na podsypce piaskowej - kostka do odzysku | m2 | 25,75 |  |
|  |  |  |  | Razem | 25,75 |
| 13 | KNR 2-31 1509-0501-034 | Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie do 50 kg samochodem skrzyniowym do 5 t na odległość do 0,5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym | t | 9,66 |  |
|  |  |  |  | Razem | 9,66 |
| 14 | KNR 2-31 0802-05-050 | Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm | m2 | 25,75 |  |
|  |  |  |  | Razem | 25,75 |
| 15 | KNR 2-31 0802-06-050 | Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - kotność = 25 | m2 | 643,75 |  |
|  |  |  |  | Razem | 643,75 |
| 16 | KNR 4-01 0108-09-060 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m3 | 10,30 |  |
|  |  |  |  | Razem | 10,30 |
| 17 | KNR 4-01 0108-10-060 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - kotność = 5 | m3 | 51,50 |  |
|  |  |  |  | Razem | 51,50 |
| 18 | KNR 2-01 0201-03-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1km.Kategoria gruntu IV (B.I.nr 8/96) | m3 | 75,25 |  |
|  |  |  |  | Razem | 75,25 |
| 19 | KNR 4-01 0108-04-060 | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - krotność = 5 | m3 | 376,25 |  |
|  |  |  |  | Razem | 376,25 |
| 20 | KNR 2-02 1101-0702-060 | Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów,z piasku. | m3 | 2,58 |  |
|  |  |  |  | Razem | 2,58 |
| 21 | KNR 2-02 0607-01-050 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej szerokiej.Izolacja pozioma podposadzkowa. - dwie warstwy | m2 | 11,50 |  |
|  |  |  |  | Razem | 11,50 |
| 22 | KNR 2-02 0607-01-050 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej szerokiej.Izolacja pozioma podposadzkowa. - następna warstwa | m2 | 11,50 |  |
|  |  |  |  | Razem | 11,50 |
| 23 | KNR 2-02 1101-01-060 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym,z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego g 15 cm | m3 | 3,71 |  |
|  |  |  |  | Razem | 3,71 |
| 24 | KNR 2-02 U 1134-01-050 | Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi zgodnie z PT | m2 | 11,50 |  |
|  |  |  |  | Razem | 11,50 |
| 25 | KNR 2-02 0602-05-050 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,poziome,z past emulsyjnych asfaltowych,gęstych.Pierwsza warstwa. zgodnie z PT | m2 | 11,50 |  |
|  |  |  |  | Razem | 11,50 |
| 26 | KNR 2-02 0602-06-050 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,poziome,z past emulsyjnych asfaltowych,gęstych.Każda następna warstwa. zgodnie z PT | m2 | 11,50 |  |
|  |  |  |  | Razem | 11,50 |
| 27 | KNR 00-23 2612-06-050 | Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - analogia | m2 | 11,50 |  |
|  |  |  |  | Razem | 11,50 |
| 28 | KNR 2-02 0607-01-050 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej szerokiej.Izolacja pozioma podposadzkowa. - dwie warstwy | m2 | 11,50 |  |
|  |  |  |  | Razem | 11,50 |
| 29 | KNR 2-02 0607-01-050 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej szerokiej.Izolacja pozioma podposadzkowa. - następna warstwa | m2 | 11,50 |  |
|  |  |  |  | Razem | 11,50 |
| 30 | KNR 2-02 0205-01-060 | Płyty fundamentowe żelbetowe. - B30 | m3 | 2,85 |  |
|  |  |  |  | Razem | 2,85 |
| 31 | KNR 2-02 0207-01-050 | ściany żelbetowe proste o grubości 8 cm,wysokości do 3 m. - B30 | m2 | 26,10 |  |
|  |  |  |  | Razem | 26,10 |
| 32 | KNR 2-02 0207-07-050 | Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian żelbetowych - krotność = 17 | m2 | 443,70 |  |
|  |  |  |  | Razem | 443,70 |
| 33 | KNR 2-02 0216-02-050 | Płyty stropowe żelbetowe płaskie,o grubości płyty 15 cm. | m2 | 8,25 |  |
|  |  |  |  | Razem | 8,25 |
| 34 | KNR 2-02 0216-05-050 | Płyty żelbetowe stropów i dachów.Dodatek za każdy 1 cm różnicy w grubościach płyty. - kotość = 10 | m2 | 82,50 |  |
|  |  |  |  | Razem | 82,50 |
| 35 | KNR 2-02 0290-0201-034 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi,żebrowanymi fi od 8-14 mm. | t | 0,98 |  |
|  |  |  |  | Razem | 0,98 |
| 36 | KNR 2-18 0626-04-020 | Pokrywa nadstudzienna żelbetowa z pierścieniem odciążającym i włazem dla kominów o średnicy 80 cm - wylaz zgodnie z `PT | szt | 1,00 |  |
|  |  |  |  | Razem | 1,00 |
| 37 | KNR 2-02 U 1134-02-050 | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi zgodnie z PT | m2 | 26,10 |  |
|  |  |  |  | Razem | 26,10 |
| 38 | KNR 2-02 0603-05-050 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe,z past emulsyjnych gęstych.Pierwsza warstwa. zgodnie z PT | m2 | 26,10 |  |
|  |  |  |  | Razem | 26,10 |
| 39 | KNR 2-02 0603-06-050 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe,z past emulsyjnych asfaltowych,gęstych.Każda następna warstwa. | m2 | 26,10 |  |
|  |  |  |  | Razem | 26,10 |
| 40 | KNR 00-23 2612-06-050 | Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - analogia | m2 | 26,10 |  |
|  |  |  |  | Razem | 26,10 |
| 41 | KNR 2-02 0609-10-050 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe,z płyt styropianowych na zaprawie bez siatki metalowej. - styrodur | m2 | 26,10 |  |
|  |  |  |  | Razem | 26,10 |
| 42 | KNNR 2 0604-02-050 | Izolacja z folii polietylenowej - analogia folia kubełkowa | m2 | 26,10 |  |
|  |  |  |  | Razem | 26,10 |
| 43 | KNR 2-13 1009-01-020 | Obsadzanie klamer włazowych | szt | 5,00 |  |
|  |  |  |  | Razem | 5,00 |
| 44 | KNNR 4 0203-04-040 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 160 mm o połączeniach wciskowych w gotowych wykopach, wewnątrz budynków - wentylacja | m | 10,00 |  |
|  |  |  |  | Razem | 10,00 |
| 45 | KNNR 4 0212-03-020 | Rury wywiewne żeliwne o średnicy 100 mm uszczelnione sznurem i zaprawą cementową - analogia słupki wentylacyjne zgodnie z PT | szt | 2,00 |  |
|  |  |  |  | Razem | 2,00 |
| 46 | Wacetob 2-02 1508-02-050 | Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną tynków wewnętrznych,bez szpachlowania - farba do betonu | m2 | 30,40 |  |
|  |  |  |  | Razem | 30,40 |
| 47 | KNR 2-02 1101-02-060 | Podkłady betonowe na stropie z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego. - warstwa spadkowa | m3 | 0,85 |  |
|  |  |  |  | Razem | 0,85 |
| 48 | KNR 2-02 1101-0701-060 | Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów,z pospółki do betonów zwykłych. - obsypanie komory pospółką | m3 | 49,50 |  |
|  |  |  |  | Razem | 49,50 |
| 49 | KNR 2-02 U 1134-01-050 | Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi zgodnie z PT | m2 | 8,25 |  |
|  |  |  |  | Razem | 8,25 |
| 50 | KNR 2-02 U 0618-02-050 | Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni do 5 m2 (Orgbud W-wa) | m2 | 8,25 |  |
|  |  |  |  | Razem | 8,25 |
| 51 | KNNR 2 0602-03-050 | Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układnych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe | m2 | 8,25 |  |
|  |  |  |  | Razem | 8,25 |
| 52 | KNNR 2 0604-01-050 | Izolacja z folii polietylenowej pozioma podpodsadzkowa - analogia ułożenie geowłókniny | m2 | 8,25 |  |
|  |  |  |  | Razem | 8,25 |
| 53 | KNR 2-31 0202-03-050 | Nawierzchnie żwirowe. Warstwa jezdni górna rozścielana ręcznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm | m2 | 8,25 |  |
|  |  |  |  | Razem | 8,25 |
| 54 | PKZ 19-16 0109-0041-050 | Montaż posadzki z płyt o obwodzie do 15 m/m2 wielobocznych (granit, sjenit, wapienie zbite) | m2 | 9,00 |  |
|  |  |  |  | Razem | 9,00 |
| 3 |  | Fontanna |  |  |  |
| 55 | KNR 2-31 0806-01-050 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 14 cm na podsypce piaskowej - kostka do odzysku | m2 | 50,26 |  |
|  |  |  |  | Razem | 50,26 |
| 56 | KNR 2-31 1509-0501-034 | Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie do 50 kg samochodem skrzyniowym do 5 t na odległość do 0,5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym | t | 18,65 |  |
|  |  |  |  | Razem | 18,65 |
| 57 | KNR 2-31 0802-05-050 | Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm | m2 | 50,26 |  |
|  |  |  |  | Razem | 50,26 |
| 58 | KNR 2-31 0802-06-050 | Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - kotność = 60 | m2 | 3 015,60 |  |
|  |  |  |  | Razem | 3 015,60 |
| 59 | KNR 4-01 0108-09-060 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m3 | 30,15 |  |
|  |  |  |  | Razem | 30,15 |
| 60 | KNR 4-01 0108-10-060 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - kotność = 5 | m3 | 150,75 |  |
|  |  |  |  | Razem | 150,75 |
| 61 | KNR 2-02 1101-07-060 | Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów,z kruszywa lekkiego-keramzyt | m3 | 11,54 |  |
|  |  |  |  | Razem | 11,54 |
| 62 | KNR 2-02 1101-01-060 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym,z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego | m3 | 5,77 |  |
|  |  |  |  | Razem | 5,77 |
| 63 | KNR 2-02 0205-01-060 | Płyty fundamentowe żelbetowe. | m3 | 6,64 |  |
|  |  |  |  | Razem | 6,64 |
| 64 | KNR 2-02 0207-01-050 | ściany żelbetowe proste o grubości 8 cm,wysokości do 3 m. | m2 | 12,25 |  |
|  |  |  |  | Razem | 12,25 |
| 65 | KNR 2-02 0207-07-050 | Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian żelbetowych - krotność = 12 | m2 | 147,00 |  |
|  |  |  |  | Razem | 147,00 |
| 66 | KNR 2-02 0290-0201-034 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi,żebrowanymi fi od 8-14 mm. | t | 0,44 |  |
|  |  |  |  | Razem | 0,44 |
| 67 | KNR 2-02 U 1134-02-050 | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi zgodnie z PT - izolacja zewnętrzna | m2 | 16,34 |  |
|  |  |  |  | Razem | 16,34 |
| 68 | KNR 2-02 0603-05-050 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe,z past emulsyjnych gęstych.Pierwsza warstwa. zgodnie z PT | m2 | 16,34 |  |
|  |  |  |  | Razem | 16,34 |
| 69 | KNR 2-02 0603-06-050 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe,z past emulsyjnych asfaltowych,gęstych.Każda następna warstwa. | m2 | 16,34 |  |
|  |  |  |  | Razem | 16,34 |
| 70 | KNR 00-23 2612-06-050 | Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - analogia | m2 | 16,34 |  |
|  |  |  |  | Razem | 16,34 |
| 71 | KNR 2-02 U 1134-02-050 | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi zgodnie z PT - izolacja wewnętrzna | m2 | 40,72 |  |
|  |  |  |  | Razem | 40,72 |
| 72 | KNR 2-02 0603-05-050 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe,z past emulsyjnych gęstych.Pierwsza warstwa. zgodnie z PT | m2 | 40,72 |  |
|  |  |  |  | Razem | 40,72 |
| 73 | KNR 2-02 0603-06-050 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe,z past emulsyjnych asfaltowych,gęstych.Każda następna warstwa. | m2 | 40,72 |  |
|  |  |  |  | Razem | 40,72 |
| 74 | KNR 00-23 2612-06-050 | Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - analogia | m2 | 40,72 |  |
|  |  |  |  | Razem | 40,72 |
| 75 | PKZ 19-16 0109-0041-050 | Montaż posadzki z płyt o obwodzie do 15 m/m2 wielobocznych (granit, sjenit, wapienie zbite) | m2 | 50,26 |  |
|  |  |  |  | Razem | 50,26 |
| 76 | (AW) AW 0 | Konstrukcja wsporcza plyt fontanny | m2 | 50,26 |  |
|  |  |  |  | Razem | 50,26 |
| 77 | (AW) AW 0 | Dostawa i montaż fontanny chodnikowej | kpl | 1,00 |  |
|  |  |  |  | Razem | 1,00 |