GMINA NIDZICA

Plac Wolności 1

13-100 Nidzica                                                                                          Nidzica, 25 maja 2009 rok

Do wszystkich Wykonawców nr post.: TI. 341-12/09

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr TI. 341-12/09

w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane:

„Realizacja programu funkcjonalno – użytkowego przebudowy oświetlenia drogowego – wymiana elementów oświetlenia drogowego wsi”

WYJAŚNIENIA, ZMIANA Nr 2

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

oraz    informacja o przedłużeniu terminu składania ofert

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2, 4, 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień  publicznych  (tekst  jednolity:  Dz.  U.  z  2007  r.  Nr  223,  poz.1655 z późn. zm.), wyjaśniam      treść     Specyfikacji     Istotnych     Warunków     Zamówienia      sporządzonej   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w roboty.

Treść zapytania:

1.W otrzymanym w dniu dzisiejszym wyjaśnieniu nr 2 co do treści SIWZ zwracam się z prośbą o wyjaśnienie następującej kwestii:

W odpowiedzi na pytanie nr 1 Zamawiający informuje o zamianie opraw 70 W na 150 W w ilości 49 szt. W związku z tym proszę o sprostowanie kosztorysu ofertowego poprzez dodanie pozycji: montaż opraw 150W w ilości 49 szt. i zmniejszenie pozycji Nr 1 kosztorysu ofertowego (montaż opraw 70 W) o 49 szt.

Brak wyjaśnienia tego istotnego elementu uniemożliwia dokładne i rzetelne sporządzenie korzystnej oferty.

Odpowiedź

W związku z powyższym zapytaniem Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust.  4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień  publicznych  (tekst  jednolity:  Dz.  U.  z  2007  r.  Nr  223,  poz.1655 z późn. zm.), dokonuje   zmiany     treści     Specyfikacji     Istotnych Warunków     Zamówienia      sporządzonej   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w roboty budowlane tj.:

- Załacznik nr 7 do SIWZ – formularz kosztorysu ofertowego – pozycje:

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena w zł netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | KNNR 9 1005-01 | Wymiana opraw oświetlenia zewn. na trzpieniu słupa lub wysięgniku. Oprawa 70W (1 oprawa, 1 lampa, 1 przewód zasil.) | kpl | 304 |  |  |
| 11. | KNR-W 5-10 1011-01 | Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii NN – oprawa, lampa sodowa, przewód zasilający, wysięgnik jednoramienny, bezpiecznik. | kpl | 10 |  |  |

o t r z y m u j e   b r z m i e n i e :

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena w zł netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KNNR 9 1005-01 | Wymiana opraw oświetlenia zewn. na trzpieniu słupa lub wysięgniku. Oprawa 70W (1 oprawa, 1 lampa, 1 przewód zasil.) | kpl | 255 |  |  |
| 11. | KNR-W 5-10 1011-01 | Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii NN – oprawa, lampa sodowa: 150W – 5 szt - 70W – 5 szt , przewód zasilający, wysięgnik jednoramienny, bezpiecznik | kpl | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  |  |

Ponadto Zamawiający dodaje pkt.18 do pozycji kosztorysu tj.:

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena w zł netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. | KNNR 9 1005-01 | Wymiana opraw oświetlenia zewn. na trzpieniu słupa lub wysięgniku. Oprawa 150W (1 oprawa, 1 lampa, 1 przewód zasil.) | kpl | 49 |  |  |

Wykonawca musi załączyć do oferty zmieniony kosztorys ofertowy, stanowi on załącznik do niniejszej zmiany SIWZ.

- ust. VIII pkt.10 SIWZ  otrzymuje brzmienie:

### Ofertę należy składać w jednej zapieczętowanej kopercie lub w innym w trwały sposób zabezpieczonym opakowaniu.  Opakowanie np.: koperta powinna być zaadresowana następująco:

URZĄD MIEJSKI, PLAC WOLNOŚCI 1, 13-100 NIDZICA

### oraz opatrzona napisem: „Realizacja programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy oświetlenia drogowego – wymiana elementów oświetlenia drogowego wsi”.

Nie otwierać przed dniem 02.06. 2009 roku, przed godz. 11:15.

Na opakowaniu należy zamieścić nazwę i adres Wykonawcy.

- ust. IX pkt.  2 i 3 otrzymują brzmienie:

### Termin składania ofert upływa:

02.06. 2009 roku o godz. 11:00

### Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu:

02.06. 2009 roku o godz. 11:15

### w Urzędzie Miejskim w Nidzicy , pokój nr 5.

UWAGA! Przedłużenie terminu składania ofert spowoduje, że wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wadium (ust. VI SIWZ) będą podlegały - odpowiednio - nowym terminom. Termin wniesienia wadium upływa wraz z terminem składania ofert, o godzinie wyznaczonej na składanie ofert.

Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, informacja o przedłużeniu terminu składania ofert wraz ze zmianą ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone są na stronie internetowej Zamawiającego - stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nidzicy

– http://bip.warmia.mazury.pl/nidzica_gmina_miejsko_-_wiejska/

Załącznik: kosztorys ofertowy po zmianie SIWZ.

BURMISTRZ NIDZICY

DARIUSZ SZYPULSKI

KOSZTORYS  OFERTOWY

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena w zł netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | KNNR 9 1005-01 | Wymiana opraw oświetlenia zewn. na trzpieniu słupa lub wysięgniku. Oprawa 70W (1 oprawa, 1 lampa, 1 przewód zasil.) | kpl | 255 |  |  |
| 2. | KNNR 9 1005-01 | Wymiana opraw oświetlenia zewn. na trzpieniu słupa lub wysięgniku. Oprawa 100W (1 oprawa, 1 lampa, 1 przewód zasil.) | kpl | 1 |  |  |
| 3. | KNNR 9 1002-01 | Wymiana wysięgników rurowych ocynkowanych 1,5m o ciężarze do 15kg mocowanych na słupie ŻN | szt | 271 |  |  |
| 4. | KNNR 9 1002-01 | Wymiana wysięgników rurowych ocynkowanych 2,5m o ciężarze do 15kg mocowanych na słupie ŻN | szt | 23 |  |  |
| 5. | KNR 5-10 0710-01 | Malowanie wysięgników śr. 50mm na słupach 9m | szt | 26 |  |  |
| 6. | KNNR 9 0902-02 | Wymiana osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN – bezpiecznik typu SV na słupie stojącym | szt | 298 |  |  |
| 7. | KNNR 5 0603-08 poz zastępcza | Montaż- przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach – wysięgniki na linii oświetleniowej | szt | 294 |  |  |
| 8. | KNNR 9 1004-04 | Wymiana przewodów izolowanych w słupach oświetleniowych, rurach osłonowych, wysięgnikach w latarniach o wys. 11m | kpl | 3 |  |  |
| 9. | KNR 4-03 0901-01 | Podłączenie przewodów pojedynczych do 2,5 mm2 w powłoce poliwinylowej pod zaciski lub śruby | podł. | 1005 |  |  |
| 10. | KNNR 9 1006-02 | Wymiana tabliczek bezpiecznikowych na nowe IZK | szt | 3 |  |  |
| 11. | KNR-W 5-10 1011-01 | Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii NN – oprawa, lampa sodowa: 150W – 5 szt - 70W – 5 szt , przewód zasilający, wysięgnik jednoramienny, bezpiecznik | kpl | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  |  |
| 12. | KNNR 5 1304-05 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) | szt | 1 |  |  |
| 13. | KNNR 5 1304-06 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) | szt | 35 |  |  |
| 14. | KNR 4-03 1202-01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego NN | pomiar | 305 |  |  |
| 15. | Cennik ENERGA Olsztyn | Dopuszczenie do pracy + dojazd | szt | 35 |  |  |
| 16. | KNR AT-06 0108-04 | Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl.I; dodatek za każdy dalszy 1 km | km | 70 |  |  |
| 17. | KNR AT-06 0101-02 | Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych – samochody lub przyczepy skrzyniowe; kat. ładunku II | t | 15 |  |  |
| 18. | KNNR 9 1005-01 | Wymiana opraw oświetlenia zewn. na trzpieniu słupa lub wysięgniku. Oprawa 150W (1 oprawa, 1 lampa, 1 przewód zasil.) | kpl | 49 |  |  |
| Wartość robót netto do przeniesienia do formularza ofertowego |  |